Załącznik nr 1 do postępowania WIR.271.110.2026

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby dostosowania trzech pomieszczeń przeznaczonych do przygotowywania posiłków do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z modernizacją instalacji gazowej.

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uzyska wszystkie wymagane opinie, sprawdzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

- Zamówienie obejmuje w szczególności:

- inwentaryzację istniejących elementów zagospodarowania terenu w celu uniknięcia kolizji z projektowaną instalacją gazową

- pozyskanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,

- opracowanie koncepcji i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego,

- opracowanie projektu budowlanego (3 egz.)

- przygotowanie i złożenie do właściwego organu w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych na realizację przedmiotu zamówienia wraz z niezbędną dokumentacją projektową i uzyskanie decyzji/ zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót,

- uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla koncepcji oraz dokumentacji projektowej przed złożeniem do właściwego organu

- opracowanie projektu wykonawczego/warsztatowego w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, jeśli jest wymagany wraz ze wszystkimi ewentualnymi uzgodnieniami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – po 3 egz.

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. (Zakres, wytyczne i opisy robót w szczegółowych specyfikacjach technicznych muszą być spójne z projektami budowlanymi i technicznymi oraz przedmiarami robót) - 2 egz.

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 2 egz.

- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego – 1 egz.

- uzyskanie wszystkich koniecznych dokumentów, warunków technicznych, opinii, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, porozumień, itp., wykonanie wszelkich innych czynności, niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zgód na realizację robót.

- udzielanie odpowiedzi, wyjaśnień, informacji dotyczących rozwiązań w dokumentacji projektowej kierowanych przez uczestników procesu budowlanego

- uczestniczenie bez dodatkowego wynagrodzenia w postępowaniu przetargowym na roboty realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, której opracowanie stanowi przedmiot zamówienia, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące przedmiotowych dokumentacji projektowych w terminie określonym przez Zamawiającego

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz koniecznych powstałych w wyniku błędu projektowego Wykonawca, na wniosek kierownika robót zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do opracowania projektów zamiennych i dodatkowych jeżeli nastąpi taka potrzeba

- w przypadku wystąpienia nieścisłości w projekcie lub jeśli dokumentacja nie będzie wystarczająco szczegółowa/precyzyjna, na wniosek kierownika robót zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do opracowania projektów zamiennych i dodatkowych jeżeli nastąpi taka potrzeba

- w przypadku wystąpienia kolizji istniejących elementów z projektowanymi, na wniosek kierownika robót zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do opracowania projektów zamiennych i dodatkowych jeżeli nastąpi taka potrzeba

Zamawiający wymaga aby koncepcja oraz projekt był na bieżąco konsultowany z Zamawiającym, w tym muszą odbyć się minimum dwie narady konsultacyjne z udziałem przedstawicieli zespołu. Z każdej narady zostanie sporządzona notatka służbowa/protokół zawierająca ustalenia stron. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania narady konsultacyjnej z udziałem całego zespołu projektowego lub poszczególnych jego członków.

- Zastosowane w projektach, będących przedmiotem zamówienia rozwiązania, tj. np. parametry techniczne, ekologiczne, muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami i normami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamówienie będzie realizowane w 2 etapach:

- etap 1 – przedstawienie koncepcji w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy

- etap 2 – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót w terminie zadeklarowanym w formularzu ofertowym od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji

- Stan istniejący

W pomieszczeniach przeznaczonych do przygotowywania posiłków znajdują się więcej niż dwie butle 11 kg z gazem płynnym, co jest niezgodne z zapisem §177 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Stan projektowany

Celem inwestycji jest zmiana źródła zasilania kuchenek gazowych oraz dostosowanie do niego instalacji, aby było ono zgodne z zapisem §177 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innymi przepisami prawa polskiego oraz spełniało ich zapotrzebowanie. Zadanie dotyczy trzech placówek oświatowych znajdujących się w Żurominie tj. Szkoły Podstawowej nr 1 (Wyzwolenia 12, 09-300 Żuromin), Przedszkola Samorządowego nr 1 (Wyzwolenia 14, 09-300 Żuromin) i Przedszkola Samorządowego nr 2 (Licealna 1, 09-300 Żuromin) oraz terenów do nich przyległych, których właścicielem jest Gmina i Miasto Żuromin.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wiązek/baterii butli z gazem płynnym tj.  kilku butli z gazem  połączonych w jedną instalację.