Załącznik nr 1 do postępowania WIR.271.100.2026

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających modernizacji infrastruktury szkolnej w Chamsku w zakresie systemu centralnego ogrzewania

- Zamówienie obejmuje w szczególności:

- demontaż istniejącej instalacji c.o. ogrzewającej pomieszczenia nr 1.01, 1.07-1.08, 1.10-1.15, 1.21-1.21 (numery sal wg. rzutu parteru z inwentaryzacji). Prace obejmują ww. sale jak i fragment instalacji do pieca – całą pętlę,

- utylizacja zdemontowanej instalacji,

- montaż nowej instalacji obejmujący montaż orurowania ze stali węglowej, grzejników stalowych oraz podłączenie do istniejącego pieca wg. załącznika nr 5,

- ewentualne prace budowlane i wykończeniowe niezbędne do wykonania ww. zadania (m.in. skucie i ponowne ułożenie płytek w korytarzu, podkucie ścian)

- doprowadzenie pomieszczeń do stanu sprzed rozpoczęcia prac (m.in. szpachlowanie ścian, malowanie, sprzątanie)

- przedstawienie protokołu szczelności instalacji c.o.

- Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonać z należytą starannością, obowiązującymi polskimi normami, przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

- Materiały zastosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogą wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

- Za bezpieczeństwo na terenie, na którym wykonywane będą roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do zakończenia inwestycji (zakończonej protokołem odbioru) odpowiedzialny będzie Wykonawca.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym, warunkami wykonania i odbiorów, polskim prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami oraz wiedzą budowlaną,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach ogólnych, od chwili rozpoczęcia prac. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

- uporządkowanie terenu po skończonych robotach,

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

- dostarczenie na żądanie Zamawiającego niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowania materiałów i urządzeń.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zawinione uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na projekcie, oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót.

- Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzeń leżących po stronie Wykonawcy, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy, Wykonawca naprawia na własny koszt.

- Termin wykonania – do 15.08.2026 r.

- Stan projektowany

Celem inwestycji jest wymiana instalacji c.o. w pomieszczeniach nr 1.01, 1.07-1.08, 1.10-1.15, 1.21-1.21 (nr wg załącznika nr 5) w Szkole Podstawowej w Chamsku. Prace obejmują demontaż starej instalacji oraz montaż nowej instalacji c.o. wraz z przyłączeniem jej do pieca.

Zaprojektowano grzejniki stalowe o ilości i mocy określonej w załączniku nr 5. Moc i ilość grzejników można zmienić po akceptacji rozwiązania przez Zamawiającego. Orurowanie należy wykonać z stali węglowej, a jego przekrój dobrać stosowanie do mocy grzejników, które zasilają.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace remontowo-budowlane konieczne do wykonania zadania m.in. demontaż i ponowny montaż płytek w korytarzu.