## Arkusz1
PAKIET nr 1 ( CPV 33141200-2)
Cewniki dożylne pośrednie
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN/lista nr katalogowych i EAN/GTIN op. jednostkowych i zbiorczych ( jeśli są różne) - jeśli dotyczy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Cewniki dożylne poliuretanowe pośrednie do badań TK (do 325 psi). Wyrób klasy II. Wprowadzane techniką Seldingera. Wyposażone w zintegrowaną linię przedłużającą i zaokrągloną końcówkę, która pomaga zmniejszyć ryzyko powikłań, igłę do nakłuć, prowadnicę. Bez lateksu, bez DHP. Op. x 10 szt.
a. | Rozmiar 3 Fr długości 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, wg. potrzeb Zamawiającego. | op. | 55
b. | Rozmiar 4 Fr długość 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm wg. potrzeb Zamawiającego. | op. | 20
2. | System mocujący do cewników z pozycji 1. Op. x 50 szt. | op. | 60
3. | Dreny wieloświatłowe poliuretaowe zakończone bionectorem *. Op. x 10 szt.
a. | Dwuświatłowy drenem długości 6 cm. | op. | 130
b. | Trójświatłowy z drenem długości 10 cm. | op. | 100
| * lub zakończone systemem równoważnym |  |  |  |  | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto
PAKIET nr 2 (CPV - 33140000-3; 33141620-2)
Akcesoria do tomografu
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN/lista nr katalogowych i EAN/GTIN op. jednostkowych i zbiorczych ( jeśli są różne) - jeśli dotyczy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Wkłady do wstrzykiwacza Medtron Accutron o pojemności 200 ml, posiadające złącze szybkiego napełniania "J", wysoka przezroczystość ułatwiająca identyfikację i eliminację pęcherzyków powietrza, wytrzymałość ciśnieniowa 375 PSI. Sterylizacja EO. * Op. x 50 szt. | op. | 28
2. | Wężyk pacjenta do pompy wstrzykiwacza Medtron Accutron, spiralny 150 cm, wytrzymałość ciśnieniowa 375 PSI. * Op. x 100 szt. | op. | 14
| *Zamawiający wymaga, aby wężyki i wkłady były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego firmy Medtron Accutron zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. |  |  | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto
PAKIET nr 3 ( CPV 33141620-2)
Kasety do podgrzewacza krwi
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN/lista nr katalogowych i EAN/GTIN op. jednostkowych i zbiorczych ( jeśli są różne) - jeśli dotyczy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Kaseta standardowa jednorazowa z przedłużeniem do ogrzewania krwi. Objętość primingu 44 ml Kompatybilna w ogrzewaczem krwi i płynów infuzyjnych 3M Ranger model 245 będącym na stanie Zamawiającego. Op. x 10 szt. | op. | 50
[6 empty] | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto
PAKIET nr 4 (33140000-3)
Jednorazowe łyżki do laryngoskopu
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN/lista nr katalogowych i EAN/GTIN op. jednostkowych i zbiorczych ( jeśli są różne) - jeśli dotyczy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Łyżki do laryngoskopu MacIntosh wykonane w całości ze stali nierdzewnej lub w wersji ze stopką z tworzywa sztucznego. Rozmiary 2, 3 i 4 wg. potrzeb zamawiającego. Kompatybilne z laryngoskopami PROACT. | szt. | 1500
[6 empty] | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto
PAKIET nr 5 (33141620-2; 33100000-1 )
Woda do repiratorów, introduktory
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN/lista nr katalogowych i EAN/GTIN op. jednostkowych i zbiorczych ( jeśli są różne) - jeśli dotyczy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340 ml , ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenku etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350- 700 cm H2O (5-10 psi). Adapter nawilżacza jest wyposażony w alarm dźwiękowy, który informuje personel medyczny o ograniczeniu przepływu lub okluzji nawilżacza lub drenu. Pojemniki posiadają wbudowany port do połączenia z drenem do tlenu, o konstrukcji ułatwiającej otwarcie portu. Na dnie pojemnika ukształtowany jest rozpylacz z mikrootworami, wytwarzający mniejsze pęcherzyki gazu i zwiększający powierzchnię wymiany. Proces nawilżania gazu jest bezgłośny. Na etykiecie napisy w języku polskim. Sterylizowane promieniami gamma. Op. x 20 szt. | op. | 200
2. | Introduktor naczyniowy poliuretanowy z zastawką i portem bocznym zakończonym końcówką luer lock z koreczkiem, z możliwością wprowadzenia elektrody do stymulacji serca w skład którego wchodzą minimum: introduktor z zintegrowanym portem bocznym 8.5 Fr/10 cm dla cewnika 7.5FR (lub 8.5 Fr/10 cm dla cewnika 7 – 7.7FR) w części przyśrodkowej o budowie harmonijkowej z możliwością zagięcia o 360 stopni zachowując światło w całości, w części proksymalnej zastawka hemostatyczna, zewnętrzna uszczelka oraz jedna wypustka do mocowania osłonki foliowej, w części dystalnej gładko zakończona idealnie dopasowana do dołączonego rozszerzadła. W zestawie prowadnica 0,035’’/45cm zakończona J, igła 18G/6,35cm, strzykawka z zastawką hemostatyczną - umożliwiająca wprowadzenie prowadnicy bez konieczności rozłączania zestawu. Igła tępa do lokalizacji naczynia, zawór bezpieczeństwa do zastawki hemostatycznej. Osobno pakowana sterylnie w TYVEC osłonka foliowa na elektrodę 80cm połączona adapterem Twist Lock, gaziki 4x4”. Na opakowaniu wszystkie składowe zestawu, co najmniej jedna wklejka w kartę pacjenta i historię zabiegu zawierająca nr katalogowy oraz dane cyfrowe o cewniku (lot, data ważności). Op. x 10 szt. Rozmiary według potrzeb zamawiającego. | op. | 7
3. | Induktor dotętniczy zbrojony z widocznym, zewnętrznym, spiralnym, metalowym oplotem. Induktor zgina się w każdym punkcie, lecz nie załamuje się. Wykonany z poliuretanu posiadającego wysoką odporność na zaginanie i załamywanie. W części dystalnej induktor pokryty jest powłoką hydrofilną ułatwiającą wprowadzenie do naczynia, powłoka nie zwiększa grubości induktora.
a. | rozmiary 5 Fr i 6 Fr z prowadnikiem 11 cm wg potrzeb Zamawiającego. Op. x 10 szt. | op. | 3
b. | rozmiar 7 Fr bez prowadnika 100 cm pakowane Op. x 2 szt. | op. | 1
[6 empty] | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto
PAKIET nr 6 (CPV 33141310-6; 33190000-8)
Strzykawki jednorazowe wypełnione solą fizjologiczną, kranik trójdrożny
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN/lista nr katalogowych i EAN/GTIN op. jednostkowych i zbiorczych ( jeśli są różne) - jeśli dotyczy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Sterylna strzykawka o poj. 10 ml napełniona sterylnym roztworem soli fizjologicznej 0,9 % , przeznaczona do procedury przepłukiwania wkłuć dożylnych, możliwa do użycia w polu operacyjnym. Sterylna podwójnie (sterylna ścieżka płynu oraz sterylna strzykawka). Końcówka Luer Lock, tłok zapobiegający cofaniu krwi do cewnika. Klasa IIb zgodnie z regułą 6. Op. x 30 szt. | op. | 2530
Zgodna z normami EN ISO 134485:2016+A11:2021, EN ISO14971:2019/A11:2021, EN ISO 15223-1:2021/Amd 1:2025, EN ISO 11137-1:2015/A2:2019, EN ISO 11137-2:2015, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 11607-1:2020, EN ISO 11607-2:2020, EN ISO 11737-1:2018/A1:2021, EN ISO 11737-2:2020, ISO 11040-6:2019, ISO 11040-8:2016, ISO 7886-1:2017, ISO 80369-7:2021, ISO 2859-1:1999/Amd 1:2011, ISO 14644-1:2015, EN 868-5:2018 *
2. | Kranik trójdrożny Luer-Lock z możliwością podawania lipidów, bez lateksu. Wykonany z poliwęglanu (nakrętka, korpus - odporny na lipidy), polipropylenu (nasadka), HDPE (pokrętło, zatyczka). Kranik przeznaczony do wlewów dożylnych i doraźnego podawnia leków dożylnych. Możliwość zmiany pozycji w zakresie 360 o, z fukncją "kliknięcia" co 45o. Wyposażony w obrotowe męskie złącze Luer-Lock i dwa żeńskie Luer-Lock. Objętość wypełnienia 0,26 ml . Wytrzymałość ciśnieniowa nie mniej niż 5,5 Ba. Wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami.Wyposażony w optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji. Produkt pakowany pojedyńczo, sterylny. Op. x 50 szt. | op. | 130
Zgodny z normami EN ISO 80369-7; EN ISO 8536-10 *
| * lub równoważne |  |  | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto
PAKIET nr 7 (33140000-3)
Zestawy do wkłucia pośredniego
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN/lista nr katalogowych i EAN/GTIN op. jednostkowych i zbiorczych ( jeśli są różne) - jeśli dotyczy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zestaw do wkłucia centralnego o składzie: • Serweta operacyjna 90 x 150cm – 1 szt. • Serweta 60 x 75cm, z otworem 6 x 9,5cm – 1 szt. • Cienki, przezroczysty, samoprzylepny oddychający opatrunek z miękkiej warstwy silikonowej w rozm.10 x 12cm – 1 szt. • Kleszczyki blokowane 19 cm, niebieskie – 1 szt. • Kompres włókninowy (6 warstwowy, biały) 10 x 10 cm – 5 szt. • Kompres włókninowy (4 warstwowy, 40g, biały) 7,5 x 7,5 cm – 5 szt. • Czepek chirurgiczny typu beret rozmiar L – 1 szt. • Tupfer okrągły 25 x 26 cm, 2N – 3 szt. • Miska 120 ml, niebieska – 1 szt. • Strzykawka 10 ml, 3-częsciowa LureLock – 1 szt. • Torebka papierowa 11 x 19 x 4,5 cm – 1 szt. - w której zapakowane są wspomniane wyżej kompresy 7,5 x 7,5 cm i strzykawka 10 ml LuerLock • Fartuch chirurgiczny L-L 134 cm – 1 szt. • Serweta wzmocniona na stolik 100 x 150 cm. | szt. | 600
Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety (TAG), z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na wewnętrznej etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w opakowanie typu TYVEC z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie sterylny margines.
[6 empty] | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto
PAKIET nr 8 (CPV - 33100000-1)
Worki do moczu z odpływem
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN/lista nr katalogowych i EAN/GTIN op. jednostkowych i zbiorczych ( jeśli są różne) - jeśli dotyczy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Worek do moczu 2l wykonany z wysokiej jakości medycznego PCV, bez lateksu. Worek do minimu 3-dniowej zbiórki moczu. Posiada dren z łącznikiem schodkowym do podłączenia cewnika, z zastawką antyzwrotną. Zawór spustowy Cross Valve wydłuża czas używania worka. Malejąca skala w kolorze niebieskim co 100ml z cyframi co 500ml .Biała tylna ściana pozwala na dokładne określenie ilości moczu w worku. Wzmocnione otwory do wieszaków. Dren 120 cm. | szt. | 4000
|  |  |  | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto