|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lokalizacja**  **(adres punktu poboru)**  **Parametr**  **(uwarunkowania**  **techniczne)** | **38-100 Strzyżów,**  **ul. 8-go Marca 9** | **38-100 Strzyżów,**  **ul. 3-go Maja 14** |
| Aktualna taryfa - sprzedaż/dystrybucja | **W-3.6 / W-3.6\_TA** | **W-4 / W-4\_TA** |
| Moc umowna | **do 110 kWh/h** | **do 110 kWh/h** |
| Ciśnienie gazu | **nie mniej niż 1,8 kPa** | **nie mniej niż 1,8 kPa** |
| Rodzaj paliwa | **Gaz ziemny wysokometanowy typu E** | **Gaz ziemny wysokometanowy typu E** |
| Ilość kotłów c.o. w lokalizacji | **1** | **1** |
| Moc kotłów c.o. w lokalizacji | **43 kW** | **150 kW** |
| Obecny kompleksowy sprzedawca  paliwa gazowego | **Veolia Energy Veolia Energy Contracting Poland  Sp. z o.o.** | |
| Obecny Nr klienta | **894288** | |
| Nr gazomierza | **00017927** | **31086811** |
| Nr punktu poboru | **003375335** | **003311928** |
| Przyjęty współczynnik konwersji | **11,15** | **11,15** |
| Szacowane zużycie na 6 miesięcy (w m³)  w sezonie grzewczym | **2 445** | **6 100** |
| Szacowane zużycie na 6 miesięcy (w kWh)  w sezonie grzewczym | **27 262** | **68 015** |
| Ogółem łączne zużycie na  6 miesięcy (w m³) w sezonie grzewczym | **8 545** | |
| Ogółem łączne zużycie na  6 miesięcy (w kWh) w sezonie grzewczym | **95 277** | |