**Załącznik nr 7 do SWZ**

**Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : ZP/01/2023**

**Zamawiający: Sąd Rejonowy w Nowym Targu ul. Sądowa 6**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**dla postępowania o udzielenie zamówienia na :**

**„Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu”**

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) o łącznym szacunkowym wolumenie 540 MWh (w okresie 12 m-cy) obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu ul. Sądowa 6 w okresie od dnia 01.07.2023r. do 30.06.2024r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Charakterystyka obiektu Odbiorcy:

1. Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy E (GZ-50)
2. Miejsce dostarczania paliwa gazowego : Sąd Rejonowy w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ ul. Sądowa 7
3. Dane dotychczasowego Sprzedawcy: UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
4. Układ pomiarowy – gazomierz miechowy typ G 16, rejestrator szczytów godzinowych stanowiące własność Operatora
5. Parametry PO paliwa gazowego:

nr klienta/ewidencyjny 1002328;

Numer punktu poboru: 8018590365500019378638;

nr licznika/gazomierza 1124118

1. Urządzenie do telemetrycznego przekazywania danych stanowi własność Operatora
2. Gazowa taryfa : W-5
3. Taryfa OSD : W-5.1
4. Moc umowna (zamówiona): 240 kWh/h
5. Zainstalowane urządzenia gazowe : Kaskada kotłów gazowych VIESSMANN VITODENS 200 kW szt. 3
6. Przewidywane szacunkowe zużycie gazu na 12 m-cy : 540 000 kWh
7. Szacunkowe zużycie gazu :

|  |  |
| --- | --- |
| Lipiec 2023r. | 0 |
| Sierpień 2023r. | 0 |
| Wrzesień 2023r. | 15 000 kWh |
| Październik 2023r. | 40 000 kWh |
| Listopad 2023r. | 75 000 kWh |
| Grudzień 2023r. | 90 000 kWh |
| Styczeń 2024r. | 100 000 kWh |
| Luty 2024r. | 90 000 kWh |
| Marzec 2024r. | 70 000 kWh |
| Kwiecień 2024r. | 50 000 kWh |
| Maj 2024r. | 10 000 kWh |
| Czerwiec 2024r. |  |

1. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą realizowane na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego, a podane ilość zużycia gazu ziemnego w pkt 11 i 12 są wartościami szacunkowymi.
2. Data rozpoczęcia nowej umowy : 01 lipca 2023r.