Tabela kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

| Budowa: | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Będków |
| --- | --- |
| Obiekt: | Kanalizacja sanitarna z przyłączami |
| Rodzaj robót: | Inżynieryjne |
| Lokalizacja: | 101602_2 Gmina Będków, msc. Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54 obr. 009 |
| Zamawiający: | Gmina Będków ul. Parkowa 3 97-319 Będków |

| ## nr poz | ## nazwa pozycji |  | ## jedn. miary |  | ## ilość | ## cena jednostkowa netto |  | ## wartość netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć kanalizacji sanitarnej - msc. Nowiny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym |  |  | km | 2,060 |  |  |  |  |
| 1.2 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni |  |  | m² | 500,000 |  |  |  |  |
| 1.3 | NS-Rob ziemne pionowe z wywozem kat 3-4 z wymianą, dowozem piasku, zagęszczeniem, wywozem nadmiaru ziemi (80% długości sieci, przyłączy ks, kanał tłoczny 80% mechaniczne) |  |  | metr | 1318,400 |  |  |  |  |
| 1.4 | NS-Rob ziemne pionowe z wywozem kat 3-4 z wymianą, dowozem piasku, zagęszczeniem, wywozem nadmiaru ziemi (80% długości sieci, przyłączy ks, kanał tłoczny 20% ręczne) |  |  | metr | 82,400 |  |  |  |  |
| 1.5 | Kanal z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 laczony na wcisk w wykopie umocnionym |  |  | metr | 705,000 |  |  |  |  |
| 1.6 | Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym 90-125 |  |  | metr | 325,000 |  |  |  |  |
| 1.7 | Przewiert HDD DN200 |  |  | metr | 705,000 |  |  |  |  |
| 1.8 | Przewiert HDD DN90 |  |  | metr | 325,000 |  |  |  |  |
| 1.9 | Studzienka kanalizacyjna - studnia napowietrzająco - odpowietrzająca na kanale tłocznym |  |  | szt | 2,000 |  |  |  |  |
| 1.10 | Studzienka kanalizacyjna - studnia rewizyjna na kanale tłocznym w tym studnie rozprężne |  |  | szt | 15,000 |  |  |  |  |
| 1.11 | Studnia rewizyjna z kregów betonowych z wkładką PE |  |  | szt | 28,000 |  |  |  |  |
| 1.12 | Studzienka kanalizacyjna z tworzyw sztucznych |  |  | szt | 15,000 |  |  |  |  |
| 1.13 | Przepompownia ścieków wraz z automatyką |  |  | szt | 2,000 |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Odtworzenie nawierzchni | m² |  | 500,000 |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Inspekcja TV kanałów | metr |  | 1410,000 |  |  |  |  |
| 1.16 | Próba wodna szczelnosci sieci wodociagowych (200 m) |  | szt |  | 8,000 |  |  |  |  |
| 2 | Wartość przyłacza ks- msc. Nowiny |  | szt |  | 24 |  |  |  |  |

| 2.1 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m² | 100,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  | NS-Rob ziemne pionowe z wywozem kat 3-4 z wymianą, dowozem piasku, zagęszczeniem, wywozem nadmiaru ziemi (80% długości sieci, przyłączy ks, kanał tłoczny 80% mechaniczne) | metr | 81,280 |  |  |  |
| 2.3 | . | NS-Rob ziemne pionowe z wywozem kat 3-4 z wymianą, dowozem piasku, zagęszczeniem, wywozem nadmiaru ziemi (80% długości sieci, przyłączy ks, kanał tłoczny 20% ręczne) | metr | 5,080 |  |  |  |
| 2.4 |  | Kanal z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 laczony na wcisk w wykopie umocnionym | metr | 63,500 |  |  |  |
| 2.5 |  | Przewiert HDD DN160 | metr | 63,500 |  |  |  |
| 2.6 |  | Odtworzenie nawierzchni | m² | 100,000 |  |  |  |
| 2.7 |  | Inspekcja TV kanałów | metr | 127,000 |  |  |  |
| 2.8 |  | Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym | km | 0,127 |  |  |  |
| 3 | Prace projektowe |  | kpl. | 1 |  |  |  |
| 4 | wartości inwestycji |  | razem |  |  |  |  |