Tabela kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

Zadanie: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w gminie Będków

Inwestor: Urząd Gminy Będków ul.. Parkowa 3, 97-319 Będków

| Wykaz oraz wartość robót |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Jed. miary |  | Ilość | Cena netto | Cena brutto |  |  |
| A | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze stosownymi przedmiarami i kosztorysami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych robót | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| B | Roboty budowlane | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 1 | Roboty przygotowawcze | kpl |  | 1 |  |  |  |  |
| - 1.1 | Organizacja placu budowy | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Demontaż w wymaganym zakresie urzadzeń, obiektów, sieci i instalacji na terenie istniejącej oczyszczalni | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Roboty ziemne | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.1 | Roboty ziemne pod kratę schodkową wykonanie zasypki, obsypki podbudowy z zagęszczeniem | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Roboty ziemne pod pompownie główną wykonanie………………………………………………………. | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2,3 | Roboty ziemne pod zbiornik osadu nadmiernego wykonanie zasypki, obsypki, podbudowy z zagęszczeniem | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | Roboty ziemne pod przewody zasilające, oświetleniowe i AKPiA | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.1 | Zbiornik technologiczny na wiatę hakową w zabudowie z płyt warstwowych | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Płyta żelbetowa pod zbiornik osadu nadmiernego wraz z obetonowaniem zbiornika | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.3 | Demontaż i montaż części konstrukcji dachowej lub wykonanie i usuniecie otworu technologicznego do | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Zagospodarowanie terenu oczyszczalni | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.1 | Docelowe zagospodarowanie terenu oczyszczalni | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| C | Roboty technologiczne | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne oczyszczanie ścieków Doplywających | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Sitopiaskownik do mechanicznego oczyszczania Ścieków | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Praska skratek | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Krata Schodkowa na ciekach dopływających | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Praska skratek | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | Montaż urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Część biologiczna | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.1 | Pompownia główna | kpl |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Komora osadu nadmiernego | kpl |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Instalacja wody technologicznej | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | Rurociagi technologiczne międzyobiektowe | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | Montaż urządzeń części biologicznej | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Gospodarka osadowa |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 3.1 | Taśmowa prasa osadu | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3,2 | Stacja przygotowania flokulantu | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3,3 | Montaż urządzeń prasy osadu wraz z infrastruktura i | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3,4 | Podnośnik ślimakowy osadu | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3,5 | Montaż urządzeń wody technologicznej | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| D | Elektryka i AKPiA | kpl. |  | 1 1 |  |  |  |  |
| 1 | Instalacje elektryczne | Kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Instalacja elektryczne miedzyobiektowe | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Instalacje elektryczne wewnątrz i na zewnątrz budynków technologicznych | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| E | AKPiA | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| F | Rozruch technologicznych oczyszczalni | kpl. kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 1 | Rozruch urządzeń | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| G | Całkowita wartość zadania |  |  |  |  |  |  |  |