Tabela kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

| Budowa: | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gutków, Ceniawy gmina Będków |  |
| --- | --- | --- |
| Obiekt: | Sieć wodociągowa |  |
| Rodzaj robót: | Inżynieryjne |  |
| Lokalizacja: | Gmina Będków dz. nr ewid. 462, 143 obręb Gutków, 91, 139 Ceniawy |  |
| Zamawiający: | Gmina Będków ul. Parkowa 3 97-319 Będków |  |

| Nr pozycji | Nazwa pozycji | Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | Sieć wodociągowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym | km | 0,420 |  |  |
|  | 1.2 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m² | 200,000 |  |  |
|  | 1.3 | NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, dowozem piasku, zagęszczeniem, wywozem nadmiaru ziemi (50% długości wodociągu 80% mechaniczne) | metr | 168,000 |  |  |
|  | 1.4 | NS-Rob ziemne pionowe z wywozem kat 3-4 z wymianą, dowozem piasku, zagęszczeniem, wywozem nadmiaru ziemi (50% długości wodociągu 20% ręczne) | metr | 42,000 |  |  |
|  | 1.5 | Odnoga wbudowana w istniejacy rurociag z rur PE ø 110 | szt | 2,000 |  |  |
|  | 1.6 | Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 110 | metr | 420,000 |  |  |
|  | 1.7 | Przewiert HDD rurami PE 110 (50% długości wodociągu) | metr | 210,000 |  |  |
|  | 1.8 | Rura ochronna (wykop otwarty) ø 110 ø 250 | metr | 26,000 |  |  |
|  | 1.9 | Polaczenie rur PE metoda zgrzewania czolowego w wykopie umocnionym ø 110 | szt | 35,000 |  |  |
|  | 1.10 | Montaz kolana elektrooporowego PE w wykopie umocnionym ø 110 | szt | 9,000 |  |  |
|  | 1.11 | Przeciaganie rurociagu ø 110 w rurach ochronnych - tylko płozy i manszety | metr | 67,000 |  |  |
|  | 1.12 | Montaz tuleji kolnierzowej z PE zgrzewanej czolowo w wykopie umocnionym ø 110 | szt | 8,000 |  |  |
|  | 1.13 | Zasuwa kolnierzowa ø 100 | kmpl | 2,000 |  |  |
|  | 1.14 | Montaz trójnika zeliwnego cisnieniowego kolnierzowego w wykopie umocnionym ø 100 | szt | 4,000 |  |  |
|  | 1.15 | Hydrant pozarowy nadziemny ø 80 z zasuwą | kmpl | 3,000 |  |  |
|  | 1.16 | Próba wodna szczelnosci sieci wodociagowych (200 m) | szt | 2,000 |  |  |
|  | 1.17 | Dezynfekcja rurociagów sieci wodociagowej (200 m) do ø 150 | szt | 2,000 |  |  |
|  | 1.18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej (200 m) do ø 150 | szt | 2,000 |  |  |
|  | 1.19 Oonie nawierzchni | Odtworzenie nawierzchni | m² | 200,000 |  |  |
| 2 | Prace projektowe |  | kpl. | 1 |  |  |
| 3 | Wartość inwestycji w |  | razem |  |  |  |