ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

1.ZASILANIE

1.Rozdzielka RK 							szt.	1

2.Tablica TE – rozbudowa						kpl.	1

3.Wyłącznik kotłowni WK 						szt.	1

4.Przewód  N2XH 5x6 mm2						m	15

5.Kanał kablowy PVC 40x60						m	15

2.INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH

1.Przewód YDYżo 3x1,5 mm2					m	15

2.Przewód YDYżo 3x2,5 mm2					m	10

3.Oprawy nastropowe, oprawy oświetleniowe z gotowym

panelem LED, obudowa PC tubularna szara, dyfuzor PC,

strumień światła 4000lm, moc 27W, stopień ochrony IP66	szt.	2

4.Wyłącznik hermetyczny 2-biegunowy				szt.	1

5.Gniazdo wtyczkowe hermetyczne 1-fazowe			szt.	2

6.Puszka rozgałęźna hermetyczna					szt.	2

3.ZASILANIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

1.Przewód YDYżo 3x1,5 mm2					m	3

2.Przewód YDYżo 3x2,5 mm2					m	12

3.Kanał kablowy PVC 130x60					m	8

4.Kanał kablowy PVC 90x60						m	8

4.OKABLOWANIE DLA STEROWANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOG.

1.Przewód YPMY 2x0,35 mm2					m	25

2.Przewód YPMY 3x1 mm2						m	10

5.INSTALACJA WYKRYWANIA GAZU - oprzewodowanie

1.Przewód YDY 4x1 mm2						m	12

2.Przewód YDYżo 3x1,0 mm2					m	5

3.Przewód YDY 2x4,0 mm2						m	25

4.Przewód N2XH 3x2,5  mm2					m	15

5.Przewód N2XH 3x1,5 mm2					m	15

6.Kabel sygnalizacyjny YKSLY 6x0,5				m	20

7.Listwa elektroinstalacyjna PVC 20x18				m	10

Uwaga.

Centralka wykrywania gazu, detektory gazu, sygnalizator optyczno-akustyczny, oraz zawór gazu ujęte zostały w projekcie części technologicznej.

6.OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

1.Przewód LY 6 mm2							m	20

2.Obejmy								szt.	8

3.Rura karbowana giętka fi 16					m	20

4.Szyna wyrównawcza SW						szt.	1

7.PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ

1.Drut stalowy ocynkowany DFeZn fi 8 				m	20

2.Wsporniki dachowe klejone					szt.	10

3.Uchwyty dystansowe do wbijania					szt.	10

4.Iglica odgromowa wysokości 1m					szt	1

8.DEMONTAŻE

1.Oprawa świetlówkowa 4x18W nasufitowa z rastrem		szt	2

2.Wyłącznik 1-bieg. pt						szt	1

3.Gniazdo wtyczkowe 1 fazowe pt z ramką				szt	5

4.Puszki podtynkowe							szt	3

5.Przewody kabelkowe 						m	15