**Złącznik do SWZ nr 8**

**Opis Przedmiotu Zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - II etap polegających na :  
1. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej pomieszczeń piwnic i parteru, modernizację istniejącego sytemu sygnalizacji pożaru, wymiana 3-ch okien, wymiana zadaszenia nad drzwiami bocznymi zewnętrznymi, okładziny z płytek na ścianie za podestem sędziowskim, zadaszenie nad drzwiami (wejście od strony byłego Aresztu Śledczego)

na ścianie za stołem sędziego cegła na całej szerokości ściany – 536 cm, na wysokość licząc od podestu -  290 cm, cegła cięta z rozbiórek środkowa o wymiarach 25cm na 6,5 cm, w kolorze czerwonym analogicznym jak cegła zewnętrzna budynku sądu, zbliżona do RAL 2002, fuga ciemny grafit RAL 7024, dla potrzeb Sądu Rejonowego w Świnoujściu”, ul. Paderewskiego 6 działka nr 230/21, obręb 06 na podstawie poniższych opracowań tj:

- Projekt budowlany „Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej pomieszczeń piwnic i parteru przyłączonych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Świnoujściu”, ul. Paderewskiego 6 działka nr 230/21, obręb 06 data opracowania listopad 2022 r,

- Projekt techniczny „Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej pomieszczeń piwnic i parteru przyłączonych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Świnoujściu”, ul. Paderewskiego 6 działka nr 230/21, obręb 06 data opracowania listopad 2022 r,

-Projekt urządzeń przeciw pożarowych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Świnoujściu data opracowania grudzień 2022r**.**

**-** Projekttechniczny uzupełniający, wymiana trzech okien na korytarzu parteru (z pogłębieniem dwóch otworów) oraz wymiana daszku nad wejściem data opracowania maj 2023 r.

**-** Specyfikacja techniczna i odbioru robót instalacje, elektryczne, teletechniczne i p.poż

- Specyfikacja techniczna i odbioru robót ogólnobudowlanaych

- Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 251/PB/2019 z dnia 27.11.2019 r.

- Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 236/PB/2017 z dnia 31.10.2017 r.