Załącznik nr 1 do SWZ

Szacunkowa ilość paliwa gazowego w roku 2024

Punkt poboru gazu: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Franciszka Grzonki 1 w Raciborzu

Nr OSD/ nr punktu poboru: 8018590365500000013425

Grupa taryfowa PGNiG BW-5

Grupa taryfowa OSD W-5.1

Moc umowa: 658

Liczba dnia: 366, godzin:8784

Przewidywana ilość : **1  658 800kWh**

Szacunkowe zamówienie miesięczne ilości paliwa gazowego

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesiąc gazowy | Rok gazowy | Grypa taryfowa OSD W-5.1 | |
| m3 | kWh |
| styczeń | 2024 | 24200 | 266200 |
| luty | 2024 | 21600 | 237600 |
| marzec | 2024 | 19300 | 212300 |
| kwiecień | 2024 | 15100 | 166100 |
| maj | 2024 | 5100 | 56100 |
| czerwiec | 2024 | 2200 | 24200 |
| lipiec | 2024 | 2200 | 24200 |
| sierpień | 2024 | 2400 | 26400 |
| wrzesień | 2024 | 5400 | 59400 |
| październik | 2024 | 10300 | 113300 |
| listopad | 2024 | 17900 | 196900 |
| grudzień | 2024 | 25100 | 276100 |
| RAZEM |  | **150800** | **1658800** |

Do obliczeń przyjęto uśredniony współczynnik konwersji w wysokości 11,00