Sofa 3 osobowa wolnostojąca, szt. 1

- Sofę 3 osobową wolnostojącą w holu rejestracji wykonać zgodnie z aranżacją (rysunkiem technicznym – symbol LG403) i wyglądzie jak na wizualizacjach. Kolor zielony.

## Wymiary:

- Długość – 1920 mm (+/-50mm)

- Głębokość – 830 mm (+/-25mm)

- Głębokość siedziska - 530 mm (+/-20mm)

- Wysokość całkowita – 795 mm (+/-30mm)

- Wysokość siedziska  430 mm (+/-25mm)

- Wysokość oparcia 365 mm (+/-20mm)

Sofa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- Moduł jest samodzielnie stojącym elementem wspartym na płozach,

- Oparcie ma kształt klina zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 300 mm,

- Oparcie i siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki o cechach trudnopalnych,

- Siedzisko o grubości 120 mm wykonane na bazie ciętej pianki,

- Stelaż wykonane są rury średnicy 22 mm o kształcie płozy,

- Stelaż malowany proszkowo,

- Dwie płozy na skraju siedziska,

- Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę,

- Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i drewnianych listew,

- Tapicerka elementów bocznych siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami,

Sofa tapicerowana materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny (nie dopuszcza się powłoki o wyglądzie skóry) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

- Ścieralność: 300 000 cykli,

- Trudnopalność ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub równoważna)

- Odporność na światło minimum 5,

- Gramatura 650 g/m2,

- Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester,

- Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi,

- Duża odporność na różnice temperatury,

- Odporność na urynę i krew,

- Właściwości bakteriostatyczne.