# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zadania:

„Zaopatrywanie w produkty paliwowe i pozapaliwowe pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych i maszyn drogowych będących w użytkowaniu tut. Zarządu i podległych jednostek na terenie województwa podkarpackiego oraz dostawę oleju opałowego w 2024 – 2026 roku –– drugie postępowanie zadanie 11-12” – II Postępowanie

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest detaliczny zakup oleju opałowego. Szacunkowe zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi ok 73 500,00 l.

- Podane w formularzu cenowym ilości oleju opałowego są wielkościami orientacyjnymi, oszacowanymi na podstawie dotychczasowego zużycia oraz przewidywanego zapotrzebowania 
i mają jedynie charakter szacunkowy i informacyjny, mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku, gdy środki finansowe określone w umowie nie zostaną w pełni wykorzystane do terminu zakończenia umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu zamówienia mniejszej lub większej ilości paliwa.

- Dostarczony olej opałowy musi być zgodny z normą PN-C-96024:2011P - Przetwory naftowe - Olej opałowy lekki L1, o zawartości siarki do 0,1%, przeznaczony do spalania w kotłowni olejowej centralnego ogrzewania, służący do ogrzewania pomieszczeń oraz ciepłej wody użytkowej. Olej tankowany będzie w sposób wymuszony z autocysterny do zbiorników oleju danej kotłowni.

- Wykonywanie dostaw oleju opałowego: Dostawa oleju będzie realizowania sukcesywnie, w miarę potrzeb zamawiającego. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie na dostawę oleju opalowego telefonicznie lub przez email a dostawa powinna być zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze
w godzinach 7.30 do 14.30. Termin dostawy oleju do kotłowni powinien być uzgodniony
z pracownikami Zamawiającego, aby była możliwość poświadczenia dostawy oleju. Wykonawca zapewnia dostawę oleju własnym transportem i na swój koszt do kotłowni zamawiającego. Dostawa powinna być realizowana tylko cysternami posiadającymi sprawne przepływomierze. Transport paliw winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz Ustawy z dnia 9 marca 2017r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U.2020 poz. 859).

Adresy dostaw oleju opałowego –

zadanie Nr 1 –BM Wysoczany, Wysoczany 27.

zadanie Nr 2 –RDW w Ustrzykach Dolnych, z/s w Ustianowej Górnej 95;

- Kontrola jakości dostaw oleju opałowego - wraz z dostawą Wykonawca przedkłada świadectwo jakości dla każdej partii oleju. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości paliwa, Wykonawca pokryje koszty jej naprawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania próbek do badań laboratoryjnych od Wykonawcy (z komory autocysterny przed napełnieniem zbiornika magazynowego Zamawiającego) przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego lub akredytowane laboratorium badawcze działające na zlecenie Zamawiającego, posiadające akredytację PCA w zakresie parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy.

- Obmiar i odbiór dostaw -  jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiornika kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

- Podstawa płatności - rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego paliwa każdorazowo po dostawie. Ceną zakupu oleju opałowego będzie aktualna cena w dniu zakupu obowiązująca u dostawcy pomniejszona o wartość upustu określonego w ofercie Wykonawcy. Do cen netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości obliczonej wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wielkość upustu ( wyrażona w procentach) jest stała w okresie realizacji zamówienia.

- Zamawiający przewiduje, że dostawy będą realizowane sukcesywnie od 01.01.2024r do 31.12.2026r – według potrzeb Zamawiającego.

| Rzeszów, dnia 12.10.2023r. (Miejsce i data sporządzenia SOPZ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sporządziła: |  | Zaakceptował: |
| Ewa Dranka (Imię i nazwisko pracownika sporządzającego SOPZ) |  | Jerzy Osak (Pieczątka i podpis Naczelnika Wydziału/ Kierownika RDW) |