IGK.271.7.2023 Załącznik nr 7 do SWZ

***SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego w roku 2024   
dla szkół z Gminy Ruciane- Nida”, tj:

1. Szkoły Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie, ul. Gałczyńskiego 2, 12-220 Ruciane-Nida   
w ilości **90 ton**, dostawa max. 24 ton jednorazowo.

Nabywca: Gmina Ruciane-Nida, ul. Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, NIP 849-150-39-43

Odbiorca/Płatnik: Szkoła Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie, ul. Mazurska 15,12-220 Ruciane-Nida

2. Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.I. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie, ul. Mazurska 15,12-220 Ruciane-Nida,– w ilości **32 tony,** dostawa max. 7 ton jednorazowo

Nabywca: Gmina Ruciane-Nida, ul. Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, NIP 849-150-39-43

Odbiorca/Płatnik: Szkoła Podstawowej nr 2 im. K.I. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie, ul. Mazurska 15,12-220 Ruciane-Nida

3. Szkoły Podstawowej w Ukcie**,** Ukta 70, 12-220 Ruciane-Nida - w ilości **8 ton**, dostawa max. 2 ton jednorazowo

Nabywca: Gmina Ruciane-Nida, ul. Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, NIP 849-150-39-43

Odbiorca/Płatnik: Szkoła Podstawowej w Ukcie, Ukta 70,12-220 Ruciane-Nida

**Ogółem pelletu drzewnego – 130 ton.**

Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania jakościowe i parametry przez cały okres obowiązywania umowy:

- zgodność z normą PN-EN ISO 17225-2:2014 lub inną normą potwierdzającą, iż przedmiot dostawy ma równoważne parametry

- pellet bez domieszki innych substancji jak kleje, lepiszcze czy utwardzacze

- średnica: 6 – 8 mm

- wartość opałowa powyżej: 17,5 MJ/kg

- wilgotność maks. ≤10%

- zawartość popiołu ≤0,7%

- zawartość siarki < 0,02-0,08%

- odporność mechaniczna ≥ 97,5 %

- skład drewno

**Opakowanie i miejsce dostawy:**

- do Szkoły Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie w typu opakowaniach big bag lub cysterną   
do miejsca zasypu pelletu, z koniecznością wsypania do zbiornika zasypowego.

- do Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.I. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie w workach – 15 kg – wraz z rozładunkiem w miejscu składowania,

- do Szkoły Podstawowej w Ukcie w workach –15 kg wraz z rozładunkiem w miejscu składowania.

**INNE WARUNKI I WYMOGI :**

Dostarczony pellet musi posiadać atesty, certyfikaty lub świadectwo jakości.

Dostawa paliwa realizowana będzie sukcesywnie przez 12 miesięcy od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. według potrzeb Zamawiającego (max. w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia).

Szczegółowe wielkości i terminy dostaw będą każdorazowo zgłaszane przez Zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną. Dostawy będą odbywać się od poniedziałku do piątku w dni robocze.