## Arkusz1
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DO/DZ-TPzmn-381-2-81/23
Załącznik nr 2 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
LP. | PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [PLN] | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | VAT [%] | WARTOŚĆ VAT-U [PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | PRODUCENT OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Len instalatorski -warkocz | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pasta uszczelniająca do instalacji wodnych i parowych GBT lub równoważne - puszka 500 g | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Środek poślizgowy glidex do łaczenia instalacji kanalizacji wykonaneje z PCV | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | BWT AquaTest do oznaczania twardości wody test do oznaczenie twardości w stopniach niemieckich wody metodą kropelkową zakrea 1-40 0d ważność 24 miesięcy | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Olej do gwintowania REMS Spezial Spray 600 ml | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Test do oznaczania twardości wody test do oznaczenie twardości wody w stopniach francuskichmetodą kropelkową zakrea 1-40 0d ważność 24 miesięcy | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Taśma teflonowa uniwersalna Mała 12mmx12mbx0,1mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Taśma teflonowa profesjonalna Duża 19mmx10mbx0,2mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Taśma do instalacji gazowych 12mmx12mbx0,1 mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Nić teflonowa do gwintów Loctite 50mmx50mb | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Szczeliwo do rur średniej wytrzymałości do uszczelnienia metalowych przewodów rurowych i złączek ze stożkowym / cylindrycznym gwintem (max M80) tepm medium do 150C, płynnieregulowany system dozowania, łatwy do usuwania z gwintów, opakowanie 50 g | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Szczeliwo do rur z PTFE (WVRTH) Ciśnienie 200 barTemp. 150 0C | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Taśma uszczelniająca(bandaż uszczelniający) do kanalizacji sanitarnej samoprzylepna do naprawy rur plastykowych Taśma jednostronnie klejąca, uniwersalna, uszczelniająca, wodoodporna. Odporna na przecieranie, wzmocniona włóknami.przeciwwilgociowa wymiary: szer. 50 mm długość 3m | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Opaski ślimakowe 8-12 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Opaski ślimakowe 10-16 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Opaski ślimakowe 12-22 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Opaski ślimakowe 16-27 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Opaski ślimakowe 20-32 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Opaski ślimakowe ¾” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Opaski ślimakowe 40mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | opaska slimakowa 50 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | opaska slimakowa 60mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | opaska ślimakowa 80 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | opaska ślimakowa 200 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelką średnica ½” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelką średnica 3/4” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelką średnica 1” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Gebo złaczka gwintowana GZ średnica 1/2” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Gebo złaczka gwintowana GZ średnica 3/4” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Gebo złaczka gwintowana GZ średnica 1” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelkąśrednica 11/2” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelkąśrednica 2” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelkąśrednica 11/4” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelkąśrednica 21/2” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelkąśrednica 3” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelką średnica 4” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Linka stalowa z zakutym oczkiem z obu stron średnica 6/6.5 udźwig 250 kg , minimalna długość 12 mb | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia soft clean przypływ wody do 10 l/ min chromowana kontabilna z wężem w metetalowej oplotce prysznicowy z jedną koncówką dostosowaną do uchwytu prysznicowego z wydłużoną końcówką | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Słuchawka kuchenna do baterii zlewozmywakowej z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia soft clean przypływ wody do 10 l/ min chromowana kontabilna z wężykiem w metalowej oplotce do zlewozmywaka z ruchomą rączką | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Natrysk przesuwny kontabilny ze słuchawką z poz.38 Drążek + uchwyt na słuchawkę rozstaw śrub 62 cm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Natrysk przesuwny kontabilny ze słuchawką z poz. 38 Drążek + uchwyt na słuchawkę rozstaw śrub 86 cm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Syfon umywalkowy butelkowy plastykowy klik klak | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Syfon umywalkowy rurowy chromoniklowy | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Syfon zlewozmywakowy do zlewozmywaka jednokomorowego | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Syfon zlewozmywakowy do zlewozmywaka jednokomorowego Srednica odpływu DN 110 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Syfon zlewozmywakowy do zlewozmywaka dwukomorowego | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Syfon do pisuaru płaski poziomu | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Syfon do bidetu wiszącego | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | wc kompakt opływ poziomy, ceramiczny biały | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Pisuar dopływ wody z góry | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Zawór spłukujący do pisuaru zewnętrzny samozamykający | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Uszczelka pomiędzy spłuczką a muszlą (wc kompakt) | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Redukcja gumowa 50/40 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Redukcja gumowa 50/32 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Króciec przyłączeniowy do wc kompakt Biały , prosty | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Króciec przyłączeniowy do wc kompakt Biały , kolanowy | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Króciec przyłączeniowy elastyczny do wc kompakt harmonijka | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Śruby mocujące spłuczkę do muszli ( w-ce kompakt) | kpl. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Śruby mocujące w-ce kompakt do podłoża | kpl. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Stelaż podtynkowy do umywalki z kpl. śrub mocujących | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Umywalka kontabilna ze stelażem z pozycji 59 szer. 50 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Stelaż podtynkowy do toalety Geberyt wraz z klapką oraz z kpl. śrub mocujących | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Miska ustępowa wisząca kontabilna z stelażem podtynkowym z poz. 61 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Przycisk spłukujący do wc do systemu geberyt dwuklapowy biały nr katalogowy 111.320.00.5 23lub zamiennik | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Przycisk spłukujący do wc do systemu geberyt jednoklapowy biały nr katalogowy 115.222.11.1 lub zamiennik | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Przycisk spłukujący do wc do systemu Grohe jednoklapowy biały nr katalogowy 66668 66661 ABS/ASA lub zamiennik | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Przycisk spłukujący do wc do systemu geberyt dwuklapowy biały nr katalogowy 882.881.00.0 lub zamiennik | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Przycisk spłukujący do systemu geberyt klapka nr kat. 240.121.11.1zaworek pneumatyczny nr kat. 240.870.00,1wężyk nr kat. 256.000.00.1przycisk pneumatyczny nr kat. 240.048.11.1stelaż do klapki nr kat. 243.047.00.1element do zaworu nr kat. 886.241.00.1 lub zamiennik | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Przycisk spłukujący do wc do systemu geberyt biały nr katalogowy 111.153.00.1 lub zamiennik | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Korek automat z napowietrzaczem do baterii umywalkowej metalowy korek automatyczny do umywalki otwierany przy pomocy dźwigni zamontowanej w tylnej części baterii umywalkowej | kpl. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Perlatory do baterii cludi gz z systemem łatwego usuwania kamienia przepływ do 6 l/min | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Perlatory do bateriii gw z systemem łatwego usuwania kamienia przepływ do 6 l/min | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Bateria natryskowa ścienna chromowana | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa, jednopunktowa chromowana z kpl. mocującym zawierającym podstawkę , przyłącze elastyczne, długość wylewki 130-140 mm, wysokość baterii od podstawy do wylewki 70-80 mm, zestaw odpływowy – korek automat metalowy + ciągło | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Bateria prysznicowa termostatyczna chromowana | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Bateria ścienna typu lekarskiego długość wylewki 120-150 mm, chromowna | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Bateria zlewozmywakowa ścienna typu lekarskiego długość wylewki 200 - 210 mm, chromowna | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Bateria zlewozmywakowa ścienna jednouchwytowa chromowana długość wylewki 300 - 320mm, | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa , jednopunktowa chromowana długość wylewki 210 - 230 mm przyłącze elastyczne | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Bateria zlewozmywakowa stojąca Jednouchwytowa jednopunktowa z ruchomą rączką | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa jednopunktowa dla niepełnosprawnych chromowana asortyment dla niepełnosprawnych przyłącze elastyczne z kpl. mocującym zawierającym podstawkę długość wylewki 160 (umywalka 60 dla niepełnosprawnych firmy Koło zestaw odpływowy – korek automat metalowy + ciągło | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Bateria umywalkowa bez dotykowa uruchomiana na fotokomórkę mieszacz ciepła/zimna woda - zasilanie baterie AA - chromoniklowadługość wylewki 130-140 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Bateria zlewozmywakowa stojąca dwupunktowa, dwuotworowa, chromowa, głowica mos. ½. z rozetkami i uszczelkami | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Bateria bidetowa stojąca jednopunktowa głowica ceramiczna, chromowana, Perlator obrotowy, podłączenie na wężyki, zestaw odpływowy – korek automat metalowy + ciągło | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Dzwon stop - przycisk spłukującydo geberytu (wc) tece kat. A2 9820223 lub zamiennik | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Dzwon stop do kompaktu (wc) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Zawór pływakowy do geberytu – stelaż podtynkowy Wyjście 3/8” | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Zawór pływakowy spłukujący do geberytu – stelaż podtynkowy Wyjście 3/8” do systemu podtynkowego OLI E192/1088 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Zawór pisuarowy do pisuaru o dopływie wody od góry | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Zawór napełniający do geberytu – stelaż podtynkowy Wyjście 3/8” | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Zawór napełniający do geberytu – stelaż podtynkowy Wyjście 3/8” do systemu podtynkowego OLI E192/1088 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Śruby mocujące do umywalek M 8 x 120 mm | kpl. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Deska sedesowa twarda do muszli z systemu Deravit biała nr kat. 0067310000 lub zamiennik | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Deska sedesowa twarda z tworzywa Duroplast , - odporna na zadrapania i pęknięcia, - długość 430-440 mm - długość wew. 360-370 mm, szerokość zew. 280-290 mm, szerokość wew. 230-240mm- obciążenie max 150 kg, -, do muszli z systemu Geberyt biała, kształt owalny, zawiasy metalowe, śruby metalowe odporne na rdzę, montowane og góry na gwint 8 mm, roztaw śrub 150-155 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Deska sedesowa twarda z tworzywa Duroplast , - odporna na zadrapania i pęknięcia, - długość zew. 450-460 mm - długość wew . 360-370 mm, szerokość zew. 280-290 mm, szerokość wew. 230-240mm- obciążenie max 150 kg, -, do muszli z systemu Geberyt biała, kształt owalny, zawiasy metalowe, śruby metalowe odporne na rdzę, montowane og góry na gwint 8 mm, roztaw śrub 150-155 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Deska sedesowa dla wc niepełnosprawnychsystemu Koło NOVA TOP BEZ BARIER nr kat. 60114 lub zamiennik | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Kurek czerpalny chromo niklowy | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Wąż do gazu giętki . ½”, długość 25mb | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Wężyki do baterii stojącej 3/8”/ 3/8 do baterii L=40 cm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Wężyki do baterii stojącej 3/8”/ 3/8” do baterii L=30 cm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Wężyki do baterii stojącej 3/8”/ 1/2” do baterii L=30 cm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Wężyki do baterii stojącej 3/8”/ 1/2” do baterii L=40 cm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Wężyki w metalowej oplotce L=40 cm fi ½” | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Wężyki w metalowej oplotce L=30 cm fi ½” | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Wężyki w metalowej oplotce L=80 cm fi ½” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Wężyki w metalowej oplotce L=100 cm fi ½” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | Wężyki w metaklowej oplotce- prysznicowy z jedną koncówką dostosowaną do uchwytu prysznicowego z wydłużoną końcówką L=150 fi ½” z zabezpieczeniem przed skręcaniem kontabilny ze słuchawką przysznicową z poz. 37 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | Wężyki w met. opl. do zlewozmywaka z ruchomą rączką L=150 fi ½” kontabilny ze słuchawką z poz. 39 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Wąż zbrojony długość 150 cm średnica 1/2" |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
110 | Napowietrzasz PCV Fi 50 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Wywiewka kielich Fi 50 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | Wywiewka kielich Fi 75 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | Wywiewka kielich Fi 100 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Wywiewka kielich Fi 160 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Rura PCV Fi 50 l=0.3 m | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | Rura PCV Fi 50 l=0.5 m | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Rura PCV Fi 50 l=1 m | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | Rura PCV Fi 50 l=2 m | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | Rura PCV Fi 32 l=0.3 m | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | Rura PCV Fi 32 l=0.5 m | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Rura PCV Fi 32 l=1 m | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Rura PCV Fi 75 l=0,50 m | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Rura PCV Fi 75 l=1,0 m | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | Rura PCV rura Fi 100 l=3 m | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Rura PCV Fi 100 l=2 m | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Rura PCV Fi 100 l=1 m | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | Króciec elastyczny PCV Fi 32 l=0.5 m | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | Korek PCV Fi 110 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | Korek PCV Fi 75 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Korek PCV Fi 50 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | Korek PCV Fi 32 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Rewizja PCV Fi 110 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | Rewizja PCV Fi 50 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | Nasuwka PCV Fi 110 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | Nasuwka PCV Fi 50 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Nasuwka PCV Fi 32 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Redukcja PCV z uszczelkami Fi 110/75 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | Redukcja PCV z uszczelkami Fi 110/75 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | Redukcja PCV z uszczelkami Fi 75/50 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | Redukcja PCV z uszczelkami Fi 50/32 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | Traper PCV z gumą żeliwo- PCV Fi 50 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | Traper PCV z gumą żeliwo- PCV Fi 75 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
143 | Traper PCV z gumą żeliwo- PCV Fi 100 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
144 | Traper PCV z gumą żeliwo- PCV Fi 160 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | Trójnik PCV Fi 160/110 kąt 90 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
146 | Trójnik PCV Fi 160/110 kąt 67 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
147 | Trójnik PCV Fi 110/120 kąt 90 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
148 | Trójnik PCV Fi 100/100 kąt 90 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
149 | Trójnik PCV Fi 100/100 kąt 67 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
150 | Trójnik PCV Fi 100/100 kąt 45 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
151 | Trójnik PCV Fi 100/75 kąt 90 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
152 | Trójnik PCV Fi 100/75 kąt 67 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | Trójnik PCV Fi 100/75 kąt45 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | Trójnik PCV Fi 100/50 kąt 90 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | Trójnik PCV Fi 100/50 kąt 67 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
156 | Trójnik PCV Fi 100/50 kąt 45 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | Trójnik PCV Fi 75/50 kąt 90 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
158 | Trójnik PCV Fi 75/50 kąt 67 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
159 | Trójnik PCV Fi 75/50 kąt 45 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
160 | Trójnik PCV Fi 50/50 kąt 90 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | Trójnik PCV Fi 50/50 kąt 67 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
162 | Trójnik PCV Fi 50/50 kąt 45 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
163 | Trójnik PCV Fi 50/32 kąt 90 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
164 | Trójnik PCV Fi 50/32 kąt 67 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
165 | Trójnik PCV Fi 50/32 kąt 45 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
166 | Kolano PCV 110 Kąt 22 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
167 | Kolano PCV 110 Kąt 45 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
168 | Kolano PCV 110 Kąt 67 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
169 | Kolano PCV 110 Kąt 90 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
170 | Kolano PCV 75 Kąt 90 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
171 | Kolano PCV 50 Kąt 22 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
172 | Kolano PCV 50 Kąt 45 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
173 | Kolano PCV 50 Kąt 67 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
174 | Kolano PCV 50 Kąt 90 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
175 | Kolano PCV 32 Kąt 22 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
176 | Kolano PCV 32 Kąt 45 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
177 | Kolano PCV 32 Kąt 67 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
178 | Kolano PCV 32 Kąt 90 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
179 | Nypel redukcyjny ocynk 3/4’/ ½’ | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
180 | Nypel redukcyjny ocynk ½”/3/8” | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
181 | Nypel redukcyjny ocynk 1”/1/2” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
182 | Redukcja ocynk 11/4”/1” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
183 | Redukcja ocynk 11/4’/3/4’ | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
184 | Redukcja ocynk ¾’/1/2’ | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
185 | Redukcja ocynk 1’/1/2’ | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
186 | Redukcja ocynk 1”/3/4” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
187 | Redukcja ocynk 1 1/2”/11/4” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
188 | Redukcja ocynk 11/2’/1’ | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
189 | Redukcja ocynk 2’/11/2’ | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
190 | Redukcja ocynk 2’/6/4 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
191 | Mufa ocynk 3/8” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
192 | Mufa ocynk ½” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
193 | Mufa ocynk ¾” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
194 | Mufa ocynk 1” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
195 | Mufa ocynk 1 1/4” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
196 | Mufa ocynk 1 1/2” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
197 | Mufa ocynk 2” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
198 | Nypel ocynk 3/8” | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
199 | Nypel ocynk ½” | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
200 | Nypel ocynk ¾” | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
201 | Nypel ocynk 1” | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
202 | Nypel ocynk 11/4” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
203 | Nypel ocynk 1½” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
204 | Nypel ocynk 2” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
205 | Nypel ocynk 6/4” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
206 | Kolanko czarne GZ ½” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
207 | Nypel czarne GW ½” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
208 | Trójnik czarne GW 1/2” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
209 | Kolano wz.ocynk 1/2” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
210 | Kolano wz. Ocynk ¾” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
211 | Kolano wz. Ocynk 1” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
212 | Kolano wz. Ocynk 11/4” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
213 | Kolano wz. Ocynk 1½” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
214 | Kolano ocynk 2” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
215 | Trójnik ocynk ½” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
216 | Trójnik ocynk ¾” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
217 | Trójnik ocynk 1” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
218 | Trójnik ocynk 1 1/4” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
219 | Trójnik ocynk 1 1/2” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
220 | Trójnik ocynk 2” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
221 | Trójnik redukcyjny ocynk ¾”/1/2” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
222 | Trójnik redukcyjny ocynk 1”/ 1/2” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
223 | Trójnik redukcyjny ocynk 1”/ 3/4” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
224 | Trójnik redukcyjny ocynk 1 1/4” / 1/2” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
225 | Trójnik redukcyjny ocynk 1 1/4” / 1” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
226 | Trójnik redukcyjny ocynk 1 1/2”/ 1/2” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
227 | Srubunek stalowy ocynk Płaski z uszczelką GW-GW 2” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
228 | Korek ocynk ½” | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
229 | Korek ocynk 3/8” | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
230 | Korek ocynk ¾” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
231 | Korek ocynk 1” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
232 | Korek chrom 1/2” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
233 | Korek chrom 3/4” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
234 | Zaślepka chrom 1/2” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
235 | Zaślepka chrom 3/4” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
236 | Rura ocynk ¾” l= 3 m | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
237 | Rura ocynk 1” l= 3 m | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
238 | Rura czarna do wspawania czarna b/szwu 48,3x3,2 R35 l= 3m | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
239 | Rura stalowa do wspawania czarna b/szwu 1/2” l=3m | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
240 | Rura stalowa do wspawania czarna b/szwu 3/4” l= 3m | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
241 | Rura stalowa do wspawania czarna b/szwu 1” l= 3m | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
242 | Rura stalowa do wspawania czarna b/szwu 11/4” l= 3m | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
243 | Rura stalowa do wspawania czarna b/szwu 11/2” l=3m | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
244 | Rura stalowa do wspawania czarna b/szwu 2” l= 3m | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
245 | rura do wspawania czarna DN 80 b/ szwu l=3m | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
246 | kolano do wspawania czarne DN 80 b/szwu | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
247 | Kolano stalowe do wspawania czarna b/szwu ½” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
248 | kolano stalowe do wspawania czarna b/szwu 3/4” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
249 | Kolano stalowe do wspawania czarna b/szwu 1” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
250 | Kolano stalowe do wspawania czarna b/szwu 11/4” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
251 | Kolano stalowe do wspawania czarna b/szwu 11/2” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
252 | Kolano stalowe do wspawania czarna b/szwu 2” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
253 | Mufa do wspawania czarna b/szwu 1” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
254 | Mufa do wspawania czarna b/szwu 3/4” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
255 | Mufa do wspawania czarna b/szwu 1/2” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
256 | Kołnierz płaski do wspawania DN 100, PN 16 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
257 | Kołnierz z szyjką DN 50 PN 16 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
258 | Kołnierz plaski do wspawania DN 40 PN 16 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
259 | Kołnierz plaski do wspawania DN 40 PN 25 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
260 | Kołnierz plaski do wspawania DN 20 PN 16 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
261 | Rura żaroodporna DN 32(42,4x3,6 mm), gat. 1.4841 | mb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
262 | Nypel mos.3/8” | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
263 | Nypel mos..½” | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
264 | Nypel mos..3/4” | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
265 | Nypel mos..1” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
266 | Nypel redukcyjny mos.3/8” / ½” | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
267 | Mufa mos..½” | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
268 | Mufa mos..3/8” | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
269 | Mufa mos..3/4” | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
270 | Mufa mos..1” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
271 | Śrubunek mos.W-Z z uszczelką . ½” | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
272 | Śrubunek mos. . W-Z z uszczelką 3/4” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
273 | Śrubunek mos. . W-Z z uszczelką 1” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
274 | Śrubunek mos. W-Z z uszczelką. 11/4” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
275 | Śrubunek mos. . W-Z z uszczelką 11/2” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
276 | Śrubunek mos. W-Z z uszczelką. 2” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
277 | Śrubunek mos. W-Z z uszczelką. 21/2” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
278 | Półśrubunek wodomierzowy mosiądz z uszczelką ½’ | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
279 | Półśrubunek wodomierzowy mosiądz z uszczelką 3/4’ | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
280 | Półśrubunek wodomierzowy mosiądz z uszczelką 1’ | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
281 | Półśrubunek wodomierzowy mosiądz z uszczelką 11/4’ | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
282 | Przedłużka mosiądz ½” L= 1 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
283 | Przedłużka mosiądz ½”L= 1.5 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
284 | Przedłużka mosiądz ½”L= 2 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
285 | Przedłużka mosiądz 1/2”L= 3 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
286 | Przedłużka mosiądz 1/2”L= 4 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
287 | Przedłużka mosiądz .1/2”L= 5 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
288 | Przedłużka mosiądz .1/2”L= 6 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
289 | Przedłużka mosiądz 1/2”L= 10 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
290 | Przedłużka mosiądz 3/4”L= 1.5 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
291 | Przedłużka mosiądz 3/4”L= 2 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
292 | Przedłużka mosiądz. 3/4”L= 3 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
293 | Przedłużka mosiądz 3/4”L= 4 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
294 | Przedłużka mosiądz 3/4”L= 5 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
295 | Przedłużka mosiądz 3/4”L= 6 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
296 | Trójnik red. PP Fi25/20/25 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
297 | Trójnik red. PP Fi32/20/32 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
298 | Trójnik red. PP Fi40/32/40 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
299 | Trójnik PP Fi 25 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
300 | Trójnik. PP Fi 32 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
301 | Trójnik PP Fi 20 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
302 | Trójnik PP Fi 40 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
303 | Trójnik PP Fi 75 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
304 | Trójnik PP redukcyjny Fi 25/ 20 /25 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
305 | Kolano PP Fi 20 kąt 90 | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
306 | Kolano PP Fi 20 kąt 45 | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
307 | Kolano PP Fi 25 kąt 90 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
308 | Kolano PP Fi 25 kąt 45 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
309 | Kolano PP Fi 32 kąt 45 | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
310 | Kolano PP Fi 32 kąt 90 | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
311 | Kolano PP Fi 40 kąt 45 | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
312 | Kolano PP Fi 40 kąt 90 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
313 | Kolano PP Fi 75 kąt 45 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
314 | Kolano PP Fi 75 kąt 90 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
315 | Kolano PP redukcyjne GW Fi 20/1/2 kąt 90 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
316 | Kolano PP redukcyjne GZ Fi 20/1/2 kąt 90 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
317 | Kolano PP redukcyjne GZ Fi 25/3/4 kąt 90 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
318 | Kolano PP redukcyjne GW Fi 25/3/4 kąt 90 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
319 | Kolano PP wieszak Fi 20 kąt 45 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
320 | Kolano PP wieszak Fi 20 kąt 90 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
321 | Kolano PP wieszak Fi 25 kąt 90 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
322 | Kolano PP wieszak Fi 25 kąt 45 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
323 | Przejście PP/met GW Fi 20/1/2 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
324 | Przejście PP/met GW Fi 25/3/4 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
325 | Przejście PP/met GZ Fi 20/1/2 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
326 | Przejście PP/met GZ Fi 25/3/4 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
327 | Przejście PP/met GW Fi 32/1” | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
328 | Przejście PP/ met FI 20/1/2 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
329 | Przejście PP/met GZ Fi 32/1” | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
330 | Mufa PP Fi 25 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
331 | Mufa PP Fi 20 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
332 | Mufa PP Fi 32 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
333 | Mufa PP Fi 40 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
334 | Mufa PP Fi 75 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
335 | Mufa redukcja PP Fi 20/25 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
336 | Mufa redukcja PP Fi 20/32 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
337 | Mufa redukcja PP Fi 25/32 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
338 | Mufa redukcja PP Fi 75/40 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
339 | Mufa redukcja PP Fi 40/32 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
340 | Mufa redukcja PP Fi 40/20 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
341 | Mufa redukcja PP Fi 20/16 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
342 | Zaślepka PP Fi 20 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
343 | Zaślepka PP Fi 25 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
344 | Zaślepka PP Fi 32 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
345 | Rura PP stabilizowana PN 16 Fi 20 dl. 3 m | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
346 | Rura PP stabilizowana PN 16 Fi 32 dł. 3m | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
347 | Rura PP stabilizowana PN 16 Fi 25 dł. 3m | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
348 | Rura PP stabilizowana PN 16 Fi 40 dł. 3m | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
349 | Rura PP stabilizowana PN 16 Fi 75 dł. 3m | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
350 | Rura PP PN 16 Fi 20 dl. 3 m | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
351 | Rura PP PN 16 Fi 32 dł. 3m | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
352 | Rura PP PN 16 Fi 25 dł. 3m | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
353 | Rura PP PN 16 Fi 40 dł. 3m | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
354 | Rura PP PN 16 Fi 75 dł. 3m | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
355 | Rura PEX Fi 16 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
356 | Rura PEX Fi 20 | mb | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
357 | Kolano PEX zacisk system U 16x16 z wieszakiem | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
358 | Kolano PEX zacisk system U 20x20 z wieszakiem | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
359 | Kolano PEX GW zacisk system U 16x16 | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
360 | Kolano PEX GZ zacisk system U 16x16 | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
361 | Kolano PEX GW zacisk system U 20x20 | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
362 | Kolano PEX GZ zacisk system U 20x20 | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
363 | Mufa PEX zacisk system U 16x16 | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
364 | Mufa PEX zacisk system U 20x20 | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
365 | Mufa PEX redukcyjna zacisk system U 20x16 | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
366 | Trójnik PEX zacisk system U 16/20/16 | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
367 | Trójnik PEX zacisk system U 20/20/20 | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
368 | Trójnik PEX zacisk system U 16/16/16 | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
369 | Trójnik PEX zacisk system U 20/16/20 | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
370 | Przejście pex zacisk /met GZ system U 16/1/2 GW | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
371 | Przejście pex zacisk /met GW system U 20/1/2 GW | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
372 | Przejście pex zacisk /met GZ system U 16/1/2 GZ | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
373 | Przejście pex zacisk /met GW system U 20/1/2 GZ | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
374 | Wkład do filtra Cintropur NW 32 do wody pitnej filtracja 25 mikronów | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
375 | Wkład do filtra FCPS20M10B piankowa włóknina polipropylenowej | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
376 | Wkład do filtra 20’ BB piankowa włóknina polipropylenowej 5 mic. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
377 | Wkład do filtra sznurkowy FCPP20M10B | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
378 | Wąż do pralki długość 150 cm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
379 | Głowica do baterii z pokrętłem ½” | kpl. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
380 | Głowica do baterii z pokrętłem ceramiczna | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
381 | Wąż ogrodowy ¾” l= 50m | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
382 | Wąż ogrodowy 1/2” l= 50m | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
383 | Manometr tarczowy ciśnienie 6 bar temp. 200 C tarcza śr. 160 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
384 | Manometr tarczowy Ciśnienie do 10 bar tarcza śr. 163 mmm przyłacze dolne M10 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
385 | Manometr tarczowy Ciśnienie do 16 bar , tepm. 200 C, tarcza śr. 160 mmm przyłacze dolne G1/2, klasa dokłaności 1,0 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
386 | Manometr tarczowy ciśnienie do 4 bar, tarcza śr. 100 mm, przyłacze dolne M20x1,5,, klasa dokłaności 1,6 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
387 | Manometr tarczowy skala do 25 bar, średnica obudowy 160 mm, przyłącze dolne G ½ ‘’, klasa dokładności 1,0, temp. do 200 0C | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
388 | Manometr tarczowy skala 0- 10 bar, średnica obudowy 63 mm, przyłącze dolne M10 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
389 | Manometr tarczowy Ciśnienie do 10 bar temp. 200 tarcza śr. 160 mmm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
390 | Kurek manometryczny mos. wraz z rurką U Fi 1/2 , dwudrożny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
391 | Termometr radialny z zaworem stopowym ½’ średnica tarczy 80 mm ciśnienie do 10 bar, temp. do 1200C | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
392 | Zawór przelotowy kulowy gazowy ½ | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
393 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy ½” woda wzmocniony, dławik zewnętrzny temp. pracy 120ºC , PN 25, GW-GW | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
394 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy ½” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 120ºC PN 25 GW-GZ | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
395 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy ¾” woda wzmocniony dławik na 120 º C PN 25 GW-GW | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
396 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy ¾” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy. na 120 º C PN 25 GW-GZ | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
397 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy 1” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 120ºC PN 25 GW-GW | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
398 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy 1” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 120 º C PN 25 GW-GZ | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
399 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy 11/2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 120ºC PN 25 GW-GZ | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
400 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy 11/4” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 120ºC PN 25 GW-GW | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
401 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy 11/4” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 120ºC PN 25 GW-GZ | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
402 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy 2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 120ºC PN25 GW-GZ | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
403 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy 2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 120ºC PN25 GW-GZ | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
404 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy 21/2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 120ºC PN25 GW-GW | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
405 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy 21/2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 120ºC PN25 GW-GZ | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
406 | Zawór przelotowy kołnierzowy o podwyższonych parametrach pracy 11/4” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 120ºC PN25 długość 17,5 cm rozstaw śrub 10 cm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
407 | Zawór przelotowy kołnierzowy o podwyższonych parametrach pracy 2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 120ºC PN25 długość 22,5 cm rozstaw śrub 13 cm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
408 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy 1/2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
409 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy 3/4” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
410 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy 1” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
411 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy 11/4” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
412 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy 11/2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
413 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy 2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
414 | Zawór kulowy kołnierzowy DN 32, temp. 120 Cdł. 77 - 100 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
415 | Zawór kątowy grzybkowy wzmocniony ½” | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
416 | Zawór kulowy kołnierzowy DN 80, temp. 150 Cdł. 121 - 140 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
417 | Zawór kulowy kołnierzowy DN 100, temp. 150 C, dł. 121 - 140 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
418 | Zawór kulowy kołnierzowy DN 15, temp. 150 C, dł. 150 - 155 mm PN16 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
419 | Zawór kątowy grzybkowy wzmocniony ½”/3/8" | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
420 | Zawór kątowy, DN 25, , PN40 ,t= 450C dla wody,pary | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
421 | Zawór zwrotny grzybkowy z połaczeniem kołnierzowym Owiercony wg. EN 1092 DN 50PN 16 korpus z żeliwa, dł. Zabudowy 230 mm do montażu na pionowych rurociągach temp. 120°C | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
422 | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.90 C 3/4” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
423 | Zawór zwrotny mos. , sprężynowynormalny 3/4 mosiężny do wody | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
424 | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.90 C 1” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
425 | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.90 C 11/4” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
426 | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.90 C 11/2” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
427 | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.90 C 2” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
428 | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.90 0C 2 1/2” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
429 | Zawór ze śrubunkiem 1/2" | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
430 | Zawór ze śrubunkiem 3/4" | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
431 | Zawór ze śrubunkiem 1" | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
432 | Grzejnik dwupłytowy podłączenie bocznew wykonaniu higienicznym Wys. 45 cm, dł 180 cm z zawiesiami | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
433 | Grzejnik dwupłytowy podłączenie bocznew wykonaniu higienicznym Wys. 45 cm, dł 80 cm z zawiesiami | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
434 | Grzejnik dwupłytowy podłączenie bocznei w wykonaniu higienicznym Wys. 60 cm, dł 120 cm z zawiesiami | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
435 | Grzejnik dwupłytowy podłączenie bocznei w wykonaniu higienicznym Wys. 60 cm, dł 100 cm z zawiesiami | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
436 | Grzejnik trzypłytowy podłączenie bocznei w wykonaniu higienicznym Wys. 60 cm, dł 100 cm z zawiesiami | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
437 | Grzejnik łazienkowy 300-350/1200- 1300 z zawiesiami | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
438 | Grzejnik łazienkowy 430-450/1200-1300 z zawiesiami | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
439 | Zawór termostatyczny z głowicą korpus prosty 1/2 danfoss | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
440 | Głowica termostatyczna Danfoss RTD | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
441 | Głowica termostatyczna Danfoss RTS-K | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
442 | Głowica termostatyczna do grzejinków z podłaczeniem dolnym | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
443 | Głowica termostatyczna Oventrop | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
444 | Głowica termostatyczna Herz M28x1.5 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
445 | Głowica termostatyczna Altech | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
446 | Zawiesia do grzejników dwypłytowychdla gzejników o wysokości 60 cm długość 180 cm | kpl. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
447 | Zawiesia do grzejników dla gzejników dwupłytowych o wysokości 45 cm długość 180 cm | kpl. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
448 | Zawór termostatyczny z głowicą korpus prosty 1/2 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
449 | Zawór termostatyczny z głowicą korpus kątowy 1/2 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
450 | Zawór grzejnikowy powrotu korpus prosty 1/2 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
451 | Zawór grzejnikowy powrotu korpus kątowy 1/2 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
452 | Blok zaworowy kątowy do grzejników nakrętka GW | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
453 | Blok zaworowy prosty do grzejników nakrętka GW | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
454 | Zawór równoważno-odcinający dla instalacji centralnego ogrzewania Średnica 1” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
455 | Zawór równoważno-odcinający dla instalacji centralnego ogrzewania Średnica 3/4” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
456 | Filtr siatkowy kołnierzowy DN 40 PN 16EN 1092 osadnik kołnierzowy, kształt skośny, kadłub z żeliwa, wkład siatkowy ze stali nierdzewnej | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
457 | Filtr siatkowy skośny ½ mos. Gwintowany Do wody ciepłej temp pracy 100°C | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
458 | Filtr siatkowy skośny 3/4 mos. Gwintowany Do wody ciepłej temp pracy 100°C | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
459 | Filtr siatkowy skośny 1 mos. Gwintowany Do wody ciepłej temp pracy 100°C | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
460 | Filtr siatkowy skośny 11/4 mos. Gwintowany Do wody ciepłej temp pracy 100°C | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
461 | Filtr siatkowy skośny ½ mos. / stal nierdzewna gwintowany Do pary temp pracy 140°C | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
462 | Filtr siatkowy skośnyz osadnikiem kołnierzowy ,materiał korpus żeliwo ,do pary temp pracy200-300°C, ciśnienie 16 PN, dł. Pomiędzy kołnierzami 160-210 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
463 | reduktor ciśnienia pary bezpośredniego działania śred. 1/2" przyłacze Ggw, redukcja 3.5-10, tepm. pracy 200-210 C | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
464 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym ½ " temp pracy 1200C P max 10 bar | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
465 | odwadniacz parowy termodynamiczny TD32 0-20 bartemp 2000C kołnierzowy średnica 15 lub rórnoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
466 | Odwadniacz parowy termodynamiczny TD32 0-20 bar,temp 2000C kołnierzowy średnica 20 lub rórnoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
467 | Odwadniacz parowy termodynamiczny TD32 0-20 bar,temp 2000C kołnierzowy średnica 25 lub rórnoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
468 | Odwadniacz parowy termodynamiczny TD42 0-20 bar, temp 2000C gwintowany średnica 15 lub rórnoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
469 | Odwadniacz parowy termodynamiczny TD42 0-20 bar ,temp 200C gwintowany średnica 20 lub rórnoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
470 | Owadniacz parowy termodynamiczny TD42 0-20 bartemp 200C gwintowany średnica 25 lub rórnoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
471 | Odwadniacz mechaniczny, pływakowy SK korpus żeliwny , kołnierzowy, średnica 11/2” lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
472 | Odwadniacz pływakowy z przyłączem kołnierzowym DN 15, PN 16Długość zabudowy 150 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
473 | Odwadniacz parowy termodynamiczny TD52MLC1/2 GW 0-20 bartemp 200C gwintowany lub rórnoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
474 | Odwadniacz mechaniczny, pływakowy SK korpus żeliwny , kołnierzowy, średnica 1” lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
475 | Odwadniacz kołnierzowy DN 50 PN 25 ciśnienie pary 2,2 Mpa | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
476 | Odwadniacz pływakowy z połączeniem kołnierzowym, DN 40, PN 16, korpus żeliwny, | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
477 | Odwadniacz pływakowy z przyłączem kołnierzowym DN 25, PN 16 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
478 | Odwadniacz pływakowy z przyłączem kołnierzowym DN 25, PN 16 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
479 | Zbiornik reflex do wody zimnej średnica przyłącza 3/4”pojemność 25 litrów ciśnienie 6 bar | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
480 | Zbiornik reflex w wykonaniu na glikol temp. Pracy 900C średnica przyłącza ½” poj. 25 l | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
481 | Szybkozłącze na wąż 1/2’. możliwość montowania na dwóch końca węża, co umożliwia szybkie przyłączenie innych elementów systemu nawadniającego. Wyposażenie w odpowiednio wyprofilowane ząbki, które zapewniają solidny montaż o cienkich ścianach | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
482 | Łącznik do węża ½” PNOS Wykonany z trwałego PCV umożliwiające szybkie połaczenie węża ogrodowego z kranem za pomocązłącza żeńskiego na klik | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
483 | Przyłącze z gwintem wew. ½” CeellFast Do podłączenia szybkozłączek z kranem/ kurkiem czerpalnym wykonany z trwałego PCV | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
484 | Reparator ½ CellFast Łącznik węża ogrodowego Wykonany z trwałego PCV | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
485 | Trójnik (rozdzielacz) do węża ogrodowego ½” PNOS Wykonany z trwałego PCV | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
486 | Szybkozłącze wtykowe proste Fi 10 do przewodów pneumatycznych poliuretanowych | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
487 | Szpilka gwintowana do uchwytów wrza z nakrętką l= 1m M8 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
488 | Uchwyt metalowy na rurę o średnicy 1” z kołkiem rozporowym i koszulką | kpl. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
489 | Uchwyt metalowy na rurę o średnicy 3/4” z kołkiem rozporowym i koszulką | kpl. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
490 | Uchwyt metalowy na rurę o średnicy 1/2"z kołkiem rozporowym i koszulką | kpl. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
491 | Uchwyt metalowy do rur o średnicy 11-2"z kołkiem rozporowym i koszulką | kpl. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
492 | Uchwyt na rurę z kołkiem rozporowym i koszulka rura PEX 16 | kpl. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
493 | Uchwyt na rurę z kołkiem rozporowym i koszulka rura PEX 20 | kpl. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
494 | Uchwyt na rurę PCV 110 z kołkiem rozporowym φ2+ koszulka | kpl. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
495 | Rura do klejenia PVC-U śr. ½’’ - 3mb szara | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
496 | Rura do klejenia PVC-U śr. 3/4’’ - 3mb szara | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
497 | Rura do klejenia PV-U śr.C 1’’ - 3mb szara | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
498 | Rura do klejenia PVC-U śr. 1 1/4’’ - 3mb szara | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
499 | Kolano do klejenia PCV-U śr. 1/2 90 KW/KW szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
500 | Kolano do klejenia PCV-U śr. 3/4 90 KW/KW szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
501 | Kolano do klejenia PCV-U śr. 1 90 KW/KW szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
502 | Kolano do klejenia PCV-U śr. 11/4 90 KW/KW szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
503 | Trójnik równoprzelotowy do klejenia PCV-U śr. 1/2 KW/KW szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
504 | Trójnik równoprzelotowy do klejenia PCV-U śr. 3/4 KW/KW szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
505 | Trójnik równoprzelotowy do klejenia PCV-U śr. 1 KW/KW szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
506 | Trójnik równoprzelotowy do klejenia PCV-U śr. 1 1/4KW/KW | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
507 | Złączka do klejenia PVC-U śr. ½’’ KW/KW szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
508 | Złączka do klejenia PVC 3/4-U śr.’’ KW/KW szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
509 | Złączka do klejenia PVC 1-U śr.’’ KW/KW szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
510 | Złączka do klejenia PVC -U śr.1 1/4 KW/KW szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
511 | Zaślepka do klejenia PVC-U śr. ½’’KW szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
512 | Zaślepka do klejenia PVC-U śr. KW 3/4’’ szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
513 | Zaślepka do klejenia PVC -U śr. 1’’ KW szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
514 | Zaślepka do klejenia PVC -U śr. 1 1/4’’KW szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
515 | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC-U śr. ¾’’x ½’’ szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
516 | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC 1’’x ½’’ szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
517 | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC-U śr. 1’’x 3/4’’ szara | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
518 | kranu czerpalnego z PCV-U o średnicy ½” przyłącze gwintowane oraz z końcówką na węża miękkiego o średnicy 8 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
519 | Klej uniwersalny do PVC 250 ml | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
520 | Oczyszczacz do PVC 250 ml | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
521 | Otulina do rur z miękkiej pianki PE 1/2" gr. 13 mm | mb | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
522 | Otulina do rur z miękkiej pianki PE 3/4" gr. 13 mm | mb | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
523 | Oulina do rur z miękkiej pianki PE 1" gr. 13 mm | mb | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
524 | Otulina do rur z miękkiej pianki PE 1 1/4 gr. 13 mm | mb | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
525 | Otulina do rur z miękkiej pianki PE 1 1/2" gr. 13 mm | mb | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
526 | Otulina do rur z miękkiej pianki PE 2"gr. 13 mm | mb | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
527 | Otulina do rur z miękkiej pianki PE 2 1/2"gr. 13 mm | mb | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
528 | Otulina do rur z miękkiej pianki PE 3"gr. 13 mm | mb | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
529 | Izolacja na instalację parową 1/2" z wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folia aluminiowa z zakładką samoprzylepną, gr. 25 mm | mb | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
530 | Izolacja na instalację parową 3/4" z wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folia aluminiowa z zakładką samoprzylepną, gr. 25 mm | mb | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
531 | Izolacja na instalację parową 1" z wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folia aluminiowa z zakładką samoprzylepną, gr. 25 mm | mb | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
532 | Izolacja - wełna w rolkach długość 4- 5 mb wełna mineraln na foli aluminiowej zbrojona włóknem szklanym samoprzylepna o grubości 50mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
533 | Taśma samoprzylepna aluminiowa zbrojona włóknem szklanym wymiar 100mm x 50 mb | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
534 | Taśma samoprzylepna aluminiowa zbrojona włóknem szklanym 15x15 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
535 | Taśma samoprzylepna kauczukowa zbrojona włóknem szklanym | rolka | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
536 | Folia aluminiowa Glasgelege zbrojna włóknem szklanym samoprzylepna 1000mm x 50m | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
537 | Spinka do izolacji | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
538 | Zimmering 36x50x7 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
539 | Uszczelka gumowa 1/2" | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
540 | Uszczelka gumowa 3/4" | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
541 | Uszczelka do śrubunków z klinkielitu ½” | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
542 | Uszczelka do śrubunków z klinkielitu 1” | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
543 | Uszczelka do śrubunków z klinkielitu 11/4” | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
544 | Uszczelki do śrubunków z klinkielitu do śrubunków płaskich 2" | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
545 | Uszczelki do śrubunków z klinkielitu 71x34x2(lub3) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
546 | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego 80x50x3 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
547 | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego 65x25x3 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
548 | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego 60x25x3 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
549 | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego 50x20x3 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
550 | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego 43x20x2 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
551 | Uszczelka kołnierzowa z klinkielitu zbrojonego 32 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
552 | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego 25 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
553 | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego 20 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
554 | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego 15 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
555 | Uszczelka gumowa średnica 3/8” | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
556 | uszczelka fibrowe uszczelka fibrowe średnica 3/8” | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
557 | Uszczelki do baterii uszczelka gumowa średnica 1/2” | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
558 | Uszczelki do wężyków ½” uszczelka gumowa średnica 1/2” | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
559 | Uszczelki do wężyków ½” do śrubunków płaskich ½" | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
560 | Uszczelka do śrubunków płaskich ¾" | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
561 | Uszczelka do śrubunków płaskich 1" | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
562 | Uszczelka do śrubunków płaskich 1 ¼" | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
563 | Uszczelka do śrubunków płaskich 1 ½" | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
564 | Płyta uszczelkarska AF-1000 gr. 2 mm (rozmiar 1500x1500 mm) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
565 | Uszczelka kołnierzowa DN 20 61x27x2, Klingeryt zbrojony AF1000 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
566 | Uszczelka kołnierzowa DN 25 71x34x2, Klingeryt zbrojony AF1000 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
567 | Uszczelka kołnierzowa DN 32 82x43x2, Klingeryt zbrojony AF1000 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
568 | Uszczelka kołnierzowa DN 40 92x49x2, Klingeryt zbrojony AF1000 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
569 | Uszczelka kołnierzowa DN 50 107x61x2, Klingeryt zbrojony AF1000 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
570 | Uszczelka kołnierzowa DN 65 127x77x3, Klingeryt zbrojony AF1000 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
571 | owalna uszczelka spiralna azmez do otworów wyczystkowych i włazowych w kotłach oraz armaturze wymiar 319x419x25x6 T max 198 C P max 1,8 MPa | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
572 | owalna uszczelka spiralna azmez do otworów wyczystkowych i włazowych w kotłach oraz armaturze wymiar 218x318x25x6 , T max 198 C P max 1,8 Mpa | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
573 | owalna uszczelka spiralna azmez do otworów wyczystkowych i włazowych w kotłach oraz armaturze wymiar 305x405x25x6 , T max 198 C P max 1,8 Mpa | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
574 | Izolacja na rurę PEX 16 | rolka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
575 | Izolacja na rurę PEX 20 | rolka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
576 | Taśma samoprzylepna aluminiowa 100mm x 50 mb | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
577 | Taśma elestyczna folia polietylenowa zbrojona z siatką z wółkną syntetycznego pokryte klejem kauczukowym wymiar 50mm x 50 mb | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
578 | Otulina izolacyjna K-FLEX samoprzylepna 9x10ST/SK dl. 2 mb gr. 9 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
579 | Otulina izolacyjna K-FLEX samoprzylepna 9x12ST/SK dl. 2 mb gr. 9 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
580 | Otulina izolacyjna K-FLEX samoprzylepna 9x18ST/SK dl. 2 mb gr. 9 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
581 | Otulina izolacyjna K-FLEX samoprzylepna 9x22ST/SK dl. 2 mb gr. 9 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
582 | Otulina izolacyjna K-FLEX K samoprzylepna 9x28ST/SK dl. 2 mb gr. 9 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
583 | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N 8 bar średnica 1’’ | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
584 | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N 7 bar średnica 1’’ | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
585 | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N 6 bar średnica 1’’ | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
586 | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N 4 bar średnica 1’’ | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
587 | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N 5 bar średnica ¾’’ | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
588 | Zawór bezpieczeństwa SYR 1915.3bar średnica ¾’’ | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
589 | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N 4 bar średnica ¾’’ | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
590 | Zawór bezpieczeństwa SYR 1915. 3bar średnica ¾’’ | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
591 | Zawór bezpieczeństwa typ Si6301 medium para DN 40x65 PN 16ciśnienie robocze 1.6 Mpa ciśnienie otwarcia 0,77 Mpa | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
592 | Zawór bezpieczeństwa typ DN15 GW ciśnienie robocze 6.2 bar medium para | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
593 | Zawór regulacyjny przelotowy DN 50 Kv 40 PN 16 długość 223 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
594 | Zawór regulacyjny przelotowy DN 40 Kv 25 PN 16 długość 190 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
595 | Zasuwa kołnierzowa klinowa owalna Typ Fig 002 DN 125 PN 16 długość 325 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
596 | Zawór regulacyjny z siłownikiem DN 50 do ukł. centralnego ogrzewania | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
597 | Termostatyczny zawór mieszający przyłącze DN20 max ciś. 10 bar zakres regulacji 35-60C | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
598 | Zasuwa kołnierzowa klinowa owalna Typ Fig 002 DN 100 PN 16 lub rópwnoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
599 | Zawór regulacyjny z siłownikiem DN 32 do ulkł. Centralnego ogrzewania | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
600 | Zawór zwrotny klapowy 21/2” z gwintem wewnętrznym ,mosiężny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
601 | Zawór zwrotny sprężynowy 21/2” z gwintem wewnętrznym ,korpus mosiężny, grzybek mosiężny, wysokość 12 cm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
602 | Zawór kulowy z przyłączem kołnierzowym, PN 40, DN 40 Tmax200 C (szerokość zabudowy 200 mm) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
603 | Zawór kulowy z przyłączem kołnierzowym, PN 40, DN 65 Tmax200 C (szerokość zabudowy 105-110 mm) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
604 | Zawór zaporowy prosty, grzybkowy, kołnierzowy DN25, PN 16 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
605 | Zawór zaporowy prosty, grzybkowy, kołnierzowy DN40, PN 16, Długość zabudowy 200 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
606 | Zawór zaporowy prosty, grzybkowy, kołnierzowy DN40, PN 16, Długość zabudowy 200 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
607 | Zawór zwrotny z przyłączem kołnierzowym DN 25, PN 16 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
608 | Zawór zaporowy, kołnierzowy, kątowy, DN25, PN4,0 MPa, T-450oC, woda, para. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
609 | Zawór kulowy STARLINE, kołnierzowy, ręczny, mat. 1.0508/1.4401, B175SGS DN32 KOPN40F1 lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
610 | Spust kondensatu EZ-1 (zawór elektromagnetyczny z elektronicznym zegarem). Przyłącze wlotowe/ wylotowe:, 1/8″ gwint wewnętrzny Minimalne ciśnienie w instalacji: 0 bar Maksymalne ciśnienie w instalacji: 16 bar Minimalna temperatura medium: 1 ° C Maksymalna temperatura medium: 55 ° C Zasilanie: 230 VAC 50/60Hz Zakres cykli czasowych: 0,5 - 10 sekund / 0,5 - 45 minut Rodzaj zaworu: dwudrogowy Klasa ochrony: IP65 (NEMA4) Materiał obudowy: mosiądz | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
611 | Filtr z przyłączem kołnierzowym DN 25, PN 16 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
612 | Filtr z przyłączem kołnierzowym DN 25, PN 16 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
613 | Filtr siatkowy z połączeniem kołnierzowym DN 40, PN16, EN 1092, osadnik kołnierzowy, kształt skośny, kadłub z żeliwa, wkład siatkowy ze stali nierdzewnej. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
614 | Filtr skośny 2" mos. Gwintowany | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
615 | Kołnierz z szyjką DN 25, PN 16 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
616 | Kołnierz płaski do spawania DN 100, PN 16, owiercane wg EN 1092 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
617 | Kołnierzowe z szyjką DN 50, PN 16, owiercane wg EN 1092 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
618 | Kołnierz płaski do spawania, DN 40, PN 16/25, owiercane wg EN 1092 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
619 | Kołnierz płaski z szyjką do spawania DN 40, PN 16/25, owiercane wg EN 1092 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
620 | Redukcja 3/8” / 1/8” gwint zewnętrzny, stal nierdzewna | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
621 | Wodomierz zimna woda 3/4 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
622 | Wodomierz zimna woda 1" | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
623 | Wodomierz ciepła woda 3/4 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
624 | Klamra do dzwigarów kowadełka M8 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
625 | Pompa do ścieków i szmba z rozdrabniaczem eurotec z pływakiem Korpus Zeliwny waga do 20 kg z nożem tnąco rozdrabniającym napięcie 230 V -50Hr moc 3000 W wys. Podnoszenia do 20 m wydajność do 25000 l/h wąż 50 m średn węża | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
626 | Pompa do wody brudnej do odwadniania | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
627 | Filtr z wkładem sznurkowym 10"do wody z korpusem narurowym do stacji uzdatniania wody przyłacze 1/2" | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
628 | Filtr z wkładem sznurkowym 10"do wody z korpusem narurowym do stacji uzdatniania wody przyłacze 3/4" | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
629 | Filtr z wkładem sznurkowym 10"do wody z korpusem narurowym do stacji uzdatniania wody przyłacze 1" | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
630 | Wąż polietylenowy do sprężonego powietrza fi węża zewn. x wew. 10x7. Zakres temp. -60 do +100 C, kolor czarny | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
631 | Wąż PU do sprężonego powietrza fi węża zewn. x wew. 12x8. Zakres temp. -20 do +70 oC, ciśnienie robocze 10 bar | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
632 | Wąż nitrylowy do sprężonego powietrza długość 15 metrów.. Wewnętrzna średnica węża 8 mm, wąż zakuty szybkozłączkami typu EURO, max. ciśnienie pracy 10 bar. Do współpracy z narzędziami pneumatycznymi | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| data ______________ |  |  |  | Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.