## OŚWIETLENIE
KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa drogi wewnętrznej na terenie inwestycyjnym przy ulicy Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego i odwodnienia BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Lp | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość PLN
1 | D.07.07.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 412*0.8*0.4 | m3 | 131.84
2 | jw. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 412*2 | m | 824
3 | jw. | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel NA YY-J 4x35 438 | m | 438
4 | jw. | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 412*0.6*0.4 | m3 | 98.88
5 | jw. | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup aluminiowy h=6m 13 | szt. | 13
6 | jw. | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik 0,6 m 13 | szt. | 13
7 | jw. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło- nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - YDY 3x2,5 13 | kpl. przew. | 13
8 | jw. | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 13*2 | szt. | 26
9 | jw. | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 13*2*3 | szt. żył | 78
10 | jw. | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED 55 W 13 | szt. | 13
11 | jw. | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 2 | odc. | 2
12 | jw. | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu 2*2 | szt. | 4
12 | jw. | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 2 | szt | 2
13 | jw. | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości 2*4 | szt. | 8
14 | jw. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2 | szt. | 2
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: