Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego E do celów grzewczych do budynków będących własnością Powiatu Zamojskiego

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego (gaz ziemny wysokometanowy E) do instalacji znajdującej się w obiekcie Starostwa Powiatowego w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość oraz do dwóch punktów poboru w nieruchomości w Zwierzyńcu, ul. Rózin 8, 22-700 Zwierzyniec. Dostarczenie gazu ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu (umowy kompleksowej) i być wykonywana na warunkach, określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie.

1.   Do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4 gaz przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa ma być dostarczony do punktu zdawczo-odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych, służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Paliwo u odbiorcy zużywane będzie do celów grzewczych przez dwa kotły o mocy 75 kW i 92 kW. Minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczający uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych znajdujących się w obiekcie wynosi 27 kWh/h.  Zespół urządzeń układu pomiarowego składa się z gazomierza G-16 i rejestratora CRS-03.

Zapotrzebowanie na paliwo gazowe na cały okres zamówienia od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zostało przyjęte w ilości 219 438 kWh, zaś moc umowna w wysokości 219 kWh/h. Odbiorca zakwalifikowany jest przez właściwy dla niego system dystrybucyjny do grupy taryfowej BW-5 i do grupy taryfowej OSD W-5.1-TA, numer punktu poboru: G004391, nr punktu dystrybucyjnego: 8018590365500019365065.

Zapotrzebowanie w poszczególnych miesiącach roku przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1

| Miesiąc gazowy | Rok 2024 | Moc umowna kWh/h |
| --- | --- | --- |
| Styczeń | 29 273 | 219 |
| Luty | 29 251 | 219 |
| Marzec | 29 251 | 219 |
| Kwiecień | 21 944 | 219 |
| Maj | 10 972 | 219 |
| Czerwiec | 0 | 219 |
| Lipiec | 0 | 219 |
| Sierpień | 0 | 219 |
| Wrzesień | 10 972 | 219 |
| Październik | 29 251 | 219 |
| Listopad | 29 251 | 219 |
| Grudzień | 29 273 | 219 |
| Łącznie w danym roku [kWh] | 219 438 |  |

2.   Dostarczanie gazu ziemnego wysokometanowego E do instalacji budynku w Zwierzyńcu przy ul. Rózin 8 poprzez punkt poboru nr 8018590365500019362163 odbywać się ma przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 kPa.

Odbiorca jest zakwalifikowany, zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie, do grupy taryfowej sprzedawcy BW-5 i do grupy taryfowej OSD W-5.1-TA.

Paliwo gazowe odbiorcy zużywane będzie do celów grzewczych oraz do wytworzenia ciepłej wody przez dwa kotły Vitoplex o mocy 120 kW każdy. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe na okres zamówienia od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wynosi 316 129 kWh, moc umowna 165 kW.

Zapotrzebowanie na poszczególne miesiące roku przedstawia tabela nr 2.

Tabela 2

| Zamawiane ilości paliwa gazowego w kWh |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miesiąc gazowy | Rok 2024 | Moc umowna kWh/h |
| Styczeń | 45 078 | 165 |
| Luty | 45 070 | 165 |
| Marzec | 36 240 | 165 |
| Kwiecień | 24 116 | 165 |
| Maj | 9 422 | 165 |
| Czerwiec | 8 116 | 165 |
| Lipiec | 7 480 | 165 |
| Sierpień | 6 887 | 165 |
| Wrzesień | 11 865 | 165 |
| Październik | 23 656 | 165 |
| Listopad | 41 496 | 165 |
| Grudzień | 53 703 | 165 |
| Łącznie w danym roku [kWh] | 316 129 |  |
| Ogółem zamówiony wolumen: 316 129 |  |  |

3. Dostarczanie gazu ziemnego wysokometanowego E do lokalu kuchni znajdującej się w budynku w Zwierzyńcu ul. Rózin 8 ma się dokonywać poprzez punkt poboru gazu nr G 004458, nr punktu dystrybucyjnego: 8018590365500075019193.  Odbierane paliwo gazowe zasila dwie kuchenki gastronomiczne o mocy 22 kW każda oraz taboret gazowy o mocy 12 kW. Odbiorca jest zakwalifikowany do grupy taryfowej BW-1.1 i do grupy taryfowej OSD W-1.1-TA, dla której moc umowna wynosi do 10 m³/h. Zapotrzebowanie gazu na okres zamówienia od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wynosi 12 kWh.

Zapotrzebowanie na poszczególne miesiące przedstawia tabela nr 3.

Tabela 3

| Zamawiane ilości paliwa gazowego w kWh. Moc umowna do 10 m³/h |  |
| --- | --- |
| Miesiąc gazowy | Rok 2024 |
| Styczeń | 1 |
| Luty | 1 |
| Marzec | 1 |
| Kwiecień | 1 |
| Maj | 1 |
| Czerwiec | 1 |
| Lipiec | 1 |
| Sierpień | 1 |
| Wrzesień | 1 |
| Październik | 1 |
| Listopad | 1 |
| Grudzień | 1 |
| Łącznie w danym roku [kWh] | 12 |
| Ogółem zamówiony wolumen: 12 |  |

Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w wymienionych okresach dla poszczególnych punktów poboru gazu składają się: opłata za gaz, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.

Zamawiający jest zwolniony od akcyzy na wyroby gazowe.

Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą realizowane na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego, a podana ilość zużycia gazu ziemnego nie stanowi zobowiązania ze strony Zamawiającego do zakupu w podanej ilości i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

W odniesieniu do nieruchomości położonej w Zwierzyńcu ul. Rózin 8, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy w trakcie jej trwania bez dodatkowych obciążeń, w przypadku zbycia nieruchomości lub jej wydzierżawienia.