Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pelletu o granulacji 6 mm posiadającego aktualny Certyfikat DIN Plus lub EN Plus A1 w ilości ok. 70 ton do kotłowni mieszczącej się przy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 
w Dobieszkowie.

Podana ilość jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w czasie realizacji umowy.

PARAMETRY TECHNICZNE PELLETU Z DREWNA SOSNOWEGO

| Długość | 3,15-40mm; do 1% dopuszczalna długość 45mm |
| --- | --- |
| Średnica | 6mm +/- 1mm |
| Wilgotność | do 10 % |
| Zawartość popiołu | do 0,7% |
| Gęstość nasypowa | 600-750 kg/m3 |
| Wartość opałowa | >4,6 kWh/kg |
| Zawartość frakcji poniżej 3,15mm | do 1% |

- Obowiązki Dostawcy:

    - Dostawa pelletu następować będzie w transzach, sukcesywnie według potrzeb zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni od kontaktu telefonicznego, faksem lub 
e-mailem,

    - Sposób dostawy to autocysterna z rozładunkiem pneumatycznym (pompą),

    - Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w ilości około 15 ton.

    - Dostawca dostarcza pellet oraz dokonuje jego rozładunku w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego.

    - Dostarczony pellet będzie posiadał zadeklarowaną normę jakościową potwierdzoną

każdorazowo przy dostawie stosownym certyfikatem.

- Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 09.11.12.20-8

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów wyszczególnionych w/w normie, zamawiający zleci wykonanie badań dotyczących spełnienia wymaganych norm jakościowych. Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych badań Zamawiający obciąży dostawcę oraz dostawca na swój koszt opróżni magazyn z w/w materiału i dostarczy nowy materiał posiadający normę DIN Plus lub EN Plus A1.

...............................                             			  …………………………………

(Miejscowość, data)

Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym