**Opis przedmiotu zamówienia.**

**Dostawa oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie.**

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio:

* letniego
* przejściowego
* zimowego,

spełniającego wymogi normy PN-EN 590:2013-12 „Paliwa dla pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań” oraz wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2023r. poz. 1314), przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590:2013-12.

W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur Zamawiający będzie żądał dostawy oleju napędowego dla klas klimatu arktycznego o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) nie wyższej niż (*– 25 °C).*

1. Termin realizacji zamówienia: **od 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r.**
2. Całkowita wielkość zamówienia: **120** **000,00 litrów oleju napędowego ( 120,00 *m3* ).**

Podana wielkość rocznego zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20%.

Wielkość pojedynczej dostawy wynosi około **2500,00 litrów ( *2,50 m3*)**.

1. Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy do zbiornika Zamawiającego przy użyciu środków transportu spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska, spełniającymi warunki techniczne do przewozu paliw płynnych oraz posiadające licznik i możliwość wydruku ilości wydanego paliwa, z jednoczesnym przeliczeniem na ilość paliwa wydanego w temperaturze referencyjnej 15° C, data, typ paliwa oraz godzina rozładunku.
2. Miejsce realizacji zamówienia: zbiornik paliwa (2,5 m3) na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. – Paszczyna 62 b; 39-207 Brzeźnica – 100 % dostaw.
3. Czas na realizację pojedynczej dostawy Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy do miejsca wskazanego w punkcie 4) odbywały się w dni robocze, w godzinach **od 700 do 1400** w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze w godz. od 700 do 1400.
4. Określenie jakości dostarczanego paliwa.

**Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie przy każdej dostawie wymagał będzie od Wykonawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) dostarczanego paliwa.**

1. Przyjmowanie paliwa przez Zamawiającego :

* Zamawiający dokonuje sprawdzenia czy przepływomierz zamontowany na cysternie Wykonawcy posiada aktualną legalizację potwierdzoną przez Urząd Miar.
* Zamawiający może sprawdzić w obecności kierowcy cysterny przy pomocy termoaerometru parametry paliwa tj. gęstość i temperaturę oraz organoleptycznie barwę, klarowność i brak zanieczyszczeń stałych.
* Zamawiający podpisuje Dowód Dostawy (WZ) jeżeli w/w warunki są spełnione.
* Odbiór paliwa odbywać się będzie pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego przez Kierownika Przedsiębiorstwa oraz kierowcy autocysterny.

1. Zamawiający dokonywał będzie każdorazowo odbioru ilościowego paliwa na podstawie ilości paliwa określonej w zgłoszeniu przewozu towaru do rejestru zgłoszeń, dokumentu wydania wystawionego przez podmiot wysyłający w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 09.03.2017r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych (Dz.U. 2017 poz. 708 ) bądź przez nadawcę towaru w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 09.03.2017r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych (Dz.U. 2017, poz. 708), potwierdzonego przez wskazanie legalizowanego licznika zainstalowanego na autocysternie w temperaturze referencyjnej 15 °C. Tak potwierdzona ilość paliwa będzie przyjmowana następnie w fakturze do obliczenia wartości dostarczanego paliwa.
2. Dostarczający olej napędowy kierowca Wykonawcy, zobowiązany jest posiadać numer referencyjny zgłoszenia lub dokument zastępujący zgłoszenie do rejestru i potwierdzenie przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie do rejestru, przekazać numer referencyjny zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego oraz okazać, na żądanie przedstawiciela Zamawiającego, dokument zastępujący zgłoszenie do rejestru i potwierdzenie przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie do rejestru. Dokument wydania paliwa nie może być wystawiony wcześniej niż 24 godziny poprzedzające dostawę. Brak powyższego dokumentu może być podstawą odmowy przyjęcia dostarczonego paliwa.

1. Warunki płatności

Płatność za zrealizowaną dostawę odbywać się będzie w formie przelewu na rachunek Wykonawcy w **terminie 30 dni od otrzymania faktury** przez Zamawiającego**.**

*Paszczyna, 12.12.2023 r.*