Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych (benzyna bezołowiowa 95 – Pb 95, olej napędowy – ON) . Wydanie oleju napędowego, nastąpi do zbiornika paliwa o pojemności 5000 l znajdujących się: na terenie Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej w Połańcu 
Sp. z o.o. , ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec , jednorazowa ilość dostarczanego oleju napędowego będzie nie mniejsza niż 4000 litrów nie większa niż 5000 l. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiorników paliwa oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego.

Sukcesywne tankowanie benzyny bezołowiowej odbywać się będzie według zapotrzebowania 
w punkcie sprzedaży paliw Wykonawcy.

Poprzez sukcesywne tankowanie Zamawiający rozumie tankowanie zbiornika na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp.z o.o. oraz tankowanie samochodów służbowych, a także kanistrów z dystrybutora Wykonawcy (dot. Paliwa przeznaczonego do sprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego).

Ze względu na specyfikę pracy Zakładu, co najmniej jedna stacja paliw Wykonawcy, nie może być oddalona o więcej niż 10 km od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu 
Sp.z o.o., ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec.

Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Rodzaje paliwa i szacunkowe ilości objęte przedmiotem zamówienia:

PB 95 – 1 500 litrów

ON – 80 000 litrów

Paliwo musi spełniać odpowiednie normy m.in. Polską Normę dotyczącą jakości paliw oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. 
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r. poz. 1680) lub równoważne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w dogodnym terminie właściwych badań dostarczanych paliw pod względem ich jakości (spełniania obowiązujących norm) wykonywanych w obecności uprawnionego pracownika wybranego Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa.

W przypadku powstałego udokumentowanego uszkodzenia pojazdu od używania niewłaściwego paliwa Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wybranego Wykonawcy pokrycia kosztów jego naprawy.

Termin wykonywania przedmiotu zamówienia określa się od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.