##### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: P.N./5/2023 na:  Zakup oleju opałowego, olejów silnikowych oraz paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w 2024 roku.

| # Nr zadania | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zakup oleju opałowego wraz z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w ciągu roku 2024. Łączna szacunkowa ilość objęta zamówieniem 20 000 litrów. | Dostarczanym materiałem jest olej opałowy lekki, o zawartości siarki do 0,1%, przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania, służący do ogrzewania pomieszczeń. Olej będący przedmiotem dostaw musi być zgodny z normą PN-C-96024:2011P - Przetwory naftowe - Olej opałowy lekki L1. Ilości objęte niniejszym zamówieniem opisane są w załączonym do specyfikacji „formularzu cenowym” Zamawiający posiada zbiorniki na dostarczany olej opałowy o pojemności 3 tys. litrów, wobec czego jednorazową wielkość dostawy szacuje się na 2 do 3 tys. litrów. |
| 2 | Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w ciągu roku 2024. Łączna szacunkowa ilość objęta zamówieniem wynosi 60 000 litrów. | Charakterystyka: Benzyna bezołowiowa PB 95 (w przypadku konieczności zastosowania PB98) i olej napędowy spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1314 ze zmianami ) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590 Ilości objęte niniejszym zamówieniem opisane są w załączonym do specyfikacji „formularzu cenowym” Co najmniej jedna stacja paliw Wykonawcy, w której realizowane będzie zamówienie, zlokalizowana musi w odległości (mierzonej po drogach publicznych utwardzonych) nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustowie. Stacja winna być czynna co najmniej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. |

Zamówienie będzie sukcesywnie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.

- Podane ilości paliwa nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich skonsumowania. Wskazane dane są oparte na dotychczasowym średnim zużyciu paliwa i Zamawiający zastrzega sobie możliwość do ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. W związku z możliwym zmniejszeniem zakresu przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

- Sprzedaż bezgotówkowa będzie potwierdzana przez przedstawiciela kupującego i sprzedawcy na dokumencie stanowiącym załącznik do faktury.

- Dla zadania Nr 1 wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonywania dostaw  sprzętem specjalistycznym. Autocysterna musi być wyposażona w dystrybutor z licznikiem, posiadającym aktualne świadectwo legalizacji.

-  zabezpieczenia we własnym zakresie rejonu przetaczania paliwa zgodnie z przepisami bhp i p.poż.