Załącznik nr 3

W y k a z

urządzeń zainstalowanych w lokalnej kotłowni w pawilonie nr 9 przy ulicy Wóycickiego 1/3  w Warszawie

| L.p. | Nazwa urządzenia | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kocioł Garsoni Naval typ 2000 moc max. 2325 kW | 2 |
| 2 | Palnik gazowy dwustopniowy Baltur typ BGN 300 DSP GN | 2 |
| 3 | Armatura gazowa DN 65, wyposażona w 2 zawory gazowe z kontroln szczelności, reduktor, filtr, kurek gazowy, manometr i palnik testowy | 2 |
| 4 | Sterownik kaskadowy Honeywell typ MCR 200 – 71 | 1 |
| 5 | Czujnk kotłowy Honeywell typ KTF 20 | 2 |
| 6 | Czujnik temperatury wody instalacyjnej Honeywell typ VF 20 T | 4 |
| 7 | Zawór bezpieczeństwa SI 6301 40/65 zakres 4,8 – 6,3 bar | 2 |
| 8 | Zabezpieczenie stanu wody SYR typ 933,1 | 2 |
| 9 | Zbiornik rozprężający Reflex typ T 279 | 2 |
| 10 | Odmulacz DN 200 | 1 |
| 11 | Naczynie wzbiorcze Reflex GG 2000 (6 bar) | 1 |
| 12 | Naczynie wzbiorcze Reflex BG 2000 (6 bar) | 2 |
| 13 | Sprężarka VS 400 nr zam. 7940700 | 1 |
| 14 | Stacja uzdatniania wody Nobel AS 300/V Duplex | 1 |
| 15 | Filtr wody Nobel FTA 901 ¼ | 1 |
| 16 | Zawór elektromagnetyczny Danfos EVSI 25-032 U 7125 | 1 |
| 17 | Presostat Danfos typ RT 200 0,2-6 bar nr zam. 017-5236 | 2 |
| 18 | Pompa obiegowa Grundfos typ LP 100-200/183 | 2 |
| 19 | Filtr siatkowy FS – 1/125 | 2 |
| 20 | Pompa obiegu kotłowego Grundfos UMK 80-60 | 2 |
| 21 | Filtr siatkowy FS – 1/125 | 2 |
| 22 | Zawór zwrotny kołnierzowy ZETKAMA typ 318 DN 150 | 4 |
| 23 | Zawór zwrotny kołnierzowy ZETKAMA typ 318 DN 125 | 2 |
| 24 | Termostat Landis & Gyr typ Rak 12.1020 | 2 |
| 25 | Zawór odcinający DN 150 ZAWGAZ typ AH - 2 | 8 |
| 26 | Zawór odcinający DN 200 ZAWGAZ typ AH - 2 | 2 |
| 27 | Zawór odcinający DN 125 ZAWGAZ typ AH - 2 | 4 |
| 28 | Zawór kołpakowy Reflex DN 65 nr zam. 7662000 | 2 |
| 29 | Zawór trójdrogowy DN 150 PN 6 HFE3 Danfoss | 1 |
| 30 | Siłownik do zaworu 220V 50 Hz ECL 200 | 1 |
| 31 | Czujnik temperatury zewnętrznej ESM 10 Danfoss | 1 |
| 32 | Czujnik temperatury zasilania ESM 11 Danfoss | 1 |
| 33 | Płytka p 30 Danfoss | 1 |
| 34 | Cyfrowy regulator obiegów grzewczych ECL 200 Danfoss | 1 |

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4

W Y K A Z

urządzeń zainstalowanych w stacji redukcyjnej w pawilonie nr 9 przy ulicy Wóycickiego 1/3  w Warszawie

| L.p. | Nazwa urządzenia | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtr gazu VPV 1.150.16.50 | 2 |
| 2 | Gazomierz rotorowy G 100 DN 80 | 1 |
| 3 | Przelicznik gazu | 1 |
| 4 | Raduktor MBN 40 x 80 | 2 |
| 5 | Zawór kulkowy AH -2 DN 50 | 8 |
| 6 | Zawór kulkowy AH -2 DN 80 | 2 |
| 7 | Zawór kulkowy AH -2 DN 100 | 2 |
| 8 | Zawór upustowy V/50 | 2 |
| 9 | Manometr 0 – 6 kPa | 2 |
| 10 | Manometr 0 – 6 MPa | 1 |

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY