*Załącznik nr 1 do SWZ*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia stanowią powtarzające się okresowo dostawy p.n. „**Dostawa oleju napędowego oraz oleju opałowego na potrzeby Gminy Miastkowo w roku 2024”,**
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia: Na przedmiot zamówienia w ramach niniejszego postępowania składają się dwa zadania:
3. **Zadanie nr 1: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Miastkowo w roku 2024.** Dostawy: oleju napędowego do silników typu „diesel”- „standardowego” oraz oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych - arktyczny” spełniający wymagania: Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r o systemie monitorowania   
   i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1314) oraz właściwych obowiązujących polskich lub europejskich norm - norma EN 590 wraz z usługą transportu w/w paliwa do zbiornika Zamawiającego tj. zbiornik naziemny znajdujący na terenie nieruchomości przy ul. Długiej 7 w Miastkowie w poniższym zakresie:
4. Zbiornik dwupłaszczowy o pojemności 2 500 l, z przeznaczeniem do tankowania pojazdów i urządzeń stanowiących własność Gminy Miastkowo.
5. Prognozowana ilość przedmiotu zamówienia przez czas trwania umowy wynosi:   
   24 m3.
6. Zamawiający wskazuje, iż w okresie zimowym, w przypadku spadku temperatury poniżej minus 15oC. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, olej napędowy   
   o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych (spełniający wymagania: Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1314) - o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w zgłoszeniu o zapotrzebowaniu tego gatunku paliwa. Szacunkowa ilość zamawianego oleju napędowego   
   o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych w czasie trwania umowy wynosi około: 2 m3, i wchodzi w zakres prognozowanej całkowitej ilości przedmiotu zamówienia – oleju napędowego, o której mowa wyżej w ust. II pkt. 1 litera „b)”. Zamawiający zastrzega, iż faktyczna ilość zamawianego oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, które mogą wystąpić w przypadku zaistnienia niskich temperatur (poniżej minus 15oC). Powyższe oznacza, że   
   w okresie realizacji umowy może zaistnieć sytuacja, że olej napędowy   
   o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych nie zostanie zamówiony, jak również, że ilość zamówienia na ten gatunek paliwa może być większa niż wyżej wskazano.

Prognozowana całkowita łączna ilość przedmiotu zamówienia (oleju napędowego) wynosi: 24 m3, w tym 2 m3 oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych.

**2. Zadanie nr 2:** **Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Miastkowo w roku 2024**

Dostawy: lekkiego oleju opałowego, spełniający wymagania: Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej z dnia 21 maja 2015 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 584). Na przedmiot zamówienia składa się także usługa transportu w/w paliwa do kotłowni Zamawiającego w lokalizacjach:

– Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo,

– Budynek biurowo – garażowy Miastkowo, ul. Długa 7, 18-413 Miastkowo,

– Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Drogoszewie, 18-413 Drogoszewo ul. Szkolna 7,

– Lokal nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowy w Tarnowie – Świetlica Wiejska, 18-413 Tarnowo ul. Szkolna 2,

– Świetlica wiejska w Zaruziu, 18-413 Zaruzie 40.

Szacowana ilość zamawianego oleju opałowego w skali okresu obowiązywania umowy wynosi: 22,5 m3, realizowana wg potrzeb Zamawiającego.

1. Zamawiający zastrzega, iż wielkość zamówienia jest wielkością orientacyjną i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu (ilości) zakupów bez żadnych konsekwencji prawnych   
   i finansowych. Ostateczna wielkość zakupionego paliwa uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia:  
   1) Wykonawca obowiązany jest dostarczać w/w paliwa o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa.

2) Do każdej dostawy paliw, stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca dołączy dokument w języku polskim (ewentualnie z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego) dotyczący jakości danej partii paliwa,   
w szczególności określający parametry fizyko- chemiczne (świadectwo jakości),   
w oryginale lub potwierdzonej kopii.

1. Sposób realizacji dostaw:

1) Dostawy paliw składających się na przedmiot niniejszego zamówienia mają być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie   
z przepisami Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 104).

2) Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw, celem zaspokojenia potrzeb Zamawiającego na każde z paliw stanowiących przedmiot zamówienia. Dostawy paliw realizowane będą sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego przez okres obowiązywania zawartej umowy.

3) Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę odrębnie dla każdego   
z rodzajów paliw, składających się na przedmiot zamówienia, każdorazowo autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniającą wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo   
o miarach (Dz. U. 2022 r. poz. 2063) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie autocystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenie pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika odbiorczego. Zarówno zbiornik autocysterny do przewozu paliw, jak i urządzenie pomiarowe winny posiadać ważne cechy legalizacji oraz komplet nieuszkodzonych plomb, nałożonych przez uprawniony organ.

4) Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw paliw, poprzez:

a) w przypadku dostaw oleju napędowego: przepompowanie dostarczonego paliwa do zbiornika Zamawiającego tj.

– zbiornik dwupłaszczowy o pojemności 2 500 l znajdujący się na terenie nieruchomości przy ul. Krótkiej 7 w Miastkowie.

b) w przypadku dostaw oleju opałowego: przepompowanie dostarczonego paliwa do wskazanych zbiorników Kotłowni Zamawiającego:

– Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo,

– Budynek biurowo – garażowy Miastkowo, ul. Długa 7, 18-413 Miastkowo,

– Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Drogoszewie, 18-413 Drogoszewo ul. Szkolna 7,

– Lokal nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowy w Tarnowie – Świetlica Wiejska, 18-413 Tarnowo ul. Szkolna 2,

– Świetlica wiejska w Zaruziu, 18-413 Zaruzie 40.

5) Zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę bieżącą, tak oleju napędowego jak i oleju opałowego - z określeniem rodzaju paliwa i ilości, nastąpi   
e-mail’em na adres skrzynki pocztowej Wykonawcy podany w zawartej umowie lub telefonicznie.

6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zamówione paliwo   
w terminie 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Kierowca realizujący dostawę obowiązany jest posiadać i okazać dokumenty potwierdzające legalizację autocysterny (zbiornik i urządzenie pomiarowe) - dopuszcza się okazanie potwierdzonej kopii dokumentów.

7) Wydanie paliwa (przedmiotu zamówień sukcesywnych) nastąpi każdorazowo do właściwego zbiornika Zamawiającego, stosownie do rodzaju zamawianego paliwa, wskazanego wyżej w pkt. 4) niniejszego ustępu.

8) Przy odbiorze uprawniony pracownik Zamawiającego:

a) jest uprawniony do sprawdzenia dokumentów legalizacyjnych autocysterny (zbiornik i urządzenie pomiarowe),

b) może pobrać próbki odbieranego paliwa do pojemników, które następnie zostaną zamknięte i zaplombowane - na plombie zostaną umieszczone podpisy: uprawnionego pracownika Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy/kierowcy autocysterny realizującego daną dostawę danego paliwa. Tak pobrane próbki stanowią podstawę dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu nienależytej jakości paliwa.

9) Odbiór paliwa każdorazowo potwierdzony zostanie dokumentem WZ (lub inny  
podobny dokument). Podstawą rozliczenia faktury będzie rzeczywista ilość oleju napędowego lub oleju opałowego lekkiego dostarczona w danym dniu bez kompensacji temperaturowych.