Opis zadania

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń bryły  B  Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu

Olsztyn, ul. Żołnierska 18a, dz. nr 38 obr. 75

1. Dokumentacja

Zadanie będzie realizowane w oparciu o :

Projekt zagospodarownia  terenu  pn. Rozbudowa i przebudowa    bryły  B  dla potrzeb Oddziału Neurologii dla dzieci i Oddziału Pediatrycznego VI,  z klatką schodową ewakuacyjną w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie wraz z przebudową : przyłącza gazowego i przyłącza kabla światłowodowego oraz instalacji zewnętrznych: wodociągowej, hydrantowej i kanalizacji deszczowej, a także budową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz utwardzonych miejsc na agregat prądotwórczy i prasokontener na odpady stałe  - opr. marzec 2022

oraz

Projekt architektoniczno-budowlany  Rozbudowa i przebudowa    bryły  B  dla potrzeb Oddziału Neurologii dla dzieci i Oddziału Pediatrycznego VI,  z klatką schodową ewakuacyjną w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie wraz z przebudową : przyłącza gazowego i przyłącza kabla światłowodowego oraz instalacji zewnętrznych: wodociągowej, hydrantowej i kanalizacji deszczowej, a także budową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz utwardzonych miejsc na agregat prądotwórczy i prasokontener na odpady stałe  - opr. marzec 2022

dla których Prezydent Olsztyna wydał Decyzję NR II-140/2022 z dn. 10.06.2022r  ( znak UA.6740.91.2022)

a także :

Projekt architektoniczno-budowlany – ZAMIENNY  w zakresie zwiekszenia ilości kondygnacji nadziemnych z 3 do 5 rozbudowywanej bryły B WSSD dla potrzeb istniejących oddziałów   opr.  kwiecień 2023

dla którego Prezydent Olsztyna wydał Decyzję  Nr II – 122/2023  z dn. 2.06.2023r  ( znak UA.6740.132.2023)

Projekt AB z marca 2022r (pierwotny)  zakładał rozbudowę trzech    nadziemnych kondygnacji ( i  jednej podziemnej)  Bryły B w kierunku zachodnim.  W projekcie  AB -  zamiennym ( kwiecień 2023)  zwiększono ilość kondygnacji  nadziemnych z 3 do 5.

oraz dodatkowo

Projekt techniczny wielobranzowy

specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedącego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

RODZAJ OBIEKTU :  budynek służby zdrowia

KATEGORIA OBIEKTU : XI

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowana inwestycja   stanowić będzie przedłużenie istniejącej  sześcio kondygnacyjnej bryły B  Szpitala w kierunku zachodnim

Projektowaną rozbudowę stanowić będzie sześcio kondygnacyjna bryła  ( w tym jedna kondygnacja podziemna) , kryta dachem płaskim.

W poziomie parteru ( poziom 0)  zaprojektowano zadaszone  wejście i podjazd do istniejącego  na parterze bryły B zaplecza kuchennego.  Poniżej  ( poziom -1)  zaprojektowano kilka pomieszczeń magazynowych dla potrzeb kuchni szpitalnej. Wyższe kondygnacje  ( poziom +1 ,  +2 , + 3 i + 4 )  przeznaczono przede wszystkim na sale łóżkowe  stanowiące rozszerzenie istniejących oddziałów  szpitalnych.  W szczycie budynku usytuowano klatkę schodową z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz.

Projekt zakłada również  przebudowę  kilku pomieszczeń  w istniejącej części oddziałów łózkowych bryły B . Na poziomie +3 w istniejącej  bawialni  zaprojektowano punkt pielęgniarski  ( 3.10) z pokojem socjalnym (3.11)  a bawialnię (3.9)  przeniesiono do  istn. pokoju socjalnego .  Na poziomie +4 – w związku z decyzją o usytuowaniu punktu pielęgniarskiego (4.2) z pokojem socjalnym (4.3) w projektowanej rozbudowie , istniejący pokój socjalny  został przeznaczony na magazynek sprzętu (4.10).

Projektowana rozbudowa stanowić będzie kontynuację istniejącej  zabudowy , co uzyskano  poprzez zastosowanie podobnego rytmu okien o wielkości i podziale jak okna istniejące. Sposób wykończenia elewacji wraz z kolorystyką - na wzór istniejącego budynku.