Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Sądu Rejonowego w Łasku dwóch lokalizacji mieszczących się w Łasku ul Kolejowa 12 i ul. Przemysłowa 5

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego grzewczego, otrzymywanego z produktów przeróbki ropy naftowej w ilości 52 000 litrów w roku 2024 do kotłowni Sądu Rejonowego w Łasku  w lokalizacji:

1)  kotłownie w lokalizacji ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask,

2)  kotłownia w lokalizacji ul. Przemysłowa 5, 98-100 Łask.

- Wymagane parametry oleju opałowego, zgodne z parametrami określonymi wg normy PN-C-96024:2011 dla L-1 oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII  z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U.2016 poz 2008).

- Wymagania stawiane Dostawcy:

a) Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych kodeksem cywilnym oraz postawieniami Zamawiającego w treści postanowień umowy,

b) Dostawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Dostawcy wobec Zamawiającego,

c) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,

d) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Dostawcy,

e) Dostawca określa telefony kontaktowe i adresy mailowe oraz dokonuje innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,

f) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Dostawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Paliwo musi być kupowane od PKN ORLEN S.A. lub LOTOS S.A. Do każdej faktury Wykonawca załącza świadectwo jakości oraz list przewozowy (dokument wydania) dokumentujący zakup od PKN ORLEN S.A. lub LOTOS S.A. Przy dostawach wymagane jest świadectwo jakości dla danej dostawy wraz z aktualną ceną paliwa – potwierdzone wydrukiem ze strony internetowej, od której będzie udzielony upust.

UWAGA:

Wszelkie odniesienia, w treści dokumentów, do norm oznaczają, że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne", zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.