**Dostawa opału na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Strzelno**

**oraz jednostek organizacyjnych Gminy Strzelno w sezonie grzewczym**

**2023/2024 - DOKOŃCZENIE**

**(**nr referencyjny: RIZ.271.3.2024/P)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału na potrzeby ZGKiM w Strzelnie w sezonie grzewczym 2023/2024, w zakresie i na warunkach określonych w SWZ, jak również w załączonym do SWZ wzorze umowy.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekogroszku spełniającego następujące parametry:

- wartość opałowa w stanie roboczym 26—28 MJ/kg,

- zawartość popiołu w stanie roboczym max 6 %,

- zawartość części lotnych – min. 38%

do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej w Strzelnie, miejsce dostawy - Osiedle Piastowskie 4 w Strzelnie, w ilości łącznej około 200 **ton ekogroszku.**

**Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostki i dostosowywane będą do warunków zaopatrzenia w ciepło odbiorców.

1. Dostawy do w/w. jednostek będą odbywać się na koszt i bezpieczeństwo Wykonawcy
2. Podana powyżej ilość opału jest wielkością szacunkową i wartością maksymalną. Ostateczna ilość opału wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego, przy czym Zamawiający dokona zakupu co najmniej 50% szacowanej ilości. Zamawiający zastrzega sobie: prawo zwiększenia ilości obsługiwanych jednostek, a także prawo zmiany ilości ton opału w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy, nie przekraczając wartości.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, które wystąpiłyby podczas wyładunku z jego winy.
4. Dostawy będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem.
5. Do każdej dostawy Wykonawca dostarczać będzie dokument (np. certyfikat, atest, świadectwo jakości) potwierdzający spełnianie przez opał wymagań jakościowych, wystawiony/e przez uprawniony podmiot. Brak dokumentu potwierdzającego jakość opału stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do odmowy przyjęcia danej partii opału.
6. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego opału Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki dostarczonego opału i skierowania jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium.
7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony opał nie spełnia wymaganych parametrów, wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek.
8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony opał nie spełnia parametrów określonych przez Zamawiającego w SWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wymiany opału na taki, który spełnia wymagania Zamawiającego w terminie 48 godzin od powzięcia takiej informacji.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ważenia dostarczonej partii opału.
10. W razie dostarczenia mniejszej niż zamawiana ilości opału wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć pozostałą część w terminie 48 godzin od powzięcia takiej informacji.
11. Zgłaszanie potrzeb (zamówienia) będzie odbywało się faksem lub e-mailem. Uprawnionymi do zgłaszania zapotrzebowania będą kierownicy, dyrektorzy jednostek lub osoby przez nie wyznaczone. Termin realizacji każdego zamówienia od momentu zgłoszenia faksem lub e-mailem nie może być dłuższy niż 3 dni robocze (nie uwzględnia się sobót i dni wolnych od pracy) — z zastrzeżeniem skrócenia terminu zaoferowanego w ramach kryterium oceny ofert.
12. Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godz. 8.00-15.00.
13. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych dostaw.
14. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z najwyższą starannością i obowiązującymi przepisami gwarantując, że dostarczony opał odpowiadać będzie Polskim Normom oraz parametrom wskazanym w SWZ.
15. Do odbioru dostarczanego opału upoważnieni będą pracownicy wytypowani przez dyrektorów i kierowników poszczególnych jednostek.
16. Dostawy będą wykonywane zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, której wzór został załączony do SWZ.