Przedmiar robót

2. Przebudowa i zabezpieczenie kabli nN

| 1. | D-01.03.02 | Ręczne kopanie rowu dla kabla o szerokości 0,4 m i głębokości 1 m | mb | 126 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | D-01.03.02 | Zasypanie rowu kablowego o szer. 0,4 m i głęb. 0,8 m | mb | 126 |
| 3. | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm w rowie kablowym o szerokości dna 40 cm | mb | 252 |
| 4. | D-01.03.02 | Wykonanie podwiertu rurą SRS-110/5,5 | mb | 20 |
| 5. | D-01.03.02 | Wykonanie podwiertu rurą SRS-160/8 | mb | 15 |
| 6. | D-01.03.02 | Układanie w wykopie rury ochronnej SRS 160/8 | mb | 58 |
| 7. | D-01.03.02 | Ułożenie w wykopie kabla YAKXS 4x35 | mb | 8 |
| 8. | D-01.03.02 | Ułożenie w kanale kabla YAKXS 4x35 | mb | 12 |
| 9. | D-01.03.02 | Układanie w wykopie kabla YAKXS 4x150 | mb | 60 |
| 10. | D-01.03.02 | Układanie w kanale kabla YAKXS 4x150 | mb | 12 |
| 11. | D-01.03.02 | Wciąganie kabla YAKXS 4x150 do rury | mb | 73 |
| 12. | D-01.03.02 | Wciąganie do rury kabla YAKXS 4x35 | mb | 20 |
| 13. | D-01.03.02 | Układanie kabla YAKXS 4x150 na słupie | mb | 10 |
| 14. | D-01.03.02 | Wykop ręczny wraz z zasypaniem pod szafę kablową na fundamencie | m3 | 2 |
| 15. | D-01.03.02 | Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego pod złącze ZK-4 | szt | 1 |
| 16. | D-01.03.02 | Montaż złącza kablowego ZK-4 | kpl | 1 |
| 17. | D-01.03.02 | Montaż mufy kablowej dla kabla nN równoważnej POLJ-01/4X 10-35 | szt | 1 |
| 18. | D-01.03.02 | Obróbka kabla YAKY 4x35 | szt | 3 |
| 19. | D-01.03.02 | Obróbka kabla YAKY 4x150 | szt | 4 |
| 20. | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej nN | szt | 1 |
| 21. | D-01.03.02 | Ręczne kopanie rowu dla kabla o szerokości 0,4 m i głębokości 1 m | mb | 116 |
| 22. | D-01.03.02 | Zasypanie rowu kablowego o szer. 0,4 m i głęb. 0,8 m | mb | 116 |
| 23. | D-01.03.02 | Układanie w wykopie rury 2-dzielnej Ø160 | mb | 136 |
| 24. | D-01.03.02 | Nadzór właścicielski PGE | kpl | 1 |
| 25. | D-01.03.02 | Obsługa geodezyjna: - wytyczenie trasy kabli energetycznych - inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1 |