KOSZTORYS OFERTOWY

5. Przebudowa przyłączy napowietrznych

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-01.03.01 | Demontaż przyłącza wykonanego przewodem 2 x AL16 Wsp. do R i S = 0,5 | szt | 1 |  |  |
| 2. | D-01.03.01 | Demontaż przyłącza wykonanego przewodem 4 x AL16 Wsp. do R i S = 0,5 | szt | 3 |  |  |
| 3. | D-01.03.01 | Demontaż przyłącza wykonanego przewodem AsXSn 4x16 | szt | 1 |  |  |
| 4. | D-01.03.01 | Montaż przyłącza wykonanego przewodem AsXSn 4x25 | szt | 4 |  |  |
| 5. | D-01.03.01 | Montaż przyłącza wykonanego przewodem AsXSn 2x25 | szt | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |