KOSZTORYS OFERTOWY

3. Przebudowa linii napowietrznej nN

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-01.03.01 | Wykop ręczny wraz z zasypaniem dla demontowanych słupów linii nN | m3 | 11,3 |  |  |
| 2. | D-01.03.01 | Demontaż słupa pojedynczego do 10 m | szt | 3 |  |  |
| 3. | D-01.03.01 | Demontaż słupa rozkracznego 10 m | szt | 2 |  |  |
| 4. | D-01.03.01 | Demontaż przewodów AL 120 | mb | 402 |  |  |
| 5. | D-01.03.01 | Demontaż przewodów AL 95 | mb | 134 |  |  |
| 6. | D-01.03.01 | Demontaż przewodów AL 50 | mb | 160 |  |  |
| 7. | D-01.03.01 | Wykop ręczny wraz z zasypaniem dla słupów linii nN | m3 | 9,58 |  |  |
| 8. | D-01.03.01 | Montaż i mechaniczne stawianie słupa wirowanego E-10,5/10 | szt | 2 |  |  |
| 9. | D-01.03.01 | Montaż i mechaniczne stawianie słupa wirowanego E-10,5/4,3 | szt | 2 |  |  |
| 10. | D-01.03.01 | Montaż poprzeczników PK-1 na słupie | szt | 1 |  |  |
| 11. | D-01.03.01 | Montaż przewodu AsXSn 4x120 | mb | 98 |  |  |
| 12. | D-01.03.01 | Ponowny montaż przewodu AL50 | mb | 160 |  |  |
| 13. | D-01.03.01 | Montaż odgromnika zaworowego typu BOP 0,5/10 | szt | 12 |  |  |
| 14. | D-01.03.01 | Montaż uziemień prętowych | mb | 72 |  |  |
| 15. | D-01.03.01 | Badanie i pomiar instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy | szt | 1 |  |  |
| 16. | D-01.03.01 | Badanie i pomiar instalacji uziemiającej - pomiar następny | szt | 3 |  |  |
| 17. | D-01.03.01 | Transport zdemontowanych prefabrykatów betonowych do magazynu RE Jarosław | t | 10 |  |  |
| 18. | D-01.03.01 | Nadzór właścicielski | kpl | 1 |  |  |
| 19. | D-01.03.01 | Prace geodezyjne - wytyczenie - inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |