KOSZTORYS OFERTOWY

4. Przebudowa przyłączy kablowych nN

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-01.03.02 | Ręczne kopanie rowów o szerokości dna 40 cm i głębokości 0,8 m w gruncie kategorii III | mb | 26 |  |  |
| 2. | D-01.03.02 | Ręczne zasypanie wykopów | mb | 26 |  |  |
| 3. | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm w rowie kablowym o szer. 0,4 m | mb | 52 |  |  |
| 4. | D-01.03.02 | Układanie w wykopie rur ochronnych SRS-110/5,5 | mb | 14 |  |  |
| 5. | D-01.03.02 | Układanie w wykopie kabla YAKXS 4x35 | mb | 6 |  |  |
| 6. | D-01.03.02 | Układanie istniejącego kabla YAKY 4x35 na słupie | mb | 8 |  |  |
| 7. | D-01.03.02 | Wciąganie do rury kabla YAKXS 4x35 | mb | 14 |  |  |
| 8. | D-01.03.02 | Układanie w wykopie kabla YAKXS 4x25 | mb | 2 |  |  |
| 9. | D-01.03.02 | Układanie kabla YAKXS 4x25 na słupie | mb | 8 |  |  |
| 10. | D-01.03.02 | Przełożenie istniejącego kabla nN | mb | 4 |  |  |
| 11. | D-01.03.02 | Obróbka kabla YAKY 4x25 | szt | 3 |  |  |
| 12. | D-01.03.02 | Obróbka kabla YAKY 4x35 | szt | 3 |  |  |
| 13. | D-01.03.02 | Montaż mufy przelotowej do kabla 4x35 równoważnej POLJ-01/4X 10-35 | szt | 2 |  |  |
| 14. | D-01.03.02 | Badanie linii kablowych nN | szt | 4 |  |  |
| 15. | D-01.03.02 | Nadzór właścicielski | kpl | 1 |  |  |
| 16. | D-01.03.02 | Prace geodezyjne - wytyczenie - inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |