## Część 1
Nr postępowania: AZP.261.05.2024 | [10 empty] | Załącznik nr 1.1
Formularz asortymentowo-cenowy Część 1 – Materiały opatrunkowe
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Ilość oferowana | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | Podatek VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Numer EAN jeśli jest oraz kod katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu: ... Litera: ... *)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elastyczna siatka podtrzymująca opatrunek - miękka i oddychająca (min. 60% bawełny) - na nogę, stopę, rękę - dla dorosłych; głowa - dla dzieci - długość rolki w stanie spoczynku min 10-12m, w stanie rozciagniętym min 25m - szerokość 2,5 cm - 4,5 cm | op. | 7 |  |  | 0 |  | 0
2 | Elastyczna siatka podtrzymująca opatrunek: - miękka i oddychająca (min. 60% bawełny) - na rękę, nogę, stopę, głowę - dla dorosłych; tułów - dla dzieci - długość rolki w stanie spoczynku min 10-12m, w stanie rozciagniętym min. 25m - szerokość 3 cm - 6,5 cm | op. | 10 |  |  | 0 |  | 0
3 | Gaza opatrunkowa kopertowana: - 17-nitkowa - wykonana ze 100% bawełny - Klasa IIa, reguła 7 - Bielona bez użycia chloru - Jałowa Opakowanie 1 m2 | op. | 20 |  |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowe śliniaki ochronne: - zawiązywane z tyłu lub samoprzylepne - podfoliowane z warstwą chłonną - na dole wywinięcie tworzące kieszonkę - opakowanie a 100 szt. - nie jest wymagany wyrób medyczny. | op | 230 |  |  | 0 |  | 0
5 | Kompresy chłonne włókninowe: - jałowe - 4-warstwowe - 30g/m2 - rozmiar 10cmx10cm - opakowanie typu blister a 2szt. - opakowanie 25 x 2 szt. (Klasa IIa, reguła 7) | op. | 160 |  |  | 0 |  | 0
6 | Kompresy chłonne włókninowe: - niejałowe - 4-warstwowe - 30g/m2 - rozmiar 7,5 cmx 7,5cm - opakowanie x 100 sztuk (Klasa I, reguła 4) | op. | 500 |  |  | 0 |  | 0
7 | Opaska dziana podtrzymująca 4mx10cm, pakowana pojedynczo | szt. | 900 |  |  | 0 |  | 0
8 | Opaska elastyczna z 2 sztukami zapinek, tkana, pakowana pojedynczo. Rozmiar 5mx15cm | op. | 20 |  |  | 0 |  | 0
9 | Opatrunek do mocowania kaniul dożylnych: - jałowy - samoprzylepny z wcięciem - wykonany z miękkiej włókniny przepuszczającej powietrze i parę wodną; - hipoalergiczny klej, syntetyczny kauczuk nie wywołuje uczuleń nawet przy dłuższym pozostawaniu na skórze - zaokrąglone rogi zapobiegają uciążliwemu zwijaniu się włókniny; - niezawodna ochrona przed zanieczyszczeniami dzięki obwodowo rozmieszczonej, szczelnie zamykającej opatrunek warstwie przylepnej; - dodatkowo miejsce wkłucia jest zabezpieczone przy pomocy poduszeczki wyściełającej, która chroni pacjenta przed uciskiem spowodowanym przez kaniulę lub może być zastosowana jako tupferek - w opakowaniach jałowych po 1 szt. - rozmiar 9 cm x 7cm +/-1cm - opakowanie a 100 sztuk | op | 100 |  |  | 0 |  | 0
10 | Przylepiec elastyczny z włókniny do wygodnego mocowania całej powierzchni opatrunku: - hipoalergiczny - z rozciągliwej włókniny poliestrowej - niepozostawiający resztek kleju na skórze - klej z syntetycznego kauczuku lub poliakrylu - wysoka i długotrwała przylepność - z papierem zabezpieczającym - rozmiar 20cm x 10m - opakowanie 1 rolka | op. | 40 |  |  | 0 |  | 0
11 | Przylepiec na tkaninie wiskozowej: - pokryty klejem z syntetycznego kauczuku bez dodatku tlenku cynku - posiada ząbkowane brzegi i jest nawinięty na plastikową szpulę z pierścieniem zabezpieczającym brzegi przylepca - daje się łatwo dzielić wzdłuż i wszerz bez użycia nożyczek - rozmiar 2,5cm x 5m - opakowanie a 1 szt. | op. | 400 |  |  | 0 |  | 0
12 | Przylepiec wodoodporny z opatrunkiem: - w minimum dwóch rozmiarach - warstwa klejąca: klej poliakrylowy - nie przykleja się do rany - opakowanie a 20 sztuk. | op. | 20 |  |  | 0 |  | 0
13 | Przylepiec z opatrunkiem z elastycznej włókniny: - wskazany dla pacjentów z wrażliwą skórą - z opatrunkiem absorbcyjnym nie przyklejającym się do rany - pokryty hipoalergicznym klejem na bazie kauczuku syntetycznego. - rozmiar 6 cmx 5 m - opakowanie a 1 szt. | op. | 20 |  |  | 0 |  | 0
14 | Przylepiec z porowatej, przezroczystej folii: - pokryty hipoalergicznym klejem poliakrylowym - przylepiec jest nawinięty na plastikową szpulę z pierścieniem zabezpieczającym brzegi przylepca - daje się ławo dzielić wzdłuż i wszerz - daje się bezbolesnie usunąc, po jego zdjęciu nie zostają resztki kleju - rozmiar 1,25cm x 5m - opakowanie a 1 szt. | op | 40 |  |  | 0 |  | 0
15 | Samoprzylepny opatrunek wykonany z półprzepuszczalnej folii poliuretanowej: - niesterylny - chroni przed wodą, brudem, drobnoustrojami oraz potencjalnym uszkodzeniem naskórka - wodoodporny i paroprzepuszczalny - można zostawić naskórze przez dłuższy czas - warstwa przylepna posiada klej akrylowy - w rolce - pakowany pojedynczo - rozmiar 10 cm x 10m - opakowanie a 1szt. | op. | 15 |  |  | 0 |  | 0
16 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego: - serweta włókninowa min. 45cm x 75cm - 1 szt. - serweta włókninowa 60-90cm x 60-75cm z centralnym otworem (z rozcięciem lub bez) - 1 szt. - pinceta plastikowa12.5cm - 1 szt. - tupfery - kule z gazy bawełnianej lub włókniny- 4 do 6 szt. - rękawice diagnostyczne nitrylowe rozmiar M - 1 para. - kleszczyki plastikowe 14cm - 1 szt. - kompresy z gazy bawełnianej 7,5cm x 7,5cm - 5 szt. - żel nawilżający w saszetce lub ampułkostrzykawce - 1 szt. - strzykawka z wodą destylowaną i 10% gliceryną 10ml - 1 szt. Opakowanie typu sztywny blister. | op. | 90 |  |  | 0 |  | 0
17 | Zestaw do usuwania szwów: - tupfery- kule z włókniny-min. 3 sztuki - pinceta plastikowa - 1 szt. - pinceta metalowa, anatomiczna - 1 szt. - nożyk Stitch Cutter lub ostrze-skalpel - 1 szt. (zapakowane) Zestaw złożony w sposób umożliwiający przeprowadzenie procedury w sposób jałowy przez jedną osobę. Opakowanie tacka typu blister. | op. | 96 |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
*) w kolumnie 12 wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwą literę: A, B, C, D - zgodnie z wymaganiami określonymi w oświadczeniu o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy)

## Część 2
Nr postępowania: AZP.261.05.2024 | [10 empty] | Załącznik nr 1.2
Formularz asortymentowo-cenowy Część 2 – Opatrunki specjalistyczne
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Ilość oferowana | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | Podatek VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Numer EAN jeśli jest oraz kod katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu: ... Litera: ... *)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cienki opatrunek hydrokoloidowy, zbudowany z trzech rodzajów hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny, przeznaczony do ran suchych lub z niewielką ilością wysięku a 10cmx10cm | szt. | 200 |  |  | 0 |  | 0
2 | Jałowy opatrunek hydrożelowy do oczyszczania ran suchych z tkanki martwiczej, składający się z 80% z wody, dwóch hydrokoloidów pektyny i karboksymetylocelulozy, w formie strzykawki lub aplikatora a 15- 20g. | szt. | 50 |  |  | 0 |  | 0
3 | Opatrunek chłonny z superabsorbentem. Miękki, elastyczny i bardzo chłonny opatrunek, składający się z warstwy odprowadzającej wydzielinę, bardzo chłonnego rdzenia wykonanego z superabsorbentu i zewnętrznej, niebieskiej warstwy ochronnej. Charakateryzuje się wysoką chłonnością i zatrzymywaniem płynów, nieprzylepny a 10cm x 10cm | szt. | 20 |  |  | 0 |  | 0
4 | Opatrunek chłonny regulujący poziom wilgotności w ranie,kilkuwarstwowy, z warstwą kontaktową wykonaną w technologii Hydrofiber, pianką poliuretanową oraz błoną paroprzepuszczalną, posiadający w swojej strukturze srebro jonowe, nieprzylepny a 10cm x 10cm | szt. | 35 |  |  | 0 |  | 0
5 | Opatrunek hydrokoloidowy składający się z trzech rodzajów hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny, przeznaczony do ran suchych lub z niewielką ilością wysięku a 10cm x 10cm. | szt. | 140 |  |  | 0 |  | 0
6 | Opatrunek hydrowłóknisty, absorbcyjny w postaci płytki, produkowany metodą Hydrofiber dodatkowo wzmocniony włóknami elastanu a 10cm x 10cm. | szt. | 30 |  |  | 0 |  | 0
7 | Opatrunek hydrowłóknisty, absorbcyjny w postaci płytki, produkowany metodą Hydrofiber, posiadający w swojej strukturze srebro jonowe, ułatwiający niszczenie biofilmu, dodatkowo wzmocniony włóknami elastanu a 10cm x 10cm. | szt. | 80 |  |  | 0 |  | 0
8 | Opatrunek hydrowłóknisty, absorbcyjny w postaci taśmy, produkowany metodą Hydrofiber, posiadający w swojej strukturze srebro jonowe a 2cm x 45cm. | szt. | 30 |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
*) w kolumnie 12 wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwą literę: A, B, C, D - zgodnie z wymaganiami określonymi w oświadczeniu o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy)

## Część 3
Nr postępowania: AZP.261.05.2024 | [10 empty] | Załącznik nr 1.3
Formularz asortymentowo-cenowy Część 3 – Kosmetyki
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Ilość oferowana | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | Podatek VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Numer EAN jeśli jest oraz kod katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu: ... Litera: ... *)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Emulsja do ciała Zawiera naturalny olej migdałowy, który odżywia i utrzymuje elastyczność skóry. Dostarcza aminokwasy, które zapewniają i przechowują wilgoć w skórze. Zawiera olej lniany, który jest bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3 - ważny budulec komórek. Dozownik z pompką pozwala na aplikację jedną ręką, neutralizuje nieprzyjemny zapach. Emulsja typu woda w oleju. Pojemność 500 ml | szt. | 40 |  |  | 0 |  | 0
2 | Krem ochronny z tlenkiem cynku Zwiera 20-21% tlenku cynku, który ma działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Bogaty w olej migdałowy, aminokwasy, olej lniany, kreatynę. Pojemność 200 ml | szt. | 200 |  |  | 0 |  | 0
3 | Oliwka ochronna w spray'u Spray ułatwia aplikację, tworzy na skórze film chroniący przed utratą wilgoci oraz dalszym przesuszaniem. Zawiera odżywczy panthenol i olejek migdałowy. Pojemność 200 ml | szt. | 200 |  |  | 0 |  | 0
4 | Pianka oczyszczająca do skóry Szybko i łagodnie oczyszcza nawet mocno zabrudzoną skórę, nie wymaga użycia wody. Dzięki zawartości kreatyny wspiera naturalne mechanizmy obronne skóry. Pozwala zachować naturalną barierę ochronną skóry dzięki zbalansowanemu pH, neutralizuje nieprzyjemny zapach. Pojemność 400 ml | szt. | 620 |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
*) w kolumnie 12 wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwą literę: A, B, C, D - zgodnie z wymaganiami określonymi w oświadczeniu o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy)

## część 4
Nr postępowania: AZP.261.05.2024 | [10 empty] | Załacznik nr 1.4
Formularz asortymentowo-cenowy Część 4 – Wyroby medyczne jednorazowgo użytku 1
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Ilość oferowana | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | Podatek VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Numer EAN jeśli jest oraz kod katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu: ... Litera: ... *)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Majtki chłonne, oddychające jednorazowego użytku o standardowym poziomie chłonności. Dla osób ze średnim problemem nietrzymania moczu: -rozmiar L, obwód 100-135cm, chłonność min. 1500ml (wg normy ISO 11948-1), -zakładane jak zwykła bielizna, -rozrywane szwy boczne, -podwójny wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem, -absorbent neutralizujący nieprzyjemne zapachy, -falbanki boczne, -brak elementów lateksowych, -indykator wilgotności, -zewnętrzna włóknina na całej powierzchni, -system rozprowadzania wilgoci, -tasiemka z tyłu ułatwiająca higieniczne wyrzucanie zużytego produktu, -opakowanie a 10 szt. | op. | 1152 |  |  | 0 |  | 0
2 | Pieluchomajtki oddychające dla dorosłych - do ciężkiej inkontynencji, Rozmiar L, obwód w pasie 100-150 cm, rozciągliwośc użytkowa w pasie min. 11cm na obwodzie, - chłonność min. 3200ml (wg normy ISO 11948-1) - ściągacze taliowe z przodu i z tyłu (minimalna długość 16cm) oraz falbanki boczne zabezpieczające przed wyciekaniem zawartości, - podwójny indykator wilgotności (klejowy i rozmywający), - podwójne, elastyczne i rozciągliwe przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie, - absorbent neutralizujący nieprzyjemne zapachy, - system rozprowadzania wilgoci, - bez elementów lateksowych, - produkt musi być "oddychający" na całej powierzchni, paroprzepuszczalny przez wszystkie warstwy, dla osób z wrażliwą skórą skłonną do podrażnień, - opakowanie może zawierać do max 30 sztuk, - oznakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. | op. | 2880 |  |  | 0 |  | 0
3 | Pieluchomajtki oddychające dla dorosłych do ciężkiej inkontynencji: - rozmiar XL, obwód w pasie 130-170 cm, rozciągliwośc użytkowa w pasie min. 11cm na obwodzie, - chłonność min. 3200ml (wg normy ISO 11948-1) - ściągacze taliowe z przodu i z tyłu (minimalna długość 16cm) oraz falbanki boczne zabezpieczające przed wyciekaniem zawartości, - podwójny indykator wilgotności (klejowy i rozmywający), - cztery (po dwa z każdej strony) elastyczne i rozciągliwe przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie, - absorbent neutralizujący nieprzyjemne zapachy, - system rozprowadzania wilgoci, - bez elementów lateksowych, - produkt musi być "oddychający" na całej powierzchni, paroprzepuszczalny przez wszystkie warstwy, dla osób z wrażliwą skórą skłonną do podrażnień, - opakowanie może zawierać do max 30 sztuk, - oznakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. | op. | 30 |  |  | 0 |  | 0
4 | Pieluchomajtki oddychające dla dzieci o wadze powyżej 20kg, o obwodzie w pasie 40-60 cm: - chłonność min. 1350ml (wg normy ISO 11948-1) - ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki boczne zabezpieczające przed wyciekaniem zawartości, - podwójny indykator wilgotności ( klejowy i rozmywający), - cztery (po dwa z każdej strony) elastyczne i rozciągliwe przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie, - absorbent neutralizujący nieprzyjemne zapachy, - system rozprowadzania wilgoci, - bez elementów lateksowych, - produkt musi być "oddychający" na całej powierzchni, paroprzepuszczalny przez wszystkie warstwy, dla osób z wrażliwą skórą skłonną do podrażnień, - opakowanie może zawierać do max 30 sztuk, - oznakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. | op. | 30 |  |  | 0 |  | 0
5 | Podkład higieniczny, ochronny z wkładem chłonnym jako dodatkowe zabezpieczenie dla osób z inkontynencją: -wkład chłonny z miękkiej pulpy celulozowej z superabsorbentem, -miękka przyjazna dla skóry włoknina wierzchnia, -zewnętrzna warstwa z paroprzepuszczalnego laminatu, -zabezpieczenie przed przeciekaniem i przemieszczaniem się podkładu na materacu, -marginesy uszczelniające z laminatu z każej strony części chłonnej, -testowane dermatologicznie, -wyrób medyczny, -chłonność min. 2500 ml, -rozmiar 61x 91 +/- 3cm. | szt. | 5400 |  |  | 0 |  | 0
6 | Podpaski higieniczne chroniące przed wilgocią w trakcie miesiączki: - oddychające - przepuszczające powietrze, dzięki czemu skóra może oddychać; - pokryte siateczką, która skutecznie utrzymuje wilgoć z dala od skóry; - z superabsorbentem, który chłonie wilgoc i pozwala zneutralizować intymny zapach; - ze skrzydełkami, które zapewniają lepsze mocowanie na bieliźnie; - bez elementow lateksowych. Opakowanie a 10 szt. | op. | 36 |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
*) w kolumnie 12 wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwą literę: A, B, C, D - zgodnie z wymaganiami określonymi w oświadczeniu o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy)

## Część 5
Nr postępowania: AZP.261.05.2024 | [10 empty] | Załacznik nr 1.5
Formularz asortymentowo-cenowy Część 5 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Ilość oferowana | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | Podatek VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Numer EAN jeśli jest oraz kod katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu: ... Litera: ... *)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe rękawice diagnostyczno-ochronne. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Grubość na palcach 0,1 +/-0,03 mm Grubość na dłoni 0,05 +/- 0,03 mm Minimalna długość 240mm AQL = 1.0 Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór podawczy zabezpieczony dodatkową folią lub inne rozwiązanie chroniące zawartość przed kontaminacją. Rękawice wyjmowane z opakowania od góry. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 Class I) oraz środek ochrony osobistej w kategorii III (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) - oznakowanie na opakowaniu. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 14 substancji). Typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1. Odporne na preparaty dezynfekcyjne na bazie alkoholu izopropylowego i etylowego. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację min. 11 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością (piktogram). Zgodność z normami: EN 455 (1-4), EN ISO 15223-1 EN 1041, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420, ASTM F1671, ASTM D6978. Produkowane zgodnie z normami ISO 13485, ISO 9001. Rozmiar S, opakowanie po min. 100 szt. | op. | 1400 |  |  | 0 |  | 0
2 | Nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe rękawice diagnostyczno-ochronne. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Grubość na palcach 0,1 +/-0,03 mm Grubość na dłoni 0,05 +/- 0,03 mm Minimalna długość 240mm AQL = 1.0 Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór podawczy zabezpieczony dodatkową folią lub inne rozwiązanie chroniące zawartość przed kontaminacją. Rękawice wyjmowane z opakowania od góry. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 Class I) oraz środek ochrony osobistej w kategorii III (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) - oznakowanie na opakowaniu. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 14 substancji). Typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1. Odporne na preparaty dezynfekcyjne na bazie alkoholu izopropylowego i etylowego. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację min. 11 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością (piktogram). Zgodność z normami: EN 455 (1-4), EN ISO 15223-1 EN 1041, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420, ASTM F1671, ASTM D6978. Produkowane zgodnie z normami ISO 13485, ISO 9001. Rozmiar M, opakowanie po min. 100 szt. | op. | 3600 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Klasa wyrobu: ... Litera: ...
3 | Nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe rękawice diagnostyczno-ochronne. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Grubość na palcach 0,1 +/-0,03 mm Grubość na dłoni 0,05 +/- 0,03 mm Minimalna długość 240mm AQL = 1.0 Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór podawczy zabezpieczony dodatkową folią lub inne rozwiązanie chroniące zawartość przed kontaminacją. Rękawice wyjmowane z opakowania od góry. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 Class I) oraz środek ochrony osobistej w kategorii III (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) - oznakowanie na opakowaniu. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 14 substancji). Typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1. Odporne na preparaty dezynfekcyjne na bazie alkoholu izopropylowego i etylowego. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację min. 11 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością (piktogram). Zgodność z normami: EN 455 (1-4), EN ISO 15223-1 EN 1041, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420, ASTM F1671, ASTM D6978. Produkowane zgodnie z normami ISO 13485, ISO 9001. Rozmiar L, opakowanie po min. 100 szt. |  | 1700 |  |  | 0 |  | 0
4 | Nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe rękawice diagnostyczno-ochronne. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Grubość na palcach 0,1 +/-0,03 mm Grubość na dłoni 0,05 +/- 0,03 mm Minimalna długość 240mm AQL = 1.0 Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór podawczy zabezpieczony dodatkową folią lub inne rozwiązanie chroniące zawartość przed kontaminacją. Rękawice wyjmowane z opakowania od góry. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 Class I) oraz środek ochrony osobistej w kategorii III (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) -oznakowanie na opakowaniu. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 14 substancji). Typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1. Odporne na preparaty dezynfekcyjne na bazie alkoholu izopropylowego i etylowego. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację min. 11 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością (piktogram). Zgodność z normami: EN 455 (1-4), EN ISO 15223-1 EN 1041, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420, ASTM F1671, ASTM D6978. Produkowane zgodnie z normami ISO 13485, ISO 9001. Rozmiar XL, opakowanie po min. 100 szt. | op. | 1000 |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
*) w kolumnie 12 wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwą literę: A, B, C, D - zgodnie z wymaganiami określonymi w oświadczeniu o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy)

## Część 6
Nr postępowania: AZP.261.05.2024 | [10 empty] | Załacznik nr 1.6
Formularz asortymentowo-cenowy Część 6 – Wyroby medyczne jednorazowego użytku 2
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Ilość oferowana | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | Podatek VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Numer EAN jeśli jest oraz kod katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu: ... Litera: ... *)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igły do pena - kompatybilne z wstrzykiwaczami do insuliny dostępnymi na rynku zgodnie z normą ISO 11608-2 - kodowanie kolorystyczne rozmiaru dla łatwej identyfikacji - igła trójpłaszczyznowa - sterylizowane tlenkiem etylenu - rozmiar 30G (0,30mm x 8mm) - opakowanie po 100 szt | op. | 7 |  |  | 0 |  | 0
2 | Kaniula dożylna bezpieczna : - wykonana z poliuretanu - bez portu górnego - duże skrzydełka z otworem w kolorze identyfikującym rozmiar - dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia - zastawka uniemożliwiająca wypływ krwi po wyjęciu igły i po każdym użyciu kaniuli - brak konieczności stosowania stazy uciskowej podczas zakładania - metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczajacy przed zakłuciem Rozmiary: 18G - 1,3 mm x 32 mm - przepływ 105 ml/min 20G - 1,1 mm x 32 mm - przepływ 60 ml/min 22G - 0,9 mm x 25mm - przepływ 35 ml/min w zależności od potrzeb szpitala. | szt. | 3500 |  |  | 0 |  | 0
3 | Nakłuwacz bezpieczny jednorazowego użytku: - aktywowany kontaktowo przy zetknięciu z miejscem nakłucia - dwusprężynowy mechanizm (spirale metalowe) zapewniający lepszą precyzję igły - igła cofa się całkowicie po nakłuciu - zużycie produktu łatwe w identyfikacji - wyraźnie widoczne czy produkt został zużyty - długość szlifów igły nie mniejsza niż 3 mm. - opakowanie x 200 szt. - rozmiar: 21G; 1,8mm | op. | 25 |  |  | 0 |  | 0
4 | Cewnik Foleya CH 12-24 (w zależności od potrzeb szpitala), j.u., sterylny, balon 5-10ml, silikonowany. Pakowany pojedynczo. Na opakowaniu jednostkowym powinny się znajdować następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności, nr serii, opis w języku polskim. Nie zawiera ftalanów. | szt. | 150 |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
*) w kolumnie 12 wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwą literę: A, B, C, D - zgodnie z wymaganiami określonymi w oświadczeniu o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy)

## Część 7
Nr postępowania: AZP.261.05.2024 | [10 empty] | Załącznik nr 1.7
Formularz asortymentowo-cenowy Część 7 – Wyroby medyczne jednorazowego użytku 3
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawaina | Ilość oferowana | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | Podatek VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Numer EAN jeśli jest oraz kod katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu: ... Litera: ... *)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elektrody samoprzylepne, żelowe do kardiomonitora, średnica 43- 50 mm x 50 szt. | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowa myjka do mycia ciała pacjentów - w formie prostokątnej rękawicy - nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5 - wykonana w 100% z włókien poliestrowych - obie warstwy myjki nie podfoliowane - rozmiar 15cm x 22cm - gramatura 60 gr - produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 - produkt pozbawiony lateksu - opakowanie jednostkowe a'12 sztuk - na opakowaniu jednostkowym graficzna instrukcja stosowania oraz skład. | op. | 3600 |  |  | 0 |  | 0
3 | Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne dla dzieci z kolorowym nadrukiem, na rolce, stanowiące połączenie dwóch warstw bibuły zapewniających doskonałą wchłanialność płynów oraz warstwę folii zabezpieczającej przed przemakaniem. - perforacja standardowa co 50 cm - szerokość 50- 51 cm - 80 podkładów na rolce długość 40m - produkowane w kolorze niebieskim, zielonym , żółtym, morelowym- zadrukowane motywami dziecięcymi | szt. | 20 |  |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne na rolce, stanowiące połączenie dwóch warstw bibuły zapewniających doskonałą wchłanialność płynów oraz warstwę folii zabezpieczającej przed przemakaniem. - perforacja standardowa co 50 cm - szerokość 50- 51 cm - 80 podkładów na rolce długość 40m - produkowane w kolorze białym, niebieskim i zielonym | szt. | 180 |  |  | 0 |  | 0
5 | Kieliszki do leków : - wykonane z polipropylenu wolnego od Bisfenolu A (BPA) - transparentny materiał kieliszka umożliwia obserwację podawanego leku - pojemność 25-30 ml - dokładna, łatwa do odczytania skala linearna co 1 ml, cyfrowa co 5 ml - zaokrąglone brzegi kieliszka zwiększają komfort podczas kontaktu z ustami pacjenta - ulepszona funkcja chwytania kieliszka dzięki stabilnej górnej krawędzi - specjalne ożebrowanie wzmacniające konstrukcję kieliszka oraz ułatwiające odczyt pojemności - średnica górna: ~40 mm - średnica dolna: ~27 mm - wysokość: ~42,5 mm - nie zawiera lateksu - nie zawiera ftalanów - jednorazowego użytku - niesterylny | szt. | 495000 |  |  | 0 |  | 0
6 | Papier do aparatu EKG Ascard 4 | szt. | 100 |  |  | 0 |  | 0
7 | Kubek na mocz z zakrętką - pojemność 100 - 150ml - wykonany z polipropylenu - posiada podziałkę - niesterylny | szt. | 2000 |  |  | 0 |  | 0
8 | Przylepiec dla dzieci z kolorowym nadrukiem: - wykonany z folii polietylenowej - posiada centralnie umieszczony wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegający przywieraniu do rany i umożlwiający bezbolesną zmianę opatrunku - posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację - hipoalergiczne - pokryty klejem akrylowym - każdy plaster indywidualnie zabezpieczony opakowaniem typu papier-papier - zestaw zawiera 100 szt. plastrów (1 rodzaj) - niejałowe - rozmiar 1,8-1,9cm x 7-7,6cm - opakowanie kartonik a 100 sztuk | op. | 15 |  |  | 0 |  | 0
9 | Przylepiec poiniekcyjny: - pokryty klejem poliakrylowym - posiada centralnie umieszczony wkład chłonny absorbuje niewielki wysięk z miejsc uszkodzenia skóry, chroni przed wpływem czynników zewnętrznych - cienki i elastyczny, dopasowujący się do kształtu ciała, zapewnia swobodę ruchu - wodoodporny - jałowy - pakowany w opakowanie papier/papier po 1 sztuce - rozmiar 1,9-2,5cm x 7,0-7,6cm - opakowanie kartonik a 500 sztuk | op. | 25 |  |  | 0 |  | 0
10 | Staza bezlateksowa - wykonana z szerokiego rozciągliwego paska TPE (termoplastyczny elastomer) - bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry - wysoka wytrzymałość na rozciąganie - dostępna w kolorach: niebieskim i różowym - opakowanie jednostkowe typu dyspenser, umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek - nie zawiera lateksu - nie zawiera ftalanów - jednorazowego użytku - niesterylna - opakowanie 1 rolka a 25szt. | op. | 150 |  |  | 0 |  | 0
11 | Szpatułki drewniane do języka niejałowe x 100 szt | op. | 20 |  |  | 0 |  | 0
12 | Żel do EKG 500ml | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
13 | Żel do USG 500ml | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
*) w kolumnie 12 wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwą literę: A, B, C, D - zgodnie z wymaganiami określonymi w oświadczeniu o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy)

## Część 8
Nr postępowania: AZP.261.05.2024 | [10 empty] | Załącznik nr 1.8
Formularz asortymentowo-cenowy Część 8 – Testy narkotykowe
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Ilość oferowana | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | Podatek VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Numer EAN jeśli jest oraz kod katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu: ... Litera: ... *)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Testy kasetkowe do wykrywania substancji odurzających w formie kasetki (mocz nanosimy przy pomocy pipetki dołaczonej do zestawu). Do wykrywania w moczu 10 narkotyków- w tym: AMP-amfetamina MOR- morfina MDMA-ectasy COC - kokaina THC - marihuana MET- metamfetamina MTD- metadon BAR- barbiturany BZO- benzodiazepiny TCA- trójcykliczne antydepresanty | szt. | 800 |  |  | 0 |  | 0
2 | Testy kasetkowe do wykrywania substancji odurzających w formie kasetki (mocz nanosimy przy pomocy pipetki dołaczonej do zestawu). Do wykrywania w moczu 8 narkotyków- w tym: ABP- ab pinaca K2 - marihuana syntetyczna α-PVP MDPV MEP -mefedron CAT- katyna KET - ketamina PCP - fencylkidyna | szt. | 800 |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
*) w kolumnie 12 wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwą literę: A, B, C, D - zgodnie z wymaganiami określonymi w oświadczeniu o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy)

## Część 9
Nr postępowania: AZP.261.05.2024 | [10 empty] | Załącznik nr 1.9
Formularz asortymentowo-cenowy Część 9 – Zestaw próżniowy do pobierania krwi
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość zamawiana | Ilośc oferowana | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | Podatek VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Numer EAN jeśli jest oraz kod katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu: ... Litera: ... *)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do poboru krwi: - zespolony trwale na etapie produkcji - skladający się z uchwytu oraz igły systemowej z zabezpieczeniem ostrza po pobraniu - igła z wizualną kontrolą prawidłowości umieszczenia igły w żyle (wizjer o długości min.1cm umieszczony przed uchwytem igły) - możliwość aktywowania zabezpieczenia jedną ręką. - w rozmiarze 21G, długość igły 25 mm. | szt. | 14000 |  |  | 0 |  | 0
2 | Probówka próżniowa do koagulologii z płynnym 3,2% cytrynianem sodu, obj. 1,8ml. Ze znacznikiem minimalnej objętości pobrania krwi umieszczony na probówce w postaci pierścienia.Probówka z pełnym wypełnieniem minimalizującym przestrzeń martwą i zjawisko aktywacji płytek krwi. Wymiar probówki 13x75mm. | szt. | 1200 |  |  | 0 |  | 0
3 | Probówka próżniowa do morfologii z K2EDTA w stężeniu 1,8mg/ml krwi pełnej, obj. 2ml. Wymiar probówki 13x75mm. | szt. | 9000 |  |  | 0 |  | 0
4 | Probówka próżniowa do surowicy z aktywatorem wykrzepiania napylonym na wewnętrzne ścianki probówki oraz z żelem separującym, obj. 5-6ml. Wymiary probówki 13x100mm. | szt. | 18000 |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wszystkie oferowane probówki powinny być wyposażone w znacznik zalecanej objętości pobrania oraz w korek typu Hemogard. Powinny posiadać etykiety papierowe, oznaczenie sterylności oraz datę ważności na każdej probówce.Wszystkie produkty powinny być sterylne, sterylizowane radiacyjnie. Termin ważności igieł i probówek nie krótszy niż 8 miesięcy z wyjątkiem probówki do koagulologii (poz.2) minimum 4 miesiące. Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu prózniowego pobierania krwi pochodziły od jednego producenta.
*) w kolumnie 12 wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwą literę: A, B, C, D - zgodnie z wymaganiami określonymi w oświadczeniu o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy)

## Część 10
Nr postępowania: AZP.261.05.2024 | [10 empty] | Załącznik nr 1.10
Formularz asortymentowo-cenowy Część 10 – Igły bezpieczne
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Ilość oferowana | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | Podatek VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Numer EAN jeśli jest oraz kod katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent | Klasa wyrobu: ... Litera: ... *)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła bezpieczna: - z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem, - igła i osłona igły integralnie ze sobą połączone, - słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły, - słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni, - wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce Luer Lock, - kolor nasadki igły odpowiada rozmiarowi igły, - opakowanie po 100szt. - rozmiary: 23 G (0,6 x 30-32mm) 21G (0,8 x 38-40 mm) 20G (0,9 x 38-40 mm) w zależności od potrzeb szpitala. | op. | 800 |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
*) w kolumnie 12 wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwą literę: A, B, C, D - zgodnie z wymaganiami określonymi w oświadczeniu o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy)