## Kąkolweo PP
[5 empty] | aktualizacja dok. | 2024-05-09
Kompleksowa realizacja zadania: Budowa Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Kampusu Kąkolewo Politechniki Poznańskiej W formule zaprojektuj i wybuduj teren lotniska w Kąkolewie dz. nr 391/19, 391/20, 391/21, 391/22, 391/23, 391/24 obręb Kąkolewo, gmina Grodzisk Wielkopolski
Tabela elementów scalonych nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. W tabeli Zamawiający podał szacunkowe (orientacyjne) ilości robót do wykonania. Ilości robót podane w tabeli nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Nr pozycji | Oznaczenie | Nazwa pozycji | jednostka | ilość | cena jednostkowa | wartość netto | suma netto | SUMA BRUTTO
1 |  | PRACE POPRZEDZAJĄCE ROZPOCZĘCIE BUDOWY |  |  |  |  | 0
1.1 |  | Zdemontowanie istniejącego ogrodzenia | mb | 128 |  | 0
1.2 |  | Montaż zdemontowanego ogrodzenia (ok 7 metrów na zachód od demontowanego) | mb | 113 |  | 0
1.3 |  | Utylizacja ziemi na działce Inwestora (wywiezienie ziemi i złożenie na terenie lotniska w odległości do 4km) | m3 | 1250 |  | 0
1.4 |  | Roboty ziemne - usunięcie humusu ( niwelacja terenu w obrębie planowanych utwardzeń i budynku) | m2 | 2500 |  | 0
2 | A, K | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE |  |  |  |  | 0
2.1 |  | Stan zerowy - surowy podziemia
2.1.1. |  | Roboty ziemne wraz z wywozem i utylizacją urobku | m3 | 500 |  | 0
2.1.2. |  | Fundamenty (żelbetowe monolityczne z betonu C25/30 o wodoszczelności W6), ławy i płyta | m3 | 89 |  | 0
2.1.3. |  | Ściany fundamentowe (z bloczków betonowych M6 kl. 15 MPa na zaprawie cementowej marki M5) | m2 | 310.5 |  | 0
2.1.4. |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne | kpl. | 1 |  | 0
2.1.5. |  | Izolacje termiczne ścian fundamentowych (z polistyrenu ekstrudowanego, współczynnik przewodzenia ciepła maks. λ=0,036W/(mK)) | m2 | 180 |  | 0
2.2. |  | Stan surowy nadziemia
2.2.1. |  | Ściany nośne budynku o grubości 24 cm murowane z bloczków silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 | m2 | 2290.08 |  | 0
2.2.2. |  | Izolacja termiczna ścian zewnętrznych (Współczynnik przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej z uwzględnieniem mostków cieplnych – max 0,15 W/m2K) | m2 | 1202.74 |  | 0
2.2.3. |  | Elementy żelbetowe (wieńce słupy, nadproża, ściany żelbetowe szybu windowego) | m3 | 290 |  | 0
2.2.4. |  | Stropy z płyt kanałowych strunobetonowych typu SPK | m2 | 1160 |  | 0
2.2.5. |  | Stropodach z izolacją termiczną i pokryciem (wełna mineralna, współczynnik przewodzenia ciepła maks. λ=0,024W/(mK)) | m2 | 710.0008 |  | 0
2.2.6 |  | Balkon żelbetowy monolityczny z betonu C30/37 zbrojone stalą A-IIIN | m2 | 32.35 |  | 0
2.2.7 |  | Schody (klatka schodowa dwubiegowa, żelbetowa, monolityczna z betonu C20/25, zbrojona stalą A-IIIN). | m2 | 43.5 |  | 0
2.2.8 |  | Elewacja - wykończenie - tynk zewnętrzny | m2 | 712.82 |  | 0
2.2.9 |  | Elewacja - wykończenie - panele z płyt aluminiowych kompozytowych | m2 | 489.92 |  | 0
2.2.10 |  | Elewacja - wykończenie - logo Politechniki Poznańskiej ze stali nierdzewnej, montowane na dystansach | kpl. | 1 |  | 0
2.2.11 |  | Elewacja - wykończenie - napis przestrzenny wykonany na przeszkleniu, montowany na dystansach | kpl. | 1 |  | 0
2.2.12 |  | Klapy oddymiające w stropodachu | szt. | 2 |  | 0
2.2.13 |  | Drabina stalowa | szt. | 1 |  | 0
2.2.14 |  | Przelewy awaryjne w attykach | kpl. | 1 |  | 0
2.2.15 |  | Wycieraczki zewnętrzne czyszcząco-osuszające z wkładem tekstylnym i gumowym, wpuszczone i zlicowane z nawierzchnią chodnika | szt. | 8 |  | 0
2.2.16 |  | Wycieraczki wewnętrzne czyszcząco-osuszające | szt. | 4 |  | 0
2.3 |  | Stan surowy nadziemia
2.3.1 |  | Ścianki działowe z bloczków z bloczków silikatowych o grubości 24cm (między pokojami) i bloczków betonowych 12 cm (ściany działowe łazienek), na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10. | m2 | 1100 |  | 0
2.3.2 |  | Zabudowy płytą g-k | kpl. | 1 |  | 0
2.3.3 |  | Ściany ruchome (ściany przesuwne z drzwiami, o zwiększonych parametrach akustycznych na poziomie od 50-55dB ) | m2 | 24.05 |  | 0
2.3.4 |  | Tynki i gładzie | m2 p. u. | 1722.8 |  | 0
2.3.5 |  | Stolarka okienna zewnętrzna | m2 | 218.3 |  | 0
2.3.6 |  | Parapety wewnętrzne z kamienia lub konglomeratów |  | 153.5 |  | 0
2.3.7 |  | Zewnętrzne rolety przeciwsłoneczne do 100% zaciemnienia, sterowane elektrycznie centralnie | m2 | 180 |  | 0
2.3.8 |  | Stolarka okienna wewnętrzna (oddzielenia lub fragmenty ścian w formie systemu ścian aluminiowo-szklanych) | m2 | 32.34 |  | 0
2.3.9 |  | Stolarka drzwiowa zewnętrzna (aluminiowe, współczynnik przenikania ciepła max 1,1 W/m2K) | m2 | 48.72 |  | 0
2.3.10 |  | Stolarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa | m2 | 53.76 |  | 0
2.3.11 |  | Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana | m2 | 153 |  | 0
2.3.12 |  | Naklejenia na szklanych drzwiach | kpl. | 1 |  | 0
2.3.13 |  | Okładziny z płytek na ścianach | m2 | 1288 |  | 0
2.3.14 |  | Ścianki giszetowe | m2 | 159.6 |  | 0
2.3.15 |  | Lustra w WC dla osób NPS uchylne | szt. | 4 |  | 0
2.3.16 |  | Poręcze dla osób z niepełnosprawnościami uchylne | szt. | 8 |  | 0
2.3.17 |  | Poręcze dla osób z niepełnosprawnościami stałe pod prysznicem | szt. | 4 |  | 0
2.3.18 |  | Lustra w WC wiszące prostokątne o wymiarach szer. 120cm, wys. 100cm, głębokość 4,2cm | szt. | 31 |  | 0
2.3.19 |  | Podajnik na papier toaletowy | szt. | 31 |  | 0
2.3.20 |  | Uchwyt na papier toaletowy w toaletach dla osób z niepełnosprawnościami | szt. | 4 |  | 0
2.3.21 |  | Dozownik do mydła | szt. | 35 |  | 0
2.3.22 |  | Ścienny pojemnik ze szczotką WC | szt. | 35 |  | 0
2.3.23 |  | Ścienny pojemnik na odpady | szt. | 35 |  | 0
2.3.24 |  | Ścienny podajnik ręczników papierowych, 500 listków | szt. | 35 |  | 0
2.3.25 |  | Haczyki na odzież | szt. | 35 |  | 0
2.3.26 |  | Malowanie | m2 p. u. | 1722.8 |  | 0
2.3.27 |  | Fototapeta | m2 | 143.4 |  | 0
2.3.28 |  | Tabliczka wc - znak + napis | szt. | 1 |  | 0
2.3.29 |  | Okładziny ścienne akcentujące drzwi | m2 | 163.3 |  | 0
2.3.30 |  | Oznaczenie numeru piętra na ścianie | m2 | 24 |  | 0
2.3.31 |  | Panele akustyczne w salach konferencyjnej i wykładowej | m2 | 51.68 |  | 0
2.3.32 |  | Posadzki | m2 | 1585.17 |  | 0
2.3.33 |  | Podłogi (gres, wykładzina PCV) | m2 | 1585.17 |  | 0
2.3.34 |  | Wykończenie schodów (betonem szlachetnym o gr. 4cm; cokoły listwy podłogowe z płytek gresowych ) | m2 | 69.26 |  | 0
2.3.35 |  | Sufity podwieszone | m2 | 1200.66 |  | 0
2.3.36 |  | Elementy ślusarsko - kowalskie (balustrady, poręcze itp.) | m2 p. u. | 1722.8 |  | 0
2.3.37 |  | Certyfikowany system asekuracji obwodowej mocowany do attyki dachu | m | 118.92 |  | 0
2.3.38 |  | Obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, rynny i rury spustowe (z blachy tytanowo-cynkowej) | m2 p. u. | 1722.8 |  | 0
2.3.39 |  | Wiaty tarasowe - zadaszenie w formie stalowej konstrukcji przypominające tzw tarasole, w konstrukcji stalowej | m2 | 252.5 |  | 0
2.3.40 |  | Gaśnice i inny sprzęt p.poż. | kpl. | 1 |  | 0
2.3.41 |  | Wewnętrzne oznakowanie p.poż. z planem p.poż. dla całego budynku | kpl. | 1 |  | 0
2.3.42 |  | Dostawa i montaż windy | kpl. | 1 |  | 0
2.4. |  | Oznaczenia informacyjne (tablice informacyjne, plany tyflograficzne, pola uwagi, listwy prowadzące, oznaczenia kierunkowe, oznaczenia pomieszczeń, tabliczki brajlowskie) | kpl. | 1 |  | 0
3 | HVAC | INSTALACJE SANITARNE HVAC |  |  |  |  | 0
3.1 |  | Instalacje grzewcze
3.1.1 |  | COP - rurociągi, izolacje, armatura, wyposażenie itp.. | kpl | 1 |  | 0
3.1.2 |  | COP - pętle ogrzewania podłogowego | kpl | 1 |  | 0
3.1.3 |  | COT - rurociągi, izolacje, armatura, wyposażenie itp.. | kpl | 1 |  | 0
3.1.4 |  | COT - zespoly zasilająco-regulacyjne przy odbiornikach | kpl | 1 |  | 0
3.1.5 |  | Grzejniki elektryczne | kpl | 1 |  | 0
3.1.6 |  | Pozostałe elementy instalacji grzewczych | kpl | 1 |  | 0
3.1.7 |  | Próby, testy, badania odbiorowe | kpl | 1 |  | 0
3.2 |  | Instalacje chłodnicze
3.2.1 |  | WLK - rurociągi, izolacje, armatura, wyposażenie itp.. | kpl | 1 |  | 0
3.2.2 |  | WLK - zespoly zasilająco-regulacyjne przy odbiornikach | kpl | 1 |  | 0
3.2.3 |  | WLK - klimakonwektory | kpl | 1 |  | 0
3.2.4 |  | WLT - rurociągi, izolacje, armatura, wyposażenie itp.. | kpl | 1 |  | 0
3.2.5 |  | WLT - zespoly zasilająco-regulacyjne przy odbiornikach | kpl | 1 |  | 0
3.2.6 |  | Pozostałe elementy instalacji chłodniczych | kpl | 1 |  | 0
3.2.7 |  | Próby, testy, badania odbiorowe | kpl | 1 |  | 0
3.3 |  | Źródło ciepła i chłodu
3.3.1 |  | COP - rurociągi, izolacje, armatura, urządzenia itp. w maszynowni pomp ciepła | kpl | 1 |  | 0
3.3.2 |  | COT - rurociągi, izolacje, armatura, urządzenia itp. w maszynowni pomp ciepła | kpl | 1 |  | 0
3.3.3 |  | PC-CWU - rurociągi, izolacje, armatura, urządzenia itp. w maszynowni pomp ciepła | kpl | 1 |  | 0
3.3.4 |  | WLK - rurociągi, izolacje, armatura, urządzenia itp. w maszynowni pomp ciepła | kpl | 1 |  | 0
3.3.5 |  | WLT - rurociągi, izolacje, armatura, urządzenia itp. w maszynowni pomp ciepła | kpl | 1 |  | 0
3.3.6 |  | DZC - rurociągi, izolacje, armatura, urządzenia itp. w maszynowni pomp ciepła | kpl | 1 |  | 0
3.3.7 |  | DZC - rurociągi, izolacje, armatura, urządzenia itp.- system sond gruntowych | kpl | 1 |  | 0
3.3.8 |  | Pompy ciepła wraz z oprzyrządowaniem / akcesoriami | kpl | 1 |  | 0
3.3.9 |  | Pozostałe elementy maszynowni pomp ciepła | kpl | 1 |  | 0
3.3.10 |  | Próby, testy, badania odbiorowe | kpl | 1 |  | 0
3.4 |  | Instalacje wentylacji mechanicznej ogólnej
3.4.1 |  | Centrale wentylacyjne wraz z oprzyrządowaniem / akcesoriami | kpl | 1 |  | 0
3.4.2 |  | Wentylatory wywiewne wraz z oprzyrządowaniem / akcesoriami | kpl | 1 |  | 0
3.4.3 |  | Okapy kuchenne | kpl | 1 |  | 0
3.4.4 |  | Elementy nawiewne, wywiewne i transferowe | kpl | 1 |  | 0
3.4.5 |  | Wentylacja bytowa - instalacje kanałowe, izolacje, armatura, klapy ppoż, el. końcowe itp. | kpl | 1 |  | 0
3.4.6 |  | Wentylacja technologiczna - instalacje kanałowe, izolacje, armatura, klapy ppoż, el. końcowe itp. | kpl | 1 |  | 0
3.4.7 |  | Pozostałe elementy instalacji wentylacyjnych | kpl | 1 |  | 0
3.4.8 |  | Próby, testy, badania odbiorowe | kpl | 1 |  | 0
3.5 |  | Instalacja wentylacji pożarowej – grawitacyjne oddymianie klatek schodowych | kpl | 1 |  | 0
4 | IS | INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN WEWNĘTRZNE |  |  |  |  | 0
4.1 |  | Instalacje wodociągowe
4.1.1 |  | ZW - Instalacja wody zimnej bytowej - rurociągi, izolacje, armatura, wyposażenie itp. | kpl | 1 |  | 0
4.1.2 |  | CWU - Instalacja ciepłej wody użytkowej - rurociągi, izolacje, armatura, wyposażenie itp. | kpl | 1 |  | 0
4.1.3 |  | CCW - Instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej - rurociągi, izolacje, armatura, wyposażenie itp. | kpl | 1 |  | 0
4.1.4 |  | Pozostałe elementy instalacji wodociągowych | kpl | 1 |  | 0
4.1.5 |  | Próby, testy, badania odbiorowe | kpl | 1 |  | 0
4.2 |  | Instalacje wodociągowe p.poż.
4.2.1 |  | Rurociągi, izolacje, armatura, wyposażenie itp. | kpl | 1 |  | 0
4.2.2 |  | Pozostałe elementy instalacji wodociągowych | kpl | 1 |  | 0
4.2.3 |  | Próby, testy, badania odbiorowe | kpl | 1 |  | 0
4.3 |  | Instalacje kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin
4.3.1 |  | KS - rurociągi, izolacje, armatura, wyposażenie itp. | kpl | 1 |  | 0
4.3.2 |  | Przybory sanitarne (biały montaż) - wg branży architektonicznej | kpl | 1 |  | 0
4.3.3 |  | Pozostałe elementy instalacji kanalizacyjnych | kpl | 1 |  | 0
4.3.4 |  | Próby, testy, badania odbiorowe | kpl | 1 |  | 0
5 | IE | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  | 0
5.1 |  | Zasilanie budynku | kpl. | 1 |  | 0
5.2 |  | Oświetlenie zewnętrzne | kpl. | 1 |  | 0
5.3 |  | Zasilanie urządzeń zewnętrznych | kpl. | 1 |  | 0
5.4 |  | Instalacja PWP, instalacja zasilania urządzeń pracujących w czasie pożaru | kpl. | 1 |  | 0
5.5 |  | Rozdział energii elektrycznej: tablice rozdzielcze, wewnętrzne linie zasilające | kpl. | 1 |  | 0
5.6 |  | Instalacje elektryczne wewnętrzne pokoi hotelowych | kpl. | 1 |  | 0
5.7 |  | Instalacje elektryczne wewnętrzne pozostałe | kpl. | 1 |  | 0
5.8 |  | Instalacja odgromowa, uziemienia, połączeń wyrównawczych | kpl. | 1 |  | 0
6 | IE-PV | INSTALACJE ELEKTRYCZNE – PV |  |  |  |  | 0
6.1 |  | Moduły fotowoltaiczne | kpl. | 1 |  | 0
6.2 |  | Falowniki fotowoltaiczne | kpl. | 1 |  | 0
6.3 |  | Optymalizatory | kpl. | 1 |  | 0
6.4 |  | Konstrukcja | kpl. | 1 |  | 0
6.5 |  | Okablowanie, rozdzielnice, koryta, trasy | kpl. | 1 |  | 0
6.6 |  | Robocizna konstrukcja | kpl. | 1 |  | 0
6.7 |  | Robocizna DC / AC | kpl. | 1 |  | 0
6.8 |  | Dostarczenie, montaż i integracja w systemie nadrzędnym analizatorów | kpl. | 1 |  | 0
6.9 |  | Okablowanie i integracja falownika w BMS | kpl. | 1 |  | 0
6.10 |  | Pomiary oraz analiza termograficzna wraz z raportami | kpl. | 1 |  | 0
7 | AKPIA-BMS | AUTOMATYKA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM |  |  |  |  | 0
7.1 |  | Systemy sterowania: PLC/Moduły-IO/zadajniki/regulatory | kpl. | 1 |  | 0
7.2 |  | Urządzenia obiektowe i pomieszczeniowe: sensoryka i urządzenia wykonawcze | kpl. | 1 |  | 0
7.3 |  | Rozdzielnice automatyki wraz z szafkami AKPiA pomieszczeniowymi wraz z prefabrykacją | kpl. | 1 |  | 0
7.4 |  | Trasy kablowe: okablowanie wraz z korytami | kpl. | 1 |  | 0
7.5 |  | Prace wykonawcze, montaż obiektowy | kpl. | 1 |  | 0
7.6 |  | Prace inżyniersko-programistyczne plus uruchomienie wraz z pomiarami odbiorowymi | kpl. | 1 |  | 0
8 | TT | INSTALACJE NISKOPRĄDOWE TT |  |  |  |  | 0
8.1 |  | kanalizacja telekomunikacyjna | kpl | 1 |  | 0
8.2 |  | trasy okablowania strukturalnego | kpl | 1 |  | 0
8.3 |  | okablowanie strukturalne | kpl | 1 |  | 0
8.4 |  | węzeł sieciowy PD | kpl | 1 |  | 0
8.5 |  | węzeł PT | kpl | 1 |  | 0
8.6 |  | Instalacja antenowa: Anteny RTV + wzmacniacz i multiswitch + ochronniki +gniazda antenowe RTV + przwody RG6 A++ | kpl | 1 |  | 0
8.7 |  | system przyzywowy | kpl | 1 |  | 0
8.8 |  | zasilacz ups | kpl | 1 |  | 0
9 | SKD | SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU |  |  |  |  | 0
9.1 |  | sys. Domof. Panel operatorski | szt | 2 |  | 0
9.2 |  | sys. Domof/Interkom Panel zewnętrzny | szt | 5 |  | 0
9.3 |  | Punkt kontroli dostępu dwustronny | szt | 5 |  | 0
9.4 |  | Punkt kontroli dostępu jednostronny | szt | 3 |  | 0
9.5 |  | Szlaban | szt | 1 |  | 0
9.6 |  | Słupki do szlabanu | szt | 6 |  | 0
9.7 |  | Napęd bramy przesuwnej | szt | 1 |  | 0
9.8 |  | Napęd do drzwi rozwiernych dwuskrzydłowych | szt | 4 |  | 0
9.9 |  | Robocizna |  | 1 |  | 0
10 | CCTV | SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO |  |  |  |  | 0
10.1 |  | switch 24 port | szt | 1 |  | 0
10.2 |  | switch 8 port | szt | 2 |  | 0
10.3 |  | NVR | szt | 1 |  | 0
10.4 |  | Kamera zew. | szt | 11 |  | 0
10.5 |  | kam wew. | szt | 9 |  | 0
10.6 |  | Słupy | szt | 2 |  | 0
10.7 |  | Licencje | szt | 20 |  | 0
10.8 |  | Robocizna |  | 1 |  | 0
11 | SSWIN | SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU |  |  |  |  | 0
11.1 |  | Centrala | szt | 1 |  | 0
11.2 |  | Urządzenia wej / wyj (czujki / manipulatory / syreny) | szt | 49 |  | 0
11.3 |  | Expandery | szt | 8 |  | 0
11.4 |  | Moduł ETH | szt | 1 |  | 0
11.5 |  | Obudowy | szt | 1 |  | 0
11.6 |  | Robocizna |  | 1 |  | 0
12 | AV | INSTALACJE MULTIMEDIALNE AUDIO-VIDEO |  |  |  |  | 0
12.1 |  | bruzdowanie | m | 118 |  | 0
12.2 |  | montaż puszek wtynkowych | szt | 18 |  | 0
12.3 |  | montaz listew natynkowych | m | 9 |  | 0
12.4 |  | montaz przewodów | szt | 16 |  | 0
12.5 |  | montaż gniazd oraz szafki AV | szt | 22 |  | 0
12.6 |  | montaż monitorów oraz głośników sufitowych, testy i oznaczenia | szt | 9 |  | 0
13 | SSP | SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU |  |  |  |  | 0
13.1 |  | Centrala sygnalizacji pożarowej, 3 pętle. | szt. | 1 |  | 0
13.2 |  | Wyniesione pole obsługi | szt. | 1 |  | 0
13.3 |  | Czujka dymu punktowa | szt. | 97 |  | 0
13.4 |  | Czujka dymu punktowa O2T (optyczno-optyczno-termiczna) | szt. | 37 |  | 0
13.5 |  | Detektor zasysający, 1 moduł detekcyjny | szt. | 1 |  | 0
13.6 |  | Element kontrolno-sterujący linii sygnalizatorów | szt. | 3 |  | 0
13.7 |  | Element wielowyjściowy sterujący, 8-wyjść | szt. | 3 |  | 0
13.8 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | szt. | 10 |  | 0
13.9 |  | Sygnalizator akustyczny pożarowy | szt. | 43 |  | 0
13.10 |  | Wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki | szt. | 45 |  | 0
13.11 |  | Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej | szt. | 1 |  | 0
13.12 |  | Puszka przyłaczeniowa PIP | szt. | 43 |  | 0
13.13 |  | Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 LSOH B2ca | mb. | 900 |  | 0
13.14 |  | Kabel HTKSHekw PH90 LSOH | mb. | 150 |  | 0
13.15 |  | Gniazdo czujki | szt. | 134 |  | 0
13.16 |  | Gniazdo sygnalizatora akustycznego wraz z linką stalową do podwieszenia | szt. | 43 |  | 0
14 | IZS | INSTALACJE ZEWNĘTRZNE SANITARNE (WOD-KAN, KANALIZACJA DESZCZOWA) |  |  |  |  | 0
14.1 |  | Przyłącze wodociągowe | mb | 5.5 |  | 0
14.2 |  | Komora wodomierzowa | kpl | 1 |  | 0
14.3 |  | Instalacja wodociągowa zewnętrzna PE 125 | mb | 105 |  | 0
14.4 |  | Instalacja wodociągowa zewnętrzna PE 32 | mb | 48 |  | 0
14.5 |  | Biologiczna oczyszczalnia ścieków 100 RLM | kpl | 1 |  | 0
14.6 |  | Pompownia ścieków sanit | kpl | 1 |  | 0
14.7 |  | Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrzna ODS | mb | 122 |  | 0
14.8 |  | Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrzna OTRK | mb | 67 |  | 0
14.9 |  | Zbiornik retencyjny 20 m3 | kpl | 1 |  | 0
14.10 |  | Instalacja kanalizacji deszczowej zewnętrzna | mb | 195 |  | 0
14.11 |  | Drenokolektor 300 | mb | 32 |  | 0
15 | D | DROGI |  |  |  |  | 0
15.1 |  | Drogi dojazdowe do budynku | m2 | 1577 |  | 0
15.2 |  | Miejsca parkingowe | m2 | 545.66 |  | 0
15.3 |  | Chodniki z płyt 60*60*8 | m2 | 938 |  | 0
15.4 |  | Chodniki z płyt 120*60 | m2 | 150 |  | 0
15.5 |  | Droga kołowania | m2 | 1174 |  | 0
15.6 |  | Humusowanie z obsianiem trawą | m2 | 3000 |  | 0
16 |  | ROBOTY ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |  |  |  |  | 0
16.1 |  | Kształtowanie terenu pod plac zabaw z dowozem ziemi | m3 | 280 |  | 0
16.2 |  | Ukształtowanie terenu przy budynku i obiektach z dowozem do 3 km | m3 | 460 |  | 0
16.3 |  | Wiata na czasowe gromadzenie odpadów stałych o orientacyjnych wymiarach ok. 5,20x5m, wysokość ok 3m. | szt. | 1 |  | 0
16.4 |  | Wiata na rowery o wym. 10x4,5m wysokość ok 3m. Stojaki na rowery metalowe, trwale zamontowane do gruntu, stacja do serwisowania rowerów | szt. | 1 |  | 0
16.5 |  | Ławka prosta z oparciem. Konstrukcja metalowa, siedzisko i oparcie z desek kompozytowych imitujących drewno. Wymiary: szerokość 40cm, wysokość 47cm, długość 150cm. | szt. | 10 |  | 0
16.6 |  | Kosz parkowy okrągły . Konstrukcja metalowa, obicie z desek kompozytowych imitujących drewno. Kosz powinien zostać zamocowany na podłoża na stałe, zgodnie z zaleceniami producenta. Orientacyjne wymiary zewnętrzne: Φ35×75 cm. | szt. | 3 |  | 0
16.7 |  | Szlaban za bramą wjazdową (przesuwna na całą szerokość drogi dojazdowej, szer. 6,0m, wys. 2,0m) | szt. | 1 |  | 0
16.8 |  | Ogrodzenie (panele ogrodzeniowe wysokości 200 [cm], szerokości ok 250 [cm] o wymiarach oczka 5x20 i 5x5 [cm] mocowane do słupków stalowych, dwie furtki) | m | 310 |  | 0
16.9 |  | Pionowe i poziome znaki drogowe (np. pasy, oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych itp..) | kpl. | 1 |  | 0
16.10 |  | Oznakowanie p.poż. w terenie (np. znak miejsce zbiórki ewakuacji) | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  |  | 0 | 0
17 |  | PRACA PROJEKTOWA, OBSŁUGA INWESTORSKA |  |  |  |  | 0
17.1 |  | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa | kpl | 1 |  | 0
17.2 |  | Nadzór inwestorski | kpl | 1 |  | 0
17.3 |  | Nadzór autorski | kpl | 1 |  | 0
|  |  | WARTOŚĆ PRAC PROJEKTOWYCH |  |  |  | 0 | 0
|  | WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC PROJEKTOWYCH |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  | WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ |  |  |  |  | 0 | 0
18.1 | L1 | Lada recepcyjna | kpl. | 1 |  | 0
18.2 | A-A | ANEKS TYP A – pokój premium | kpl. | 10 |  | 0
18.3 | A-B | ANEKS TYP B – pokój standard | kpl. | 12 |  | 0
18.4 | A-C | ANEKS TYP C – pokój dla OzN | kpl. | 2 |  | 0
18.5 | A-D | ANEKS TYP D – apartamenty | kpl. | 2 |  | 0
18.6 | Z1 | ZABUDOWA Z1 – kawiarnia | kpl. | 1 |  | 0
18.7 | Z2 | ZABUDOWA Z2 – pom. socjalne | kpl. | 3 |  | 0
18.8 | M1 | ZABUDOWA M1 – zmywalnia | kpl. | 1 |  | 0
18.9 | M2 | ZABUDOWA M2 – catering | kpl. | 1 |  | 0
18.10 | M3 | ZABUDOWA M3 – blaty ze zlewozmywakami kuchnie wspólne | kpl. | 2 |  | 0
18.11 | M4 | ZABUDOWA M4 – kuchnia wspólna piętro 1 | kpl. | 1 |  | 0
18.12 | M5 | ZABUDOWA M5 – kuchnia wspólna piętro 2 | kpl. | 1 |  | 0
|  | WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC PROJEKTOWYCH i WYPOSAŻENIA STAŁEGO |  |  |  |  | 0 | 0