***Zał. nr 1.7 do swz***

**SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

1. **Przedmiot zamówienia:**
2. Zakup i dostawa gazu płynnego LPG dla potrzeb Stacji Paliw Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax Spółka z o.o. w Kętach w szacunkowej ilości **do 240 000 litrów**. Zamawiający zastrzega, że podana powyżej ilość szacunkowego zapotrzebowania na gaz LPG w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie ilościowej. Rozliczenia prowadzone będą przy zachowaniu upustów podanych w ofercie. Zamawiający deklaruje zamówienie co najmniej 70% szacowanej ilości gazu LPG w okresie trwania umowy.
3. Zamawiane paliwo będzie wykorzystywane przez Zamawiającego do sprzedaży detalicznej, jak i na użytek własny - **dla potrzeb Stacji Paliw zlokalizowanej pod adresem: ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty.**
4. Oferowany przez Wykonawcę gaz płynny LPG musi spełniać parametry określone wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce:
5. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z 2021r., poz. 1293 ze zm.),
6. Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (t.j.: Dz.U. z 2021r., poz. 2336 ze zm.),
7. - gaz płynny LPG o kodach CN: 2711 12, 2711 13, 2711 19 00,
8. PN-EN 589+A1:2022-07.
9. Zamawiający wymaga aby na każde telefoniczne lub e-mail zgłoszenie zapotrzebowania na dostawę gazu Wykonawca dostarczał je w ciągu 24 godzin, własnymi, sprawnymi środkami transportu, do stacji tankowania pojazdów przy PK KOMAX w Kętach, ul. Mickiewicza 8, zamówioną ilość gazu.
10. Każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia będzie obejmowała około 4000 – 6000 litrów.
11. Dostawa gazu dokonywana będzie od poniedziałku do soboty, bez niedziel i dni świątecznych oraz wolnych od pracy.
12. Zakup gazu płynnego LPG dokonywany będzie z uwzględnieniem: ceny hurtowej dla województwa małopolskiego według aktualnych notowań autogazu dla każdego tygodnia, publikowanej w ogólnodostępnym portalu internetowym

[**https://www.orlen.pl/pl/dla**](https://www.orlen.pl/pl/dla) **biznesu/hurtowe-ceny-paliw#autogaz-hurt**

z uwzględnieniem oferowanego przez Wykonawcę stałego – niezmiennego w całym okresie obowiązywania umowy, upustu liczbowego od ceny netto za 1 litr i ilości danej partii dostarczonego gazu LPG.

1. Ilość dostarczonego do stacji tankowania pojazdów Zamawiającego gazu LPG każdorazowo potwierdzana będzie przez Wykonawcę w postaci dokumentu WZ oraz wydruku z zalegalizowanego licznika autocysterny, którą dostarczono gaz płynny do stacji Zamawiającego.
2. Przy każdorazowej dostawie przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości - dokument określający parametry jakościowe dostarczonego gazu LPG i ich zgodność z wymaganiami przepisów określonych w punkcie 3) powyżej. Powyższy dokument powinien być opatrzony pieczęcią laboratorium wykonującego badanie próbki dostarczonej partii gazu LPG.
3. Wykonawca wraz z fakturami za dostarczony gaz LPG, przedstawi dokumenty potwierdzające dostawę w określonej ilości (WZ lub inne dokumenty), podpisane przez upoważnione osoby Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby na fakturze uwidoczniona była cena sprzedaży gazu LPG, oferowany rabat – upust oraz cena po upuście.
4. **Wymagania dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:**

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, w punkcie I.
3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
4. Za szkody wynikłe z dostawy gazu LPG złej jakości tj. nie odpowiadającej normom określonym w punkcie I, odpowiada Wykonawca, łącznie z ponoszeniem kosztów za te szkody.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania pełnej ilości przedmiotu zamówienia, ani jakakolwiek kara umowna czy też odszkodowanie zgodnie z zapisami paragrafu 2 Umowy.
6. Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw do zbiornika usytuowanego na terenie bazy Zamawiającego przy ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty.
7. Transport gazu LPG i wszelkie z tym obowiązki leżą po stronie Wykonawcy i odbywają się na ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy.
8. Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę autocysterną wyposażoną w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu gazu LPG do zbiornika.
9. Załadunek do zbiornika nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego.
10. Wykonawca realizujący dostawy zobowiązany jest dostarczyć gaz płynny (LPG) w ilości zgodnie z otrzymanym zamówieniem i zgodnie z procedurami.
11. Wysokość upustu liczbowego zaoferowana przez Wykonawcę w Formularzu oferty jest stała przez cały okres trwania umowy.
12. Dla potrzeb złożenia oferty o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego należy przyjąć cenę hurtową skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) dla województwa małopolskiego podaną na stronie https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny paliw#autogaz-hurt z dnia 10.05.2024r. w wys. 2.12 zł/l netto z uwzględnieniem oferowanego upustu.