KOSZTORYS OFERTOWY

KODY CPV:

45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie układania przewodów instalacji elektrycznych

45311200-2 Roboty montażowe osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych

45315100-9 Roboty elektryczne

45311200-2 Roboty linie energetyczne kablowe

Nazwa inwestycji: Przebudowa instalacji odbiorczej

Adres inwestycji: Leśniczówka Gałków, Janówka ul. Leśna 17A, 95-020 Andrespol

Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku

Adres Inwestora: Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki

Branża: roboty elektryczne

| - | Symbol pozycji | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość całkowita netto w PLN | Stawka VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość całkowita brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Przebudowa instalacji odbiorczej | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | - | WLZ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | KNNR 9 0101- 06 | Demontaż złączy kablowych pojedynczych | Kpl. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 1.2 | KNNR 5 0403- 01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym Analogia montaż złącza pomiarowego | Szt. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 1.3 | KNR 2-01 0125- 04 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami analogia zdjęcie darni i ponowne jej ułożenie po zakończonych robotach | M2 | 25 |  |  | 23% |  |  |
| 1.4 | KNR 2-31 0813- 01 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej demontaż opaski wokół budynku | M | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 1.5 | KNR 2-31 0807- 03 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową demontaż opaski wokół budynku | M2 | 0,500 |  |  | 23% |  |  |
| 1.6 | KNR 2-31 0407- 05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową odtworzenie obrzeża materiał z rozbiórki | M | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 1.7 | KNR 2-31 0511- 02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej odtworzenie opaski | M2 | 0,500 |  |  | 23% |  |  |
| 1.8 | KNR 5-10 0314- 07 | Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o średnicy do 30 cm z ręcznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 40 mm | przepust | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 1.9 | KNNR 5 0701- 02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | M3 | 16 |  |  | 23% |  |  |
| 1.10 | KNNR 5 0706- 01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 | M | 50 |  |  | 23% |  |  |
| 1.11 | KNNR 5 0702- 02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | M3 | 12 |  |  | 23% |  |  |
| 1.12 | KNNR 9 0801- 02 | Wymiana kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV analogia przełożenie kabla z tablicy TG do złącza pomiarowego | M | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 1.13 | KNNR 5 0707- 02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | M | 49 |  |  | 23% |  |  |
| 1.14 | KNNR 5 0705- 01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | M | 2 |  |  | 23% |  |  |
| 1.15 | KNNR 5 0110- 03 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu | M2 | 2 |  |  | 23% |  |  |
| 1.16 | KNNR 5 0726- 09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | Szt. | 4 |  |  | 23% |  |  |
| 2 | - | Instalacje wewnętrzne | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | KNNR 9 0501- 05 | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | Szt. | 6 |  |  | 23% |  |  |
| 2.2 | KNNR 9 0401- 07 | Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego | Szt. | 3 |  |  | 23% |  |  |
| 2.3 | KNNR 9 0402- 05 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych | Szt. | 5 |  |  | 23% |  |  |
| 2.4 | KNNR 5 1209- 0101 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu - analogia wykonanie otworów w ścianach GK na ruszcie drewnianym. | Otw. | 10 |  |  | 23% |  |  |
| 2.5 | KNNR 5 0405- 06 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie | Szt. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 2.6 | KNNR 5 0110- 03 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu | M | 10 |  |  | 23% |  |  |
| 2.7 | KNNR 5 0110- 03 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu | M | 32,5 |  |  | 23% |  |  |
| 2.8 | KNNR 5 0212- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych | M | 35 |  |  | 23% |  |  |
| 2.9 | KNNR 5 0212- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych | M | 56 |  |  | 23% |  |  |
| 2.10 | KNNR 5 0212- 02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych | M | 3 |  |  | 23% |  |  |
| 2.11 | KNNR 5 0202- 03 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych korytkach | M | 3 |  |  | 23% |  |  |
| 2.12 | KNNR 5 0301- 01 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym | Szt. | 14 |  |  | 23% |  |  |
| 2.13 | KNNR 5 0306- 05 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża | Szt. | 2 |  |  | 23% |  |  |
| 2.14 | KNNR 5 0306- 06 | Łączniki świecznikowe natynkowe do przygotowanego podłoża | Szt. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 2.15 | KNNR 5 0307- 01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | Szt. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 2.16 | KNNR 5 0308- 04 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | Szt. | 4 |  |  | 23% |  |  |
| 2.17 | KNNR 5 0308- 05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | Szt. | 2 |  |  | 23% |  |  |
| 2.18 | KNNR 5 0308- 10 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2 | Szt. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 3 | - | Pomiary odbiorcze | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | KNNR 5 1301- 02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | Pomiar | 3 |  |  | 23% |  |  |
| 3.2 | KNNR 5 1301- 01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | Pomiar | 3 |  |  | 23% |  |  |
| 3.3 | KNNR 5 1305- 01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | Próba | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 3.4 | KNNR 5 1304- 05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | Szt. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 3.5 | KNNR 5 1304- 06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | Szt. | 4 |  |  | 23% |  |  |

Wartość całkowita netto w PLN:

Stawka VAT: 23%

Wartość VAT w PLN:

Wartość całkowita brutto w PLN: