KOSZTORYS OFERTOWY

KODY CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Nazwa inwestycji: Remont balkonu

Adres inwestycji: Leśnictwo Zieleń, Mikołajów 2

Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku

Adres Inwestora: Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki

Branża: roboty budowlane

| - | Symbol pozycji | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość całkowita netto w PLN | Stawka VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość całkowita brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 d.1 | KNNR 13-1001-11 | Zabezpieczenie drzwi balkonowych oraz okien folią polietylenową grubą na czas wykonywania robót | M2 | 3,40 |  |  | 8% |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-04 0804-02 | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji | M | 10,20 |  |  | 8% |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-04 0901-06 analogia | Dostawa i ustawienie rynny teleskopowej do gruzu (w kalkulacji uwzględnić koszt dostawy i pracy rynny teleskopowej) | M | 6 |  |  | 8% |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | M2 | 12,99 |  |  | 8% |  |  |
| 5 d.1 | KNR 4-04 0301-02 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm Krotność = 2 | M3 | 1,30 |  |  | 8% |  |  |
| 6 d.1 | KNR 7-12 0101-02 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) | M2 | 9,54 |  |  | 8% |  |  |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku | M2 | 2,58 |  |  | 8% |  |  |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0535-03 | Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku | M | 4,95 |  |  | 8% |  |  |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku | M | 5,80 |  |  | 8% |  |  |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0429-04 | Rozebranie podbitki drewnianej tarasu na ruszcie drewnianym - spód balkonu. | M2 | 3,65 |  |  | 8% |  |  |
| 11 d.1 | KNR-W 2-02 1036-02 | Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm - demontaż (ściana frontowa ganku). | M2 | 11,95 |  |  | 8% |  |  |
| 12 d.1 | KNR-W 2-02 1036-01 | Boazerie - ruszt drewniany na ścianach - demontaż (ściana frontowa ganku). | M2 | 11,95 |  |  | 8% |  |  |
| 13 d.1 | KNR-W 4-01 0701-11 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - spód balkonu. | M2 | 18,13 |  |  | 8% |  |  |
| 14 d.1 | KNR 4-01 0701-01 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - słupy podporowe balkonu. | M2 | 8,64 |  |  | 8% |  |  |
| 15 d.1 | KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km (współczynnik spulchnienia =1,2) | M3 | 8,88 |  |  | 8% |  |  |
| 16 d.1 | KNR 4-04 1101-05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 | M3 | 8,88 |  |  | 8% |  |  |
| 17 d.1 | Analiza Własna | Utylizacja gruzu | M3 | 8,88 |  |  | 8% |  |  |
| 2 | - | Wykonanie remontu tarasu | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - | Remont płyty balkonowej | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 d.2.1 | KNR 7-12 0204-02 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji, belek konstrukcyjnych oraz innych elementów stalowych konstrukcji balkonu. | M2 | 9,54 |  |  | 8% |  |  |
| 19 d.2.1 | KNR-W 2-02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko Krotność = 2 | M2 | 18,13 |  |  | 8% |  |  |
| 20 d.2.1 | KNR-W 2-02 1105-03 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny | M2 | 18,13 |  |  | 8% |  |  |
| 21 d.2.1 | KNR-W 2-02 0602-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | M2 | 18,13 |  |  | 8% |  |  |
| 22 d.2.1 | KNR-W 2-02 0602-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | M2 | 18,13 |  |  | 8% |  |  |
| 23 d.2.1 | analiza indywidualna | Montaż w posadzce betonowej - jastrychowej siatki stalowej z pręta o średnicy 4 mm i oczkach nie większych niż 10 x 10 cm. | M2 | 18,13 |  |  | 8% |  |  |
| 24 d.2.1 | KNR-W 2-02 1101-02 analogia | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - jastrych cementowy do zastosowania na zewnątrz budynku (mrozoodporny) ułożony ze spadkiem od 8 - 6cm. | M3 | 1,81 |  |  | 8% |  |  |
| 25 d.2.1 | KNR-W 2-02-0602-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | M2 | 18,13 |  |  | 8% |  |  |
| 26 d.2.1 | KNR-W 2-02 0602-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | M2 | 18,13 |  |  | 8% |  |  |
| 27 d.2.1 | KNR-W 2-02 1126-03 | Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe EWS-S grubości 6 mm - należy wykonać na płycie balkonowej cokole balkonu oraz powierzchni czołowej płyty balkonowej | M2 | 19,36 |  |  | 8% |  |  |
| 2.2 | - | Malowanie i montaż balustrady balkonowej | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 d.2.2 | KNR 4-01 1214-02 | Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 | M2 | 10,20 |  |  | 8% |  |  |
| 29 d.2.2 | KNR 4-01 1212-03 | Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie | M2 | 10,20 |  |  | 8% |  |  |
| 30 d.2.2 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | M2 | 10,20 |  |  | 8% |  |  |
| 31 d.2.2 | KNR 2-02 1209-02 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - montaż. | M | 10,20 |  |  | 8% |  |  |
| 2.3 | - | Rynny i rury spadowe | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 d.2.3 | KNR 2-02 0507-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku | M2 | 10,30 |  |  | 8% |  |  |
| 33 d.2.3 | KNR-W 2-02 1603-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | M2 | 12 |  |  | 8% |  |  |
| 34 d.2.3 | NNRNKB 202 0548-01 | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż rynien | M | 10,30 |  |  | 8% |  |  |
| 35 d.2.3 | NNRNKB 202 0548-02 | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż lejów spustowych środkowych wraz z kolanami. | Szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 36 d.2.3 | NNRNKB 202 0550-01 | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 50 mm | M | 6 |  |  | 8% |  |  |
| 2.4 | - | Roboty tynkarskie i wykończeniowe | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 d.2.4 | KNR-W 4-01 0726-06 analogia | Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - tynk na spodzie balkonu | M2 | 18,13 |  |  | 8% |  |  |
| 38 d.2.4 | KNR 0-18 2611-04 | Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na podłożu z tynku cementowego wraz z dociepleniem styropianem grubości 10 cm układanym w ruszcie drewnianym | M2 | 14,20 |  |  | 8% |  |  |
| 39 d.2.4 | KNR 0-18 2613-04 | Układanie pionowych desek szalówkowych (boazeri) bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach | M2 | 14,20 |  |  | 8% |  |  |
| 40 d.2.4 | KNR 2-02 1005-01 analogia | Malowanie boazeri z deski szalówkowej w kolorze ustalonym z Inwestorem | M2 | 14,20 |  |  | 8% |  |  |
| 41 d.2.4 | KNR 2-02 2009-05 analogia | Tynki zewnetrzne wykonywane ręcznie na słupach, ościeżach i pasach ściennych - tyni wyrównujące na słupach balkonu (uzupełnienie ubytków). | M2 | 8,64 |  |  | 8% |  |  |
| 42 d.2.4 | KNR 0-23 2612-07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach i słupach oraz filarach | M2 | 8,64 |  |  | 8% |  |  |
| 43 d.2.4 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | M2 | 8,64 |  |  | 8% |  |  |
| 44 d.2.4 | KNR 0-23 0931-05 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne | M2 | 8,64 |  |  | 8% |  |  |
| 45 d.2.4 | KNR 2-02 1505-11 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania - słupy balkonu | M2 | 8,64 |  |  | 8% |  |  |
| 46 d.2.4 | KNR-W 4-01 0726-03 analogia | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - wejście do budynku w obrębie balkonu. | M2 | 15,68 |  |  | 8% |  |  |
| 47 d.2.4 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | M2 | 15,68 |  |  | 8% |  |  |
| 48 d.2.4 | KNR 0-23 2614-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | M2 | 15,68 |  |  | 8% |  |  |
| 49 d.2.4 | KNR 2-02 1505-11 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania - słupy balkonu | M2 | 15,68 |  |  | 8% |  |  |

Wartość całkowita netto w PLN:

Stawka VAT: 8%

Wartość VAT w PLN:

Wartość całkowita brutto w PLN: