Załącznik nr 6 do SWZ

Kosztorys ofertowy – Część 6 ZP/17/2024

Przedmiot zamówienia: Zestaw Uniwersalny Plus

Wymagania:

- Każdy zestaw lub fartuch musi być zapakowany podwójnie w papier/serwetę zewnętrzną i torebkę papierowo-foliową lub dwustronnie foliowaną.

- Elementy zestawów, serwety i fartuchy muszą być wykonane z niepylącej chłonnej na całej powierzchni włókniny niezawierającej lateksu o właściwościach antyelektrostatycznych.

- Każde opakowanie musi zawierać czytelną etykietę z dwoma samoprzylepnymi naklejkami zawierającymi: indeks wyrobu, datę ważności, numer serii, dane producenta, w zestawach ich skład.

- Produkty muszą być sterylizowane zgodnie z normami wymaganymi prawem.

- Wyroby muszą spełniać wymogi normy EN 13795 1, 2, 3 oraz Ustawy wyrobach medycznych oraz posiadać aktualną Deklarację Zgodności.

- Zamawiający wymaga określenia ilości sztuk w opakowaniu wysyłkowym oraz opakowań zawierających tylko jeden oznaczony rodzaj asortymentu (np.: serweta 80 x 100cm – 30 szt.).

- Opakowania wysyłkowe muszą być w podwójnym systemie pakowania w kartony.

| # Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ## Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta/ nazwa handlowa | Nr katalogowy* |  | Wielkość opakowania wysyłkowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa /folia polipropylenowo-polietylowa) o gramaturze nie mniejszej niż 62g/m2 plus dodatkowe wzmocnienie o minimalnej gram. 63 g/m2 wykonane z włókniny polipropylenowej teksturowanej. Odporność na przenikanie cieczy nie mniejsze niż 40 cm H2O. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150-160 cmx185-195 z warstwą o szerokości min.66 cm 2 ręczniki min. 20 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo min.80-90 cm x 145-155 cm 1 taśma samoprzylepna min.9 cm x 50 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne min.75-85 cm x 90-100 cm(min.37x70 dodatkowo łata chłonna) 1 samoprzylepna serweta operacyjna min 170-180 cm x 200-220cm (min.37x70 dodatkowa łata chłonna) | zestaw | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* w przypadku braku numeru katalogowego producenta, wykonawca zobowiązany jest nadać numer własny produktu. Wskazane numery muszą zostać potwierdzone w przedmiotowych środkach dowodowych i stosowane podczas realizacji umowy.

Wartość netto słownie : ……………………………………………………………………………

Wartość brutto słownie : …………………………………………………………………………..

Ceny jednostkowe winny zawierać:

– cenę

– wszelkie upusty, rabaty i koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego

Podpis elektroniczny