Załącznik nr 5 do SWZ

Kosztorys ofertowy – część 5 ZP/17/2024

Przedmiot zamówienia: Zestawy do operacji laryngologicznych

| # Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ## Ilość | Cena j. m. netto zł | % VAT | Cena j. m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta/ nr katalogowy * | nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do zabiegów laryngologicznych, trójwarstwowy z włókniny o gram. nie mniejszej niż 43g/m2 plus folia 40 mikronów. Minimalny skład zestawu: -serweta do okrycia głowy (100-105x 156-160cm) z owinięciem w kształcie turbanu, wyposażona w taśmy, samoprzylepne. - serweta (180-200 cm x 280-300cm) z wycięciem U, o wymiarach (6-8cm x 60x65cm) -serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, na całej długości (80-90 cm x 140-150cm) - serweta na stolik instrumentariuszki ( 150-170cm x 180-200cm) - taśma jałowa, samoprzylepna typu rzep-organizator przewodów - zestaw do mycia pola operacyjnego (pojemnik na płyn dezynfekcyjny, narzędzie chwytne, kompresy gazowe) | zestaw | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw mały do zabiegów w Laryngologii wykonany z minimum dwuwarstwowej pełno-barierowej włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 43 g/m2 plus folia 40 mikronów, odporność na przenikanie płynów nie mniejszej niż 200 cm H2O. Skład: -serweta na stół do instrumentarium szerokość 60-65x długość 100-110 -serweta dla pacjenta z taśmą samoprzylepną, z wycięciem U (70-90 cm x 100-120 cm) z regulowanym otworem -taśma jałowa, samoprzylepna typu rzep-organizator przewodów - fartuch operacyjny rozm. M - ręcznik do rąk | zestaw | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* w przypadku braku numeru katalogowego producenta, wykonawca zobowiązany jest nadać numer własny produktu. Wskazane numery muszą zostać potwierdzone w przedmiotowych środkach dowodowych i stosowane podczas realizacji umowy.

Wartość netto słownie: ……………………………………………………………………………..

Wartość brutto słownie: …………………………………………………………………………….

Ceny jednostkowe  winny zawierać:

- cenę

- wszelkie upusty, rabaty i koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Podpis elektroniczny