Załącznik nr 4 do SWZ

Kosztorys ofertowy – część 4 ZP/17/2024

Przedmiot zamówienia: Zestawy do laparoskopii, osłona na przewody

Wymagania:

- Każdy zestaw lub fartuch musi być zapakowany podwójnie w papier/serwetę zewnętrzną i torebkę papierowo-foliową lub dwustronnie foliowaną.

- Elementy zestawów, serwety i fartuchy muszą być wykonane z niepylącej chłonnej na całej powierzchni włókniny niezawierającej lateksu o właściwościach antyelektrostatycznych.

- Serwety zapakowane w torebkę papierowo-foliową lub dwustronnie foliowaną.

- Każde opakowanie musi zawierać czytelną etykietę z dwoma samoprzylepnymi naklejkami zawierającymi: indeks wyrobu, datę ważności, numer serii, dane producenta, w zestawach ich skład.

- Produkty muszą być sterylizowane zgodnie z normami wymaganymi prawem.

- Wyroby muszą spełniać wymogi normy EN 13795 1, 2, 3 oraz Ustawy wyrobach medycznych oraz posiadać aktualną Deklarację Zgodności.

- Zamawiający wymaga określenia ilości sztuk w opakowaniu wysyłkowym oraz opakowań zawierających tylko jeden oznaczony rodzaj asortymentu (np.: serweta 80 x 100cm – 30szt.).

- Opakowania wysyłkowe muszą być w podwójnym systemie pakowania w kartony.

| # Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ## Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta/ nazwa handlowa | Nr katalogowy* |  | Wielkość opakowania wysyłkowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Zestaw do laparoskopii: Serweta do obłożenia pacjenta 280-300 x 180-200cm z otworem w kształcie trapezu 28 x 19 x 20cm oraz przylepcem wokół otworu z laminatu. Włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O. Tupfery gazowe kule 17N 20cm x 20cm – 5 szt. Serweta na stół instrumentalny 180-190cm x 150-160cm Foliowa kieszeń 2-komorowa i organizer włókninowy 3 otw. Osłona na optykę i światłowód -2 szt. Kompresy z gazy 17-nitkowe 16W 10cm x 10cm – 20 szt. Serweta na stolik Mayo 140-150cm x 80-90cm Tupfer gazowy rożek 18 x 18 cm – 10 szt. Narzędzie plastikowe korcang 24cm – 1 szt. | zestaw | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | Zestaw do laparoskopii urologicznej w ułożeniu z rozsuniętymi nogami. Minimalny skład: serweta podstawowa 260-280 x 180-200 z otworem w kształcie trapezu 28 x 19 x 20cm oraz przylepcem wokół laminatu i otworem na krocze 15 x 10cm lub średnica 6-10cm ze zintegrowanymi nogawicami. Włóknina foliowana polipropylenowo-polietylanowa o gramaturze 56g/m, odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O. Serweta na stolik Mayo 140-150cm x 80-90cm Serweta na stół instrumentalny 180-190cm x 150-160cm Taśma samoprzylepna do mocowania drenów 9 x 50cm | zestaw | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | Jałowa foliowa osłona na przewody urządzeń medycznych z możliwością zamknięcia z jednej strony paskiem klejącym na całej długości. Składana harmonijkowo na całej długości posiadająca pierścień z kartonu umożliwiający aseptyczne założenie. Wymiary osłony: szerokość: 14-16cm, długość: 200-250cm. Wymiar złożonej foli maksymalnie 8cm. | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* w przypadku braku numeru katalogowego producenta, wykonawca zobowiązany jest nadać numer własny produktu. Wskazane numery muszą zostać potwierdzone w przedmiotowych środkach dowodowych i stosowane podczas realizacji umowy.

Wartość netto słownie : ………………………………………………………………………………………………….

Wartość brutto słownie : …………………………………………………………………………………………………

Ceny jednostkowe winny zawierać:

– cenę

– wszelkie upusty, rabaty i koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego

Podpis elektroniczny