Załącznik nr 1 do SWZ

Kosztorys ofertowy – Część 1 ZP/17/2024

Przedmiot zamówienia: Fartuchy chirurgiczne, jałowe zestawy do zabiegów operacyjnych

Wymagania:

- Każdy zestaw lub fartuch musi być zapakowany podwójnie w papier/serwetę zewnętrzną i torebkę papierowo-foliową lub dwustronnie foliowaną.

- Elementy zestawów, serwety i fartuchy muszą być wykonane z niepylącej chłonnej na całej powierzchni włókniny niezawierającej lateksu o właściwościach antyelektrostatycznych.

- Serwety zapakowane w torebkę papierowo-foliową lub dwustronnie foliowaną.

- Każde opakowanie musi zawierać czytelną etykietę z dwoma samoprzylepnymi naklejkami zawierającymi: indeks wyrobu, datę ważności, numer serii, dane producenta, w zestawach ich skład.

- Produkty muszą być sterylizowane zgodnie z normami wymaganymi prawem.

- Wyroby muszą spełniać wymogi normy EN 13795 1, 2, 3 oraz Ustawy wyrobach medycznych oraz posiadać aktualną Deklarację Zgodności.

- Zamawiający wymaga określenia ilości sztuk w opakowaniu wysyłkowym oraz opakowań zawierających tylko jeden oznaczony rodzaj asortymentu (np.: serweta 80 x 100cm – 30 szt.).

- Opakowania wysyłkowe muszą być w podwójnym systemie pakowania w kartony.

| # Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ## Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta/ nazwa handlowa | Nr katalogowy* | Opakowanie wysyłkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMMS o gramaturze min. 35g/m2, tylne części zachodzące na siebie, mankiety z dzianiny poliestrowej o dł. min. 8cm (+2cm), troki fartucha złączone kartonikiem umożliwiającym aseptyczne zawiązanie. Fartuch dodatkowo zapakowany w papier krepowy lub serwetę włókninową, z dwoma ręcznikami wewnątrz. Rozmiar: S/M -120-125 cm, L - 130-135cm, XL - 150-155cm. Konkretny rozmiar fartucha podany na opakowaniu zewnętrznym oraz wyraźne oznakowanie rozmiaru umieszczone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. | Szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | Jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy wykonany z niepylącej włókniny bawełnopodobnej, oddychającej typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2, ze wzmocnionymi, nieprzemakalnymi wstawkami (min. 40g/m2) w części brzusznej i na przedramionach, taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów, tylne części zachodzące na siebie zapewniające jałowość pleców, mankiety elastyczne, pochłaniające pot z dzianiny poliestrowej o dł. min. 8cm, troki fartucha złączone kartonikiem umożliwiającym aseptyczne zawiązanie – w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej, z tyłu szyi zapięcie na długi i wygodny rzep o wym. min. 3cm x 6cm i 3cm x 13cm. Złożenie umożliwiające ubranie z zachowaniem jałowego przodu i tyłu operatora. Fartuch dodatkowo zapakowany w papier krepowy lub serwetę włókninową, z dwoma ręcznikami wewnątrz. Rozmiar: S/M - 120-125cm, L - 130-135cm, XL - 150-155cm. Konkretny rozmiar fartucha podany na opakowaniu zewnętrznym oraz wyraźne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. | Szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | Sterylny samoprzylepny uchwyt na przewody i dreny z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 25cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie przymocowanymi do taśmy lepnej o wymiarach 9 x 11cm. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795:2019 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. | Zestaw podstawowy z fartuchami: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 180-200cm 1 fartuch chirurgiczny rozm. XL (130cm) 1 fartuch chirurgiczny rozm. XXL (150cm) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm 1 taśma samoprzylepna 9 x 50cm 1 kieszeń samoprzylepna, foliowa 1-komorowa 38 x 40cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90cm 1 serweta samoprzylepna 175-180cm 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), absorpcja cieczy 200ml/m2. Materiał obłożenia spełnia normy PN EN 13795:2019. Taśma mocująca na serwetach operacyjnych o szer. 5cm pokryta jest klejem przyjaznym dla skóry, z marginesami 2cm ułatwiającymi odklejanie papieru zabezpieczającego. Fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2 z zakładanymi połami, wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Fartuch w rozmiarze XXL posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany podwójnie, musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. | Szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. | Zestaw do „szybkiej” laparotomii – wymagane minimum: 2 x fartuch chirurgiczny (wzmocniony), zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z włókniny typu spunlace, o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy na przodzie fartucha i na rękawach 119cm H2O, gramatura 68g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki o gramaturze min. 40g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar: L - długość 130cm(+/- 5 cm) 2 x fartuch chirurgiczny (wzmocniony), zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z włókniny typu spunlace, o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy na przodzie fartucha i na rękawach 119cm H2O, gramatura 68g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki o gramaturze min. 40g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar XL - długość 150cm (+/-5cm) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm, owinięcie zestawu 1 osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145cm w kształcie worka, wykonana w całości z folii PE wzmocniona w części krytycznej włókniną polipropylenową, wzmocnienie o wymiarach min. 75cm x 90cm 2 x ręcznik wysoko chłonny o wymiarach 30 x 40 cm, wykonany ze wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze > 60g/m2 5 x tupfer okrągły - duży nr 5-6 (gaza min.17-nitkowa, biała) 1 x miska plastikowa 250ml 1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego 1 x taśma samoprzylepna 8-10 x 48-50 cm 1x magnetyczny pojemnik na igły ( na min. 10 sztuk) 1 x ostrze chirurgiczne nr 23 1x elektroda czynna ostrzem do koagulacji monopolarnej, długość przewodu min 450 cm, z końcówką trzypinową 1x zestaw do odsysania OP-Flex Yankauer 24 -25CH dł.min 300 cm z okrągłą końcówką i otworami 40 x. kompres gazowy 10 x 10cm [gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, z nitką RTG, biały, owinięty banderolą a’10 sztuk 15 x serweta gazowa 45-50 x 60-70cm [gaza min. 17-nitkowa, 4-warstwowa, z elementem RTG, biała –(3 x 5 szt.) 1 x serweta do osłonięcia krocza, samoprzylepna (taśmy na wszystkich czterech bokach) 20cm x 40cm, wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze min. 57g/m2 ( +/-0,5 g/m2) 2 x serweta operacyjna samoprzylepna rozmiar 80-100cm x 90-110cm 1 x serweta operacyjna samoprzylepna rozmiar 170-190cm x 170-190cm, paski samoprzylepne dzielone 1 x serweta operacyjna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna rozmiar 200-225cm x 250-270cm z wycięciem w kształcie litery "U" 45-50cm x 60-65cm, serweta musi posiadać dodatkowe mocowanie w postaci taśmy samoprzylepnej na obu bokach wycięcia "U" Serwety operacyjne wykonane z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 57g/m2 (+/- 0,5 g/m2), posiadające dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej o wysokiej absorpcji i łącznej gramaturze 109g/m2 (+/- 0,5 g/m2) oraz dużej odporności na przenikanie cieczy na całej powierzchni serwet min. 120cm H2O. Materiał oblóżenia pacjenta oraz stolików spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Po otwarciu zewnętrznej serwety Zamawiający oczekuje jako pierwszego elementu fartuchów chirurgicznych. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki z pozycji numer 2. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu, sterylizacja bezwonna EO | zestaw | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. | Zestaw do zabiegów w ułożeniu na boku z użyciem dużej ilości płynu Sterylny zestaw serwet, w skład którego wchodzi: 1x serweta wzmocniona na stolik instrumentarialny 140-150cm x 180-200cm (jako owinięcie zestawu), 2x ręczniki wysokochłonne 30cm x 40cm, wykonane ze wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze > 60g/m2 1 x serweta 280-300cm x 320-360cm z otworem samoprzylepnym 30cm x 30cm, otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar okna 20cm x 20cm), ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem, sitem i zaworem, z dwoma zintegrowanymi foliowymi 2-komorowymi kieszeniami na narzędzia. Taśma mocująca wokół otworu pokryta jest klejem przyjaznym dla skóry, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina PP i folia PE o gramaturze 57g/m2 (+/- 0,5g/m2). Laminat chłonny na całej powierzchni, odporny na uszkodzenia mechaniczne-wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 185kPa. Materiał obłożenia pacjenta oraz stolika instrumentarialnego spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Serwety muszą posiadać wyraźne piktogramy oznaczające kierunek ich rozkładania. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Zestaw sterylizowany EO | zestaw | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. | Jednorazowe zestawy jałowe do procedur urologicznych TUR: Minimalny skład zestawu: 1 x serweta z laminatu 2 warstwowego o gramaturze min. 75g/m2 (PP + PE) o wym. 150cm x 190cm na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu 2 x ręcznik celulozowy o wym. 30cm x 40cm 1x uchwyt typu rzepy do mocowania przewodów od 2-5cm x 20-30cm, 1 x serweta urologiczna ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o wym.170-270cm x 210-270cm w całości z laminatu 2-warstwowego (PP + PE) o gramaturze 57g/m2 (+/- 0,5g/m2) ze zintegrowaną torbą na płyny (torba z kształtką, z sitem do gromadzenia fragmentów tkanek, szerokość wlotu min. 75cm i zaworem do podłączenia drenu), z trokami mocującymi do operatora, z bezlateksową osłoną na palec, z otworem na krocze 5-10cm, oraz samoprzylepnym otworem nadłonowym o średnicy 6-8cm, 1x taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem przyjaznym dla skóry o szer. 5cm wokół otworu. Materiał obłożenia pacjenta oraz stolika instrumentarialnego spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych o szer. 5 cm, pokryta klejem przyjaznym dla skóry, wyposażona w marginesy o szer. 2 cm ułatwiające odkljanie papieru zabezpieczającego. Cały zestaw zawinięty w serwete na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylizowany metodą bezwonną tlenkiem etylenu. Zestaw posiada min. dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta. | zestaw | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. | Zestaw do zabiegów TUR z fartuchami 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm (owinięcie zestawu) 2x ręczniki 20cm x 30cm 1 fartuch chirurgiczny SMMS standard rozmiar XL (130cm) 1 fartuch urologiczny rozmiar XL (150cm): górna część fartucha i rękawy wykonane są z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2, zapewniającej komfort termiczny, dolna część fartucha jest wykonana z folii PE o grubości 50 µm. Specjalna kostrukcja dolej częśći fartucha w postaci kontrafałdy zabezpiecza kończyny dolnej użytkownika szczególnie w pozycji siedzącej. Rękawy są wykonane z włókniny typu spunlace z dodatkowym wzmocnieniem (PP/PE) od wewn. ( dł.min 53 cm), z dodatkową taśmą poliestrową zabezpieczającą łączeni materiału wzmocnienia. Mankiety rękawó min. 9 cm. Miejsce łączenia górnej części (spunlace) z dolną częścią (folia PE) zabezpieczone od wewnątrz dodatkowa taśmą 6 cm x 50 cm. Fartuch w tylnej części posiada zapięcie typu rzep oraz foliowe toki do wiązania. Obszary krytyczne fartucha spełniają nomę EN 13795:2019 wymagania wysokie , powierzchnia krytyczna produktu i AAMI PB70 poziom 3 1 uchwyt do mocowania przewodów typu rzep 2,5cm x 20/24cm 1 serweta do zabiegu TUR 225/260cm x 210cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o długości 125cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem do podłączenia drenu oraz bezlateksową osłoną na palec, serweta dodatkowo posiada otwór w okolicach krocza o średnicy 5cm oraz samoprzylepny otwór nadłonowy o średnicy 8cm. Torba na płyny posiada dodatkowo troki, które umożliwiają przymocowanie jej do operatora, co poprawia jej stabilność. Obłożenie pacjenta wykonane z 2-warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa). Gramatura laminatu 57g/m2 (+/- 0,5g/m2), spływ cieczy 75%, absorbcja cieczy min. 335%. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795:2019. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych o szerokości 5cm, pokryta klejem przyjaznym dla skóry, wyposażona w marginesy o szerokości 2cm ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stoliku instrumentaiuszki. Zestaw sterylizowany metodą bezwonną tlenkiem etylenu. Zestaw posiada min. dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta. | zestaw | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | .Zestaw do cystoskopii: 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki w rozm. 120 cm x 140 cm ( owinięcie zestawu) 2 x serweta na kończyny dolne w rozmiarze 75 cm x 120 cm 1 x serweta do cystokopii w rozmiarze 90 cm x 175 cm, z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza w rmz. 9 cm x 15 m umieszczonym centralnie Obłożenie pacjenta wykonane z 2-warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa). Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2), spływ cieczy 75 %, absorpcja cieczy min. 335 %, wytrzymałość na wypchanie na sucho/mokro- min. 173/183 kPa. Materiał obłożenia pacjenta oraz stolika instrumentarialnego spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795: 2019. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych o szerokości 5 cm, pokryta klejem przyjaznym dla skóry, wyposażona w marginesy o szer. 2 cm ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego . Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylizowany metodą bezwonną tlenkiem etylenu. Zestaw posiada min. dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta. | Zestaw | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 | Serweta jałowa pod pośladki 75 cm x 100 cm, z workiem do zbiórki płynów. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (PP+PE) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Materiał serwety spełniający wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Opakowanie zbiorcze 35 szt. w formie kartonowe podajnika /dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | Zestaw | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* w przypadku braku numeru katalogowego producenta, wykonawca zobowiązany jest nadać numer własny produktu. Wskazane numery muszą zostać potwierdzone w przedmiotowych środkach dowodowych i stosowane podczas realizacji umowy.

Wartość netto słownie : …………………………………………………………………………………..

Wartość brutto słownie : …………………………………………………………………………………..

Ceny jednostkowe winny zawierać:

– cenę

– wszelkie upusty, rabaty i koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego

Podpis elektroniczny