Załącznik nr 7 do SWZ

Kosztorys ofertowy – Część 7 ZP/17/2024

Przedmiot zamówienia: Zestaw do siatek TAPP

Wymagania:

- Każdy zestaw lub fartuch musi być zapakowany podwójnie w papier/serwetę zewnętrzną i torebkę papierowo-foliową lub dwustronnie foliowaną.

- Elementy zestawów, serwety i fartuchy muszą być wykonane z niepylącej chłonnej na całej powierzchni włókniny niezawierającej lateksu o właściwościach antyelektrostatycznych.

- Serwety zapakowane w torebkę papierowo-foliową lub dwustronnie foliowaną.

- Każde opakowanie musi zawierać czytelną etykietę z dwoma samoprzylepnymi naklejkami zawierającymi: indeks wyrobu, datę ważności, numer serii, dane producenta, w zestawach ich skład.

- Produkty muszą być sterylizowane zgodnie z normami wymaganymi prawem.

- Wyroby muszą spełniać wymogi normy EN 13795 1, 2, 3 oraz Ustawy wyrobach medycznych oraz posiadać aktualną Deklarację Zgodności.

- Zamawiający wymaga określenia ilości sztuk w opakowaniu wysyłkowym oraz opakowań zawierających tylko jeden oznaczony rodzaj asortymentu (np.: serweta 80 x 100cm – 30 szt.).

| # Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ## Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta/ nazwa handlowa | Nr katalogowy* |  | Wielkość opakowania wysyłkowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Zestaw do implantacji siatek metodą TAPP wyposażony w: 1 x Fartuch rozmiar XL 2 x Fartuch rozmiar L 1 x Serweta 145-150 x 180-200 cm, samoprzylepna 1 x Chusta do przykrycia 145-150 x 180-190 cm, samoprzylepna 2 x Chusta 70-75 x 90-95 cm, samoprzylepna 2 x Zamknięcie na rzep 2 x 30 cm 1 x Plaster 9 x 15 cm 2 x Plaster 9x 10 cm 10 x Kompres 10 x 10 cm, 16 warstw, z nitką rentgenowską 1 x Serweta na stół mayo 75-80 x 140-145 cm 1 x Miska 27,9 x 24,7 x 5,1 cm, niebieska 1 x nić monofilamentowa, poliamidowa, niewchłanialna USP 2/0 75 cm, igła odwrotnie tnąca 24 mm 1 x nić syntetyczna pleciona, wchłanialna w 56-70 dni, USP 2/0, 70 cm, igła okragła, kształt haczykowaty „J”, 30 mm 1 x siatka polipropylenowa, niewchłanialna, biała z niebieskimi pasami wzmacniającymi o większej grubości nici w splocie( grubości nici w splocie siatki: 0,123 mm nić biała i 0,15 mm nić niebieska), waga 60 g/m2, grubość 0,53 mm, wielkość porów 1,5 mm, rozmiar 10 x 15 cm 1 x serweta 140-150 x 150-160 cm 1 x Miska plastikowa 150 ml 3 x tupfery ( 20 x 20) 1 x plastikowe narzędzie do mycia min. 20 cm 1 x worek 30x x42 cm 1 x nożyczki Metzenbauma j.u. dł. 310 mm, śr. 5 mm z przyłączem HF monopolarnym | zestaw | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* w przypadku braku numeru katalogowego producenta, wykonawca zobowiązany jest nadać numer własny produktu. Wskazane numery muszą zostać potwierdzone w przedmiotowych środkach dowodowych i stosowane podczas realizacji umowy.

Wartość netto słownie : ……………………………………………………………………

Wartość brutto słownie : …………………………………………………………………..

Ceny jednostkowe winny zawierać:

– cenę

– wszelkie upusty, rabaty i koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego

Podpis elektroniczny