Załącznik nr 3 do SWZ

Kosztorys ofertowy – Część 3 ZP/17/2024

Przedmiot zamówienia: Jednorazowy zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowy pakiet chirurgiczny

Wymagania:

- Każdy zestaw lub fartuch musi być zapakowany podwójnie w papier/serwetę zewnętrzną i torebkę papierowo-foliową lub dwustronnie foliowaną.

- Elementy zestawów, serwety i fartuchy muszą być wykonane z niepylącej chłonnej na całej powierzchni włókniny niezawierającej lateksu o właściwościach antyelektrostatycznych.

- Serwety zapakowane w torebkę papierowo-foliową lub dwustronnie foliowaną.

- Każde opakowanie musi zawierać czytelną etykietę z dwoma samoprzylepnymi naklejkami zawierającymi: indeks wyrobu, datę ważności, numer serii, dane producenta, w zestawach ich skład.

- Produkty muszą być sterylizowane zgodnie z normami wymaganymi prawem.

- Wyroby muszą spełniać wymogi normy EN 13795 1, 2, 3 oraz Ustawy wyrobach medycznych oraz posiadać aktualną Deklarację Zgodności.

- Zamawiający wymaga określenia ilości sztuk w opakowaniu wysyłkowym oraz opakowań zawierających tylko jeden oznaczony rodzaj asortymentu (np.: serweta 80 x 100cm – 30 szt.).

- Opakowania wysyłkowe muszą być w podwójnym systemie pakowania w kartony.

| # Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ## Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta/ nazwa handlowa | Nr katalogowy* |  | Wielkość opakowania wysyłkowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Jednorazowy zestaw do wkłucia centralnego: ▪ serweta na stół instrumentariuszki 75-90 x 80-100cm ▪ 2 serwety samoprzylepne 45-60 x 45-60cm ▪ 10 kompresów gazowych 7,5 x 7,5cm ▪ miska plastikowa min. 50ml ▪ 1 plastikowe narzędzie do mycia 10-14cm ▪ 1 nożyczki chirurgiczne proste 12-15cm ▪ 1 pęseta chirurgiczna prosta 12-15cm ▪ 1 kleszczyki typu Halsted-Moquito zagięte 12-15cm ▪ 1 imadło typu Mayo-Hegar 12-15cm | zestaw | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | Jednorazowy pakiet chirurgiczny: ▪ 1 serweta na stolik narzędziowy 75-90 x 90-100cm ▪ 1 serweta samoprzylepna 2-częściowa z regulacją otworu 45-50 x 75-90cm ▪ 1 plastikowe narzędzie do mycia 10-12cm ▪ 1 miska plastikowa min. 50ml ▪ 1 nożyczki chirurgiczne proste 12-15cm ▪ 1 skalpel jednorazowy nr 10 ▪ 1 pęseta chirurgiczna prosta 12-15cm ▪ 1 kleszczyki typu Halsted-Moquito zagięte 12-15cm ▪ 1 imadło typu Mayo-Hegar 12-15cm ▪ 1 nożyczki zagięte typu Metzenbaum 12-15cm ▪ 10 kompresów gazowych 7,5 x 7,5cm ▪ 3 tupfery (20 x 20cm) | pakiet | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* w przypadku braku numeru katalogowego producenta, wykonawca zobowiązany jest nadać numer własny produktu. Wskazane numery muszą zostać potwierdzone w przedmiotowych środkach dowodowych i stosowane podczas realizacji umowy.

Wartość netto słownie : ……………………………………………………………………………………….

Wartość brutto słownie : ………………………………………………………………………………………

Ceny jednostkowe winny zawierać:

– cenę

– wszelkie upusty, rabaty i koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego

Podpis elektroniczny