Załącznik nr 2 do SWZ

Kosztorys ofertowy – część 2 ZP/17/2024

Przedmiot zamówienia: Jałowe zestawy do zabiegów operacyjnych

Wymagania:

- Każdy zestaw lub fartuch musi być zapakowany podwójnie w papier/serwetę zewnętrzną i torebkę papierowo-foliową lub dwustronnie foliowaną.

- Elementy zestawów, serwety i fartuchy muszą być wykonane z niepylącej chłonnej na całej powierzchni włókniny niezawierającej lateksu o właściwościach antyelektrostatycznych.

- Serwety zapakowane w torebkę papierowo-foliową lub dwustronnie foliowaną.

- Każde opakowanie musi zawierać czytelną etykietę z dwoma samoprzylepnymi naklejkami zawierającymi: indeks wyrobu, datę ważności, numer serii, dane producenta, w zestawach ich skład.

- Produkty muszą być sterylizowane zgodnie z normami wymaganymi prawem.

- Wyroby muszą spełniać wymogi normy EN 13795 1, 2, 3 oraz Ustawy wyrobach medycznych oraz posiadać aktualną Deklarację Zgodności.

- Zamawiający wymaga określenia ilości sztuk w opakowaniu wysyłkowym oraz opakowań zawierających tylko jeden oznaczony rodzaj asortymentu (np.: serweta 80 x 100cm – 30 szt.).

- Opakowania wysyłkowe muszą być w podwójnym systemie pakowania w kartony.

| # Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ## Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta/ nazwa handlowa | Nr katalogowy* | Wielkość opakowania wysyłkowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Uniwersalny zestaw jałowych serwet na całej powierzchni trójwarstwowych pełnobarierowych. Z włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 85g/m2 plus folia 40 mikronów, o bardzo dużej odporności na przenikanie płynów. Serwety przylepne z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej – łączna gramatura nie mniej niż 120g/m2. Minimalny skład zestawu: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki (150-170cm x 180-200cm), - serweta na stolik Mayo (80-90cm x 140-150cm), z warstwą chłonną 60-65cm x 80-85cm - serweta samoprzylepna z wkomponowanym organizatorem przewodów (150-180cm x 220-250cm), - serweta samoprzylepna z wkomponowanym organizatorem przewodów (170-190cm x 170-190cm), - 2 serwety samoprzylepne (70-80cm x 90-100cm), - taśma samoprzylepna (8-10cm x 49-55cm) - 4 ręczniki chłonne w rozmiarze min. 18-25 cm | zestaw | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | Zestaw do operacji na szyi na całej powierzchni z laminatu trójwarstwowego, jedną z warstw ma stanowić folia PE o gramaturze nie mniejszej niż 63g/m2, bardzo duża wytrzymałość na penetrację płynów. Skład zestawu: - Serweta operacyjna 150 x 230cm, samoprzylepna z wycięciem U 7 x 65cm na dłuższym boku – 1 szt. - Serweta operacyjna 240 x 175cm z taśmą samoprzylepną na krótszym boku – 1 szt. - Osłona na stolik Mayo 79 x 145cm – 1 szt. - Osłona na stół narzędziowy 150 x 190cm obszar chłonny 75 x 190cm – 1 szt. - Kieszeń foliowa 40 x 35cm z taśmą samoprzylepną, dwukomorowa – 1 szt. - Ręcznik chłonny 18 x 25cm – 4 szt. - Taśma lepna 9 x 49cm – 1 szt. - Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, z włókniny typu SMS o gramaturze min 35g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania standardowe: L – 1 szt., XLL – 1 szt. - Kompres gazowy 10 x 10cm, gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały – 10 szt. - Tupfer okrągły gazowy 40 x 40cm, gaza 20-nitkowa, znacznik Rtg, biały – 6 szt. - Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką – 1 szt. - Kleszczyki blokowane 24.7cm do materiałów opatrunkowych – 1 szt. | zestaw | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | Zestaw do operacji żylaków. Serwety przylepne trójwarstwowe, pełnobarierowe , z włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 43 g/m2 plus folia 40 mikronów oraz dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej- gramatura nie mniej niż 93 g/m2. Minimalny skład zestawu: - Serweta samoprzylepna (220 – 240 cm x 170-190 cm), z organizatorem przewodów - Serweta (180-200 cmx 240-260 cm) z wycięciem U wykończonym taśmą samoprzylepną, wycięcie (20-25 cmx 100-105 cm) - Serweta chirurgiczna 95-100 cm x 150-160 cm - Serweta na stolik instrumentariuszki (150-170 cm x 180-200 cm) - Taśma samoprzylepna (8-9 cmx 50-55 cm) - 2 ręczniki chłonne w rozmiarze min.18x25 cm | zestaw | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. | Jałowa serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z minimum dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 23 g/m2 plus folia 55 mikronów, odporności na przenikanie płynów nie mniejszej niż 150 cm H2O (150-170cm x 170-200cm) | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. | Jałowa serweta wykonana z minimum dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 43g/m2 plus folia 40 mikronów, odporności na przenikanie płynów nie mniejszej niż 200cm H2O (70-80cm x 90-100cm) | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. | Jałowa serweta samoprzylepna (70-90cm x 100-120cm), z regulowanym otworem wykonana z minimum dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 43g/m2 plus folia 40 mikronów, odporności na przenikanie płynów nie mniejszej niż 200cm H2O, możliwość regulacji otworu 0-25cm. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. | Jałowa serweta z przylepcem na dłuższym boku wykonana z minimum trzywarstwowej, pełnobarierowej włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 35 g/m2 plus folia 40 mikronów, o bardzo dużej odporności na przenikanie płynów nie mniejszej niż 200cm H2O (70-80cm x 90-100cm) | Szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. | Jałowa osłona na nogę (120-125cm x 30-35cm), wykonana z minimum dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 43 g/m2 pakowane pojedynczo | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9. | Jałowa osłona na nogę (110-120cm x 70-80cm), wykonana z minimum dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 43g/m2, pakowane po 2 sztuki w pakiecie | Opak = 2 szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10. | Samoprzylepna taśma do mocowania drenów i przewodów 8-10cm x 45-50cm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11. | Osłona na stolik Mayo 75-80 x 140-150cm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | Zestaw do laparoskopii rozszerzony: - Serweta do laparoskopii o wym. 200/250 x 340 cm z otworem w okolicach brzucha o wym. 32x30 cm, z dwiema dyslokacyjnymi zintegrowanymi kieszeniami na narzędzia – 1 szt. - Trokar bez ostrza z separującą końcówką 11 mm, kaniula 10 cm-1 szt. - Trokar bez ostrza z separującą końcówką 5 mm, kaniula 10 cm-1szt. - Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 5 mm, kaniula 10 mm-1 szt. - Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 11 mm, kaniula 10 mm-1 szt. - Dysektor Maryland 5 mm, 33 cm-1 szt. - Grasper chwytający zaciskowy, 5 mm, 33 cm, uchwyt typu wielorazowego – 1szt. - Płyn przeciwmgielny, butelka +watka- 1 szt. - Igła Varessa 14G, 12 cm-1 szt. - Serweta na stolik Mayo 79x145 cm-1 szt. - Osłona na przewody z taśmą mocującą i samouszczelniającą końcówką 18x250 cm-1 szt. - Osłona na stół narzędziowy 150x190 cm-1 szt. Wymagania dla pozycji 1: - wytrzymałości na wypchanie w strefie krytycznej min. 110 Kpa. - materiał podstawowy serwety głównej wykonany z min.2 warstw przy czym jedną z warstw powinna stanowić folia PE o grubości 50-55 mikronów, natomiast drugą-warstwa chłonna o gramaturze min.20 g/m1 | zestaw | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13 | Nożyce monopolarne Metzenbaum 5 mm, dł. 33 cm, długość szczęk 18 mm, rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo, trzon pokryty antyrefleksyjną izolacją, szczeki wykonane z wtryskowo giętej medycznie stali nierdzewnej, umożliwiające cięcie na ich całej długości szczęk, dystalnie oraz prokcymalnie | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* w przypadku braku numeru katalogowego producenta, wykonawca zobowiązany jest nadać numer własny produktu. Wskazane numery muszą zostać potwierdzone w przedmiotowych środkach dowodowych i stosowane podczas realizacji umowy.

Wartość netto słownie: ……………………………………………………………………………………………

Wartość brutto słownie: …………………………………………………………………………………………..

Ceny jednostkowe winny zawierać:

– cenę

– wszelkie upusty, rabaty i koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego

Podpis elektroniczny