ZP.26.19.2024									           Strzyżów, 20.06.2024r.

DOTYCZY: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na Dostawę środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej  - powtórzenie ogłoszonego dnia 2024-06-18  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00372028 oraz na stronie prowadzonego postępowania  https://ezamowienia.gov.pl

# Zamawiający, tj. Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 10, w myśl art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść pytania 1: Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu stosowanego do termicznego przygotowania do ponownego użycia kaczek, basenów, itp., zawierającego kwasy organiczne, stabilizatory twardości i związki chroniące przed korozją, o bardzo dobrej kompatybilności materiałowej ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi. Stężenie użytkowe 0,1-0,3%. Gęstość ok. 1,08 g/cm3 / 20 °C, pH 1,3 / 100 % / 20 °C. Wyrób medyczny, w płynie, w opakowaniach a 5kg

Treść odpowiedzi 1: Zamawiający NIE wyraża zgody.

............................................................

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Otrzymują:

1.Strona internetowa prowadzonego postępowania,

2. A/a.