**Załącznik nr 1 do swz**

**Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla stacji ładowania.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu fabrycznie nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z poniższą specyfikacją.

Stacje nie będą miały charakteru stacji ogólnodostępnych i będą wykorzystywane do ładowania pojazdów służbowych straży pożarnej w poszczególnych Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej woj. zachodniopomorskiego. Stacje będą obsługiwane przez upoważnionych pracowników zamawiającego. Specyfikacja określa wymagania minimalne dla stacji (podane przez wykonawcę parametry lub funkcjonalności mogą być wyższe).

Zamówienie podzielone jest na 3 części, z których każda obejmuje dostawę 2 szt. jednakowych stacji ładowania. Zamówienie nie obejmuje montażu i uruchomienia stacji.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania | Uwagi zamawiającego | Oferta wykonawcy |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| **Wymagania dla stacji ładowania** | | | |
| 1. | Stacja typu wallbox przystosowana do montażu naściennego (oraz do ewentualnego montażu na postumencie).  Liczba jednocześnie ładowanych pojazdów – min. 1 | Ładowanie min. min. 1 pojazdu  Stacja jest wyposażona w osprzęt do montażu naściennego (o ile takie są wymagane dla dostarczanej stacji; nie dotyczy kołków; wkrętów) |  |
| 2. | Łączna moc ciągła stacji ładowania - nie mniej niż 22,5 kW | Należy podać moc stacji |  |
| 3. | Ilość i rodzaje złączy  Stacja musi posiadać min. 1 złącze ładowania, w tym:  - o dużej mocy min. 22,5 kW na prąd stały (DC) przeznaczony dla pojazdów elektrycznych wyposażony w złącza połączonego systemu ładowania „CCS 2” zgodne z normą PN-EN 62196 („lub równoważną”), |  |  |
| 4. | Urządzenie mogące pracować w sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S.  Napięcie wejściowe: 400 V AC +/- 10%, 3-fazowe, 50 Hz. |  |  |
| 5. | Długość kabla/kabli do ładowania – min. 3,5 m.  Urządzenie wyposażone w uchwyt ścienny do kabla (lub kabli) do ładowania (o ile jest wymagany). |  |  |
| 6. | sprawność: >= 94 % przy mocy znamionowej | Należy podać deklarowaną sprawność |  |
| 7. | Możliwość podłączenia do platformy informatycznej zarządzania stacją poprzez protokół OCPP 1.6 J i/lub OCPP 2.0.1 przez sieć GSM/GPRS/UMTS/3G/LTE lub przez sieć WLAN | Stacja musi umożliwiać taką funkcjonalność |  |
| 8. | Wbudowany licznik energii  Ładowarka musi posiadać pomiar energii wyjściowej zużytej bezpośrednio do ładowania samochodów zamawiającego. | Możliwość kontroli zużycia energii poprzez odczyt ze stacji lub za pomocą aplikacji zewnętrznej |  |
| 9. | Stacja musi umożliwiać zamawiającemu możliwość zmiany nastaw mocy ładowania (za pomocą panelu dotykowego lub za pomocą oprogramowania zewnętrznego) oraz  ograniczenie prądu wejściowego a także automatyczne zmniejszenie mocy przy przekroczeniu dopuszczalnej łącznej mocy ładowania | Należy opisać funkcjonalność dotyczącą możliwości zmniejszenia mocy ładowania |  |
| 10. | Dostęp do stacji (autoryzacja): poprzez min. kartę RFID lub także za pomocą kodu PIN na ekranie dotykowym. Wykonawca dostarczy min. 6 kart dostępowych oraz przypisze je do pamięci stacji ładowania; |  |  |
| 11. | Stopień ochrony nie mniej niż: IP54, IK10 (dla obudowy) i IK 8 (dla wyświetlacza) „lub równoważne” |  |  |
| 12. | Zgodność: CE, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2, IEC 61851-24 „lub równoważne” |  |  |
| 13. | Środowisko pracy: -20 ° C – + 50 ° C, 5% – 94% bez kondensacji, <2000 m npm. |  |  |
| 14. | Aktualizacja oprogramowania ładowarki lokalnie lub zdalnie. | Stacja musi umożliwiać funkcjonalność zdalnej aktualizacji |  |
| 15. | Panel wyświetlacza minimum 7”  o wysokim kontraście wyświetlający min. następujące komunikaty:  - dotyczące rozpoczęcia i zakończenia procesu ładowania,  - wskazania postępu ładowania,  - możliwość wyboru języka (w tym polski),  - możliwość autoryzacji,  - informacje o błędach stacji ładowania. |  |  |
| 16. | Stacja wyposażona w:  - instrukcję ładowania (trwale zamocowaną i odporną na warunki atmosferyczne),  - posiadająca oznakowanie o informacjach o zagrożeniach,  - wyłącznik awaryjny na obudowie stacji,  - oznaczenia złączy i gniazd ładowania. |  |  |
| 17. | Stacja musi umożliwiać odpowiednie narzędzia do zarządzania, statystyk, monitorowania, diagnozowania, naprawy dostępne dla zamawiającego w języku polskim. | Należy opisać zaproponowane rozwiązanie |  |
| 18. | Posiadać wbudowany moduł łączności /WiFi/Ethernet z możliwością nieodpłatnego dostępu pracowników zamawiającego do dotyczących zużycia energii ( parametrów ładowania pojazdów; w tym min. czasu ładowania oraz energii zużytej do ładowania) | Odczyt ze stacji lub za pomocą aplikacji zewnętrznej bez dodatkowych opłat w terminie min. 5 lat. |  |
| 19. | Budowa stacji ładowania musi umożliwiać jej uziemienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |
| 20. | Możliwość oklejenia stacji tabliczką WFOŚiGW w Szczecinie bez utraty gwarancji. |  |  |

..............................., dn. ............................... .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

**Uwaga:**

**\* - Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 „Oferta Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia” i załącza wypełniony załącznik nr 1 swz do oferty.**

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

**Uwaga: Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.**

**Załącznik nr 2 do swz**

**Wzór umowy** (dla części 1, 2 i 3 części postępowania)

(dla każdej części postępowania zostanie zawarta osobna umowa dostosowana dla tej części w oparciu o poniższy wzór)

zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa – Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnejw Szczecinie, mającym swoją siedzibę przy ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin, NIP: ………………., zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez ………………………………………

a

………………………………………..

 zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

została zawarta umowa następującej treści:

W wyniku publicznego postępowania przeprowadzonego w „trybie podstawowym bez negocjacji” o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zawiera się umowę o następującej treści:

**§ 1****.**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z dnia ……………….. 2024 r., sprawa nr WL.2370.6.2024 nr ogłoszenia …………..……., Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „**Dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych” -** część ….., zgodnie z ofertą z dnia ……………… 2024 r.
2. Przedmiotem umowy jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych stacji ładowania wraz z dokumentami wymaganymi przepisami prawa i umową.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące stacji ładowania zawarte są w załączonym do oferty Wykonawcy z dnia .............. formularzu „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla stacji ładowania”, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
4. Stacje ładowania pojazdów muszą spełniać wymogi określone w:
5. w §3 do §16 rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz. U. z 2019 poz. 1316) w zakresie wymagań, za który odpowiada producent urządzenia,
6. dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz. Urz. UE L 2014 poz. 307),
7. normie PN-EN 62196-2:2017,
8. normie PN-EN 62196-3:2015.
9. Stacje ładowania muszą być zaopatrzona w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika.
10. Stacje ładowania muszą być gotowa do użytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych czy kosztów eksploatacyjnych.
11. Stacje ładowania i każda ich część składowa oraz wyposażenie muszą być nowe, nigdy nie użytkowane.
12. Stacje ładowania muszą spełniać wymogi prawne i techniczne pozwalające na jej montaż przez wybraną przez Zamawiającego osobę z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych.
13. Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedniego wsparcia technicznego w formie porad telefonicznych (tel. ……………..) i odpowiedzi na pytania kierowane pocztą elektroniczną (e-mail: ……..) podczas montażu i uruchamiania stacji ładowania. Porady telefoniczne odbywać mogą się w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00. Odpowiedzi na pytania kierowane pocztą elektroniczną udzielane będą przez Wykonawcę najpóźniej następnego dnia roboczego (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) po dniu wysłania zapytania e-mailem.

**§ 2.**

**TERMIN WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca wykona umowę w terminie ………… dni od jej zawarcia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach związanych z terminowym wykonywaniem umowy.

**§ 3.**

**CENA I WARUNKI ZAPŁATY**

1. Cena jednostkowa stacji ładowania wynosi …………… zł (słownie: …………………………………) brutto i składa się na nią:
2. cena netto – ……………… zł (słownie: …),
3. podatek od towarów i usług - ………………… zł (słownie: ………).
4. Wartość umowy wynosi …………… zł (słownie: …………………………………) brutto i składa się na nią:
5. wartość netto – ……………… zł (słownie: …),
6. podatek od towarów i usług - ………………… zł (słownie: ………).
7. Cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy, wynikające ze specyfikacji warunków zamówienia oraz umowy, a także koszty niewyspecyfikowane odrębnie, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego umowy. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
8. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 30 dni od dokonania odbioru przez Zamawiającego.
9. Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Faktura zostanie wystawiona dla Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin, NIP PL-851-03-12-257.
11. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w treści faktury. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w treści faktury rachunek bankowy do zapłaty umożliwiający dokonanie zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tj. zamieszczony w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.

**§ 4.**

**ODBIÓR**

WYKONAWCA zobowiązuje się zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO pocztą elektroniczną na adres [kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl) lub [przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl) o gotowości do dostarczenia i wydania ZAMAWIAJĄCEMU stacji ładowania.

WYKONAWCA zobowiązuje się doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU przy odbiorze stacji ładowania (warunek dokonania odbioru, dokumenty muszą być dostarczone odrębnie dla każdej stacji ładowania) następujące dokumenty, które muszą być wystawione w języku polskim lub przetłumaczone na język polski:

1) deklarację zgodności UE,

instrukcję eksploatacji i konserwacji producenta stacji ładowania),

instrukcję montażu i programowania stacji ładowania,

kartę gwarancyjną stacji ładowania oraz wyposażenia,

komplet dokumentacji niezbędnej do odbioru stacji przez UDT (za które odpowiada producent/upoważniony przedstawiciel/dostawca stacji).

Komisja zamawiającego dokona sprawdzenia kompletności dostawy stacji ładowania.

Na okoliczność odbioru sporządzany jest pisemny protokół.

**§ 5.**

**GWARANCJA JAKOŚCI**

* + - 1. Na odebrane przez Zamawiającego stacje ładowania Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……. lat (gwarancja Wykonawcy).
      2. Gwarancja Wykonawcy jest niezależna od gwarancji potwierdzonych kartami gwarancyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i Wykonawca nie może powoływać się z na zwolnienie się z odpowiedzialności lub ograniczenie swojej odpowiedzialności w związku z treścią tych gwarancji.
      3. W ramach gwarancji Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:

1. usunąć wadę stacji ładowania poprzez naprawę umowy, a w przypadku wady nieusuwalnej poprzez naprawę do wymiany stacji ładowania lub poszczególnych jej elementów na fabrycznie nowe, oryginalne i wolne od wad,
2. zapewnić wykonanie przeglądów i czynności serwisowych oraz konserwacyjnych przez uprawnione osoby zgodnie z zasadami i w terminach określonych w dokumentach o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 4 (obowiązek ten obejmuje również wymianę materiałów i części eksploatacyjnych),
   * + 1. O ujawnieniu wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę e-mailem na adres: …. .
       2. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę w terminie 14 dni od zawiadomienia o wadzie.
       3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć termin wskazany w ust. 5.
       4. W przypadku ujawnienia wady stacji ładowania zastosowanie znajdują przepisy art. 581 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego.
       5. Terminy wykonania obowiązków wskazanych w ust. 3 pkt 2 określają dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 4. Wykonawca wykonuje obowiązki te bez wezwania Zamawiającego.
       6. W przypadku niewykonania obowiązków gwarancyjnych Zamawiający ma prawo do zastępczego ich wykonania, bez upoważnienia sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu wynikłe stąd koszty w terminie 7 dni od doręczenia wezwania lub dokumentu księgowego.

**§ 6.**

**RĘKOJMIA**

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona   
i wynosi …………lat.

**§ 7.**

**KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE**

* + - 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 – w wysokości 0,1% ceny netto stacji ładowania, których dotyczy zwłoka,
2. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu każdego obowiązku określonego w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 – w wysokości 0,1% ceny netto wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1 (kary naliczane są odrębnie dla każdej stacji ładowania),
3. za brak wsparcia technicznego, o którym mowa w § 1 ust. 9 – w wysokości 500 zł za każdorazową odmowę konsultacji lub brak kontaktu telefonicznego albo nieudzielenie w terminie odpowiedzi na pytanie przesłane pocztą elektroniczną.
4. w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10% ceny netto stacji ładowania, której dotyczy odstąpienie.
5. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę na podstawie umowy ograniczona jest do wysokości 20% wartości umowy netto wskazanej w § 3 ust. 2 pkt 1.
6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę na podstawie noty/rachunku wystawionej przez Zamawiającego.
7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:
8. za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
9. za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
10. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 4, roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną.
11. Zamawiający ma prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
12. Odstąpienie od umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej.

**§ 8.**

**ZMIANA UMOWY**

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:
3. w przypadku zaistnienia po zawarciu umowy obiektywnej niemożności spełnienia wymogów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku określonych elementów przedmiotu, dopuszczalna jest zmiana umowy polegającą na zastąpieniu w załączniku nr 1 do umowy niedostępnego elementu innym odpowiadającym pod względem funkcjonalności elementowi pierwotnemu, o parametrach niezmienionych lub lepszych od pierwotnego,
4. w przypadku zaistnienia po zawarciu umowy obiektywnej niedostępności na rynku określonych elementów stacji ładowania, których nie można zastąpić poprzez wprowadzenie zmiany, o której mowa w pkt 1, dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na wydłużeniu terminu wykonania umowy wskazanego w § 2 ust. 1 , przy czym wydłużenie to nie może być dłuższe niż liczba dni niedostępności na rynku określonych elementów wykazana przez Wykonawcę.
5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2 nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny ani powodować powstania po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów.
6. Wykonawca, wnioskując o dokonania umowy, zobowiązany jest przedstawić wyczerpujące uzasadnienie oraz wykazać zaistnienie przesłanki zmiany umowy, na która się powołuje.

**§ 9.**

**ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO**

1. Spory związane z umową rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

**§ 10.**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

* 1. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

1. Umowa zawarta jest w dniu złożenia przez ostatnią osobę składająca oświadczenie woli podpisu odręcznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**Data i podpis Data i podpis**

**Załącznik nr 3 do swz**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................

Nr NIP ..........................................................................

nr telefonu ........................................................................

e-mail ...........................................................................

nr telefonu wsparcia technicznego ........................................................................

e-mail wsparcia technicznego...........................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych ” -sprawa WL2370.6.2024** składam niniejszą ofertę:

na:

**Część 1 zamówienia (Dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 2 szt.):**

1) Cena netto 1 stacji wynosi ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

2) Cena brutto 1 stacji wynosi ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę .................................... zł

( słownie ................................................................................................................ zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto + ….. % VAT = cena brutto

3) Łączna cena netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca dostawie 2 stacji ładowania z 1 części zamówienia) wynosi ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

4) Łączna cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę .................................... zł

( słownie ................................................................................................................ zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto + ….. % VAT = cena brutto

**Część 2 zamówienia (Dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 2 szt.):**

1) Cena netto 1 stacji wynosi ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

2) Cena brutto 1 stacji wynosi ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę .................................... zł

( słownie ................................................................................................................ zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto + ….. % VAT = cena brutto

3) Łączna cena netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca dostawie 2 stacji ładowania z 2 części zamówienia) wynosi ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

4) Łączna cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę .................................... zł

( słownie ................................................................................................................ zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto + ….. % VAT = cena brutto

**Część 3 zamówienia (Dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 2 szt.):**

1) Cena netto 1 stacji wynosi ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

2) Cena brutto 1 stacji wynosi ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę .................................... zł

( słownie ................................................................................................................ zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto + ….. % VAT = cena brutto

3) Łączna cena netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca dostawie 2 stacji ładowania z 3 części zamówienia) wynosi ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

4) Łączna cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę .................................... zł

( słownie ................................................................................................................ zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto + ….. % VAT = cena brutto

* + - 1. Oświadczam, że przy realizacji zamówienia zastosuję następujące urządzenia:

**dla części 1 zamówienia:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH** | **Parametr oferowany**  **(proszę opisać)** |
| 1 | Producent | …………………………….. |
| 2 | Nazwa/typ/model/symbol | …………………………….. |
| 3 | Kraj pochodzenia | …………………………….. |
| 4 | Rok produkcji | …………………………….. |

**dla części 2 zamówienia:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH** | **Parametr oferowany**  **(proszę opisać)** |
| 1 | Producent | …………………………….. |
| 2 | Nazwa/typ/model/symbol | …………………………….. |
| 3 | Kraj pochodzenia | …………………………….. |
| 4 | Rok produkcji | …………………………….. |

**dla części 3 zamówienia:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH** | **Parametr oferowany**  **(proszę opisać)** |
| 1 | Producent | …………………………….. |
| 2 | Nazwa/typ/model/symbol | …………………………….. |
| 3 | Kraj pochodzenia | …………………………….. |
| 4 | Rok produkcji | …………………………….. |

1. Akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w swz wynoszący

dla części 1 zamówienia:

do ……………. dni od zawarcia umowy (uwaga: termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert; maksymalny termin dostawy – 100 dni).

dla części 2 zamówienia:

do ……………. dni od zawarcia umowy (uwaga: termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert; maksymalny termin dostawy – 100 dni).

dla części 3 zamówienia:

do ……………. dni od zawarcia umowy (uwaga: termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert; maksymalny termin dostawy – 100 dni).

1. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do swz oraz w miejscu   
   i terminie określonym przez zamawiającego.
2. Uważamy się związani niniejszą ofertą do 12 .07.2024 r.
3. Oferuję termin gwarancji wynoszący:

**Dla części 1 zamówienia**: ……………….lat na całość dostawy

**Dla części 2 zamówienia**: ……………….lat na całość dostawy

**Dla części 3 zamówienia**: ……………….lat na całość dostawy

**Uwaga: minimalny okres gwarancji -1 rok; okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert; okres rękojmi równy okresowi gwarancji**

1. Oświadczam, że złożona oferta:

* nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie   
  z przepisami o podatku od towarów i usług,
* prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie   
  z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku [zł] | Stawka podatku [%] |
|  | ………………………… | ………………………… | ………………………… |
|  | ………………………… | ……………………… | …………………………….. |

1. Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:

* żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa   
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
* wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   
  i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnianie, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron | |
| od | do |
|  | …………………………….. | …………………….. | …………………….. |
|  | …………………………….. | …………………….. | …………………….. |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: ………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane   
za jawne.

1. Oświadczam, że:

* zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców,
* zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres robót do wykonania przez podwykonawców | Czy znana jest nazwa podwykonawcy tej części zamówienia? | Nazwa i adres podwykonawcy *(wypełnić, jeżeli w poprzedniej kolumnie zaznaczono TAK)* |
|  |  | * TAK * NIE |  |
|  |  | * TAK * NIE |  |
|  |  | * TAK * NIE |  |

1. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu trzeciego | Udostępniany potencjał |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania, w tym: opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy   
   i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

1. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem\*\*

* Tak
* Nie

\*\* zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. ……………………..

..............................., dn. ............................... .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

**Uwaga: Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.**

**Wykonawca wypełnia „wykropkowane” lub zaznacza wybrane pola.**

Załącznik nr 4 do swz

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **„Dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych”** oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłankiwykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

1. **Nie przynależę** do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,
2. **Przynależę** do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu i wraz z oświadczeniem składamdokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej**.**

Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu/

1. Osobami uprawnionymi do podpisania niniejszego oświadczenia są osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.
2. Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Znak sprawy: WL.2370.6.2024**

**Zamawiający:**

**Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej**

**ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin**

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
pn. **„Dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych”** prowadzonego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
   art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[1]](#footnote-1)
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*.*[[2]](#footnote-2)

**INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,  
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… *(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu)*,co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,  
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,  
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:  
1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)* …………………………………….

*Data;* *kwalifikowany podpis elektroniczny*

**Załącznik nr 6 do SWZ Znak sprawy: WL.2370.6.2024**

**Zamawiający:**

**Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej**

**ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin**

**Podmiot udostępniający zasoby:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
pn. **„Dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych”** prowadzonego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[3]](#footnote-3)
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*.*[[4]](#footnote-4)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

…………………………………….

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny*

1. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

   obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

   osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

   osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

   w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

   obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

   osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

   osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

   w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-4)