Załącznik nr 6

Projektowane postanowienia umowne

§ 1

- Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować olej opałowy do poszczególnych lokalizacji wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Objęta zamówieniem ilość oleju opałowego wskazana w załączniku nr 1 jest ilością szacunkową. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszych ilości oleju, nie mniej jednak niż 35 000 litrów w trakcie realizacji umowy - w zależności od zapotrzebowania. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

§ 2

- Producentem zaoferowanego oleju opałowego jest przedsiębiorstwo ……………………….., u którego zaopatruje się Wykonawca.

- Dostarczany olej opałowy będzie odpowiadał niżej wymienionym parametrom:

- temperatura zapłonu – nie niższa niż 56 0 C,

- gęstość w temperaturze 15 0 C – nie większa niż 860 kg/m3,

- wartość opałowa – nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg,

- zawartość wody – nie większa niż 200 mg/kg,

- pozostałość po spopieleniu – nie większa niż 0,01 % (m/m),

- zawartość siarki – nie większa niż 0,10% (m/m),

- lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st.  C – nie większa niż 6,00 mm2/s,

- temperatura płynięcia max (-20 st.  C).

- 3. Wykonawca zobowiązuje się do każdej dostawy załączyć Świadectwo Jakości, potwierdzające jakość dostarczonego oleju opałowego.

§ 3

            - Wykonawca zobowiązuje się dostarczać i rozładowywać olej opałowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym  załącznik nr 1 do umowy w okresie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

            - Dostawa będzie realizowana autocysterną zaopatrzoną w instalację pomiarową posiadającą ważne świadectwa legalizacji liczników o nienaruszonym oplombowaniu.

            - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego, kopię aktualnego świadectwa uwierzytelnienia (legalizacji) urządzenia dystrybucyjnego potwierdzoną przez Urząd Miar i Wag, którym odmierzany będzie przedmiotowy olej.

            - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnienie określonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym normy emisji spalin do środowiska pojazdu-cysterny, która dostarczyła zamówiony olej opałowy.

            - Do każdej dostawy Wykonawca dostarczy wystawione przez producenta świadectwo jakości, potwierdzające wymagane w zamówieniu właściwości fizyko-chemiczne tego oleju oraz wydruk wykazujący jaka ilość oleju opałowego w temperaturze referencyjnej +15 st. C odpowiada ilości faktycznie dostarczonego oleju.

§ 4

- Dostawa oleju opałowego, będącego przedmiotem niniejszej umowy, będzie realizowana przez Wykonawcę sukcesywnie, według zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania.

- Wielkość, termin i miejsce dostarczenia każdej partii towaru, wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego wyrażonych za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 24/48/72 godzin od momentu złożenia zamówienia. Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym koszt transportu                             i rozładunek obciążają Wykonawcę.

§ 5

  - Olej opałowy ma być dostarczany przez Wykonawcę do zbiorników przy piecach olejowych w poszczególnych lokalizacjach o których mowa w załączniku nr 1, środkami transportu Wykonawcy przystosowanymi do przewozu oleju opałowego, zaopatrzonego w urządzenia wydawcze posiadające ważne cechy legalizacyjne – instalację pomiarową przewoźną do wydawania paliw ciekłych, wskazującą dokładną ilość wydawanego oleju opałowego w warunkach pomiarowych – temperaturze odniesienia t = 15 st.  C, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia ilości dostarczonego oleju opałowego, na własny koszt, poprzez jego zmierzenie na legalizowanych urządzeniach pomiarowych, w obecności osób upoważnionych przez Zamawiającego i potwierdzenia ilości przywiezionego nośnika energii własnoręcznym czytelnym podpisem.

- Ilość dostarczonego oleju opałowego ustala się na podstawie stanu faktycznego, według zalegalizowanych instalacji pomiarowych, zgodnie z ust. 1, którymi został odmierzony olej. Nie dopuszcza się żadnych współczynników korygujących.

- Odbiór oleju opałowego, jego ilość oraz wartość brutto dostawy każdorazowo kwitować będą własnoręcznym podpisem i pieczątką, osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy.

§ 6

- Wykonawca gwarantuje, że produkt będzie pochodził z bieżącej produkcji oraz będzie zgodny z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, w okresie realizacji niniejszej umowy, do przeprowadzenia badań kontrolnych dostarczonego oleju opałowego w każdym zamówieniu, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy ekspertyza wykaże, że dostarczony olej opałowy nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2, a także nie jest zgodny ze świadectwem jakości, ekspertyzę, iż dostarczony przedmiot umowy nie spełnia wymagań stawianych przez Zamawiającego i nie jest zgodny ze świadectwem jakości, Wykonawca w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Zamawiającego zobowiązany jest na własny koszt wymienić wadliwy towar.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3, koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca.

§ 7

- W dniu zawarcia umowy, cenę ustalono na podstawie oferty cenowej przedstawionej przez Wykonawcę w prowadzonym postępowaniu - zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca i Zamawiający określają, iż wartość umowy na dzień składania ofert wynosi  ………………… brutto  (słownie: ……………………..).

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę brutto, liczoną w sposób określony w § 8 za przedmiot umowy. Cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, a w szczególności: koszty transportu, załadunku i rozładunku, dostawy do miejsc określonych w załączniku nr 1.

§ 8

- Zmiany ceny w trakcie trwania umowy będą dokonywane, po ich udokumentowaniu, w przypadku wzrostu lub spadku ceny jednostkowej m³/1000 l oleju opałowego u producenta, u którego zaopatruje się Wykonawca.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczany olej opałowy kwotę obliczoną według poniższego wzoru:

C = (Cp +/-M) x Z

gdzie:

C – cena brutto dostawy oleju opałowego

Cp – cena brutto 1m³/1000 l oleju opałowego w temperaturze referencyjnej +15 st. C u producenta wskazanego w formularzu cenowym, od którego Wykonawca dostarcza olej opałowy Zamawiającemu z dnia dostawy (wynikająca z ogólnie dostępnych informacji publikowanych przez producenta np. strona internetowa producenta; w przypadku, gdy na stronie internetowej producenta nie ma wyceny na dzień dostawy, należy przyjąć ostatnią aktualną wycenę paliwa przed dniem dostawy; gdy na stronie producenta cena podawana jest w wartości netto do ceny netto należy doliczyć podatek VAT);

M – stały składnik ceny w wysokości ….. zł za 1m³/1000 litrów oleju opałowego. Składnik ceny może mieć wartość dodatnią, ujemną lub zerową (składnik ceny z oferty wykonawcy)

Z – dostarczona ilość zamówionego oleju opałowego wyrażona w 1000 litrów (do czterech miejsc po przecinku)

- Zmiany cen w powyższym trybie nie wymagają oddzielnych uzgodnień oraz nie stanowią zmiany umowy.

- W przypadku nieuzasadnionego podwyższenia cen przedmiotowego asortymentu lub niewywiązania się z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu z innych źródeł, a dotychczasowe zamówienie w danym asortymencie może pomniejszyć o ilość zakupionego towaru.

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmian (wzrostu lub spadku) cen lub kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia, w sytuacji o której mowa w ust. 8.

- Maksymalna, łączna wartość waloryzacji (wzrostu lub spadku) wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w okresie realizacji umowy, nie może przekroczyć 10% wartości umowy określonej w § 7 ust. 2.

- Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić na wniosek każdej ze Stron umowy.

- Strony umowy będą uprawnione do wnioskowania o waloryzację wynagrodzenia w przypadku, gdy:

a) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok 2024, ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (stat.gov.pl) w styczniu 2025 roku, wyniesie powyżej 112,0 wówczas nastąpi waloryzacja (zwiększenie wysokości) ceny brutto dostawy oleju opałowego o której mowa w ust. 2. Wysokość waloryzacji wynagrodzenia (jej zwiększenie) za dostawy realizowane od siódmego do dwunastego miesiąca trwania umowy wynosić będzie równowartości wskaźnika procentowego obliczonego wg wzoru:

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2024 minus 112,0

2

b) w przypadku gdy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok 2024, ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (stat.gov.pl) w styczniu 2025 roku, wyniesie poniżej 100,0 wówczas nastąpi waloryzacja (zmniejszenie wysokości) ceny brutto dostawy oleju opałowego o której mowa w ust. 2. Wysokość waloryzacji (jej zmniejszenie) za dostawy realizowane od siódmego do dwunastego miesiąca trwania umowy wynosić będzie równowartości wskaźnika procentowego obliczonego wg wzoru:

100,0 minus średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2024

2

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane, zobowiązany jest do waloryzacji na ww. zasadach wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy (jeżeli dotyczy).

§ 9

- Zamawiający będzie dokonywał zapłatę po każdorazowym zrealizowaniu dostawy, w terminie do  14 dni od daty otrzymania faktury i załączników wymienionych w § 11 ust.2.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na następujący rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………………………………..

- Za termin zapłaty uznaje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający nie przewiduje zaliczki na poczet dostaw.

§ 11

- Wykonawca wystawiać będzie fakturę po zrealizowaniu każdego zamówienia.

- Faktury należy wystawiać wg wzoru:

a) w przypadku dostaw realizowanych do lokalizacji A, B, C, D, E o których mowa w załączniku nr 1:

Nabywca: Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, NIP 9662104341

Odbiorca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie

b) w przypadku dostaw realizowanych do lokalizacji F, o której mowa w zał. nr 1:

Nabywca: Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, NIP 9662104341

Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

- Wykonawca ma obowiązek wraz z fakturą dostarczyć:

- pisemne potwierdzenie dostarczenia oleju opałowego (dowód dostawy), które musi zawierać ilość litrów dostarczonego oleju opałowego w temperaturze + 15 st. C oraz wartość brutto dostawy. Przedmiotowy dowód dostawy, musi być potwierdzony przez osoby upoważnione przez Strony,

- świadectwo jakości dostarczonego oleju opałowego wraz z dowodem wydania, który stanowi o jego ważności,

- wydruk www producenta dostarczonego oleju opałowego z dnia dostawy lub informacją producenta o cenie przedmiotu zamówienia w dniu dostawy.

4. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 9662104341. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

§ 12

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy - z ramienia Zamawiającego - pełnić będzie:

a) w zakresie lokalizacji A, B, C, D, E, o których mowa w zał. nr 1 – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie, tel. 85 733 3836

b) w zakresie lokalizacji F, o której mowa w zał. nr 1 – Szkoła Podstawowa im. króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, tel. 85 71 85 498

- Osoby nadzorujące, są uprawnione do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji związanych z realizacją dostaw, w tym między innymi o wielkości, miejscu i terminie poszczególnych dostaw opału opałowego.

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki zamówionej dostawy (zwłoki następującej po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3), w wysokości 0,75 % wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 2,

- za realizację przedmiotu umowy za pomocą pojazdu(ów), które nie spełniają standardu emisji spalin na poziomie co najmniej określonym przez Wykonawcę w ofercie, w wysokości 2 000 zł za zrealizowaną dostawę - za każdy przypadek naruszenia zobowiązania,

- za nieusunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru, w terminie określonym w § 6 ust. 3, w wysokości 500 zł – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokość 10 % wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 2

- za nieprzystąpienie Wykonawcy do realizacji niniejszej umowy – w wysokości 10 % wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 2,

- za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 % wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 2.

- Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) nie będzie naliczana w przypadku, gdy opóźnienie w dostawie zamówionej partii oleju opałowego jest wynikiem działania siły wyższej o charakterze zewnętrznym w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, w szczególności: trzęsienia ziemi, powodzi, huraganu, zdarzenia wywołanego przez człowieka, np. działania wojenne czy rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.

- Powyższe kary umowne są od siebie niezależne i nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

- Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość naliczania kar umownych do dnia odstąpienia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

- Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami za niedotrzymanie terminów płatności w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli w wyniku dostarczenia wadliwego towaru nastąpi uszkodzenie instalacji c.o. Zamawiającego, Wykonawca pokryje koszty ekspertyzy oraz naprawy instalacji c.o.

§ 14

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego powstałych wierzytelności (w tym także niewymagalnych) w tym z tytułu kar umownych, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy .

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

- W przypadku niedokonania potrącenia, o którym mowa w ust.1, Wykonawca dokona zapłaty powstałych wierzytelności w terminie do 7 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej.

- Zamawiający oświadcza, że w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust.1 wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenia wierzytelności w tym z tytułu kar umownych.

§ 15

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem, że podwykonawca posiada stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonego mu  zamówienia, jeżeli do wykonania zamówienia wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie lub faksem o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcy przedstawiając jednocześnie Zamawiającemu uprawnienia podwykonawcy, uprawniające go do wykonywania powierzonego mu zamówienia, jeżeli do wykonania zamówienia wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień - przed faktycznym wykonaniem przez podwykonawcę powierzonego mu zamówienia.

- Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, a także dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy

§ 16

- Zmiany umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy i pod warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian umowy, w przypadku:

- ustawowej zamiany stawek podatku VAT w okresie realizacji umowy,

- zmiany adresu siedziby, adresu korespondencyjnego lub rachunku bankowego stron,

- zmiany nazwy zaoferowanego oleju opałowego, tylko w przypadku zmiany nazwy oleju przez producenta, przy zachowaniu parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 a do umowy.

- Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.

- Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie.

§ 18

1. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte 
są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.

2.	W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.

§ 19

1. Zamawiający może odstąpić od umowy  :

  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

  - jeżeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych ,

  - jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

  - jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy;

  - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 następuje z chwilą doręczenia Wykonawcy pisma Zamawiającego, w którym podane zostaną przyczyny odstąpienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b – g, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 20

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie do przedmiotu niniejszej umowy.

§ 21

1. Wszelkie ewentualne spory w relacjach Zamawiającego z Wykonawcą/ Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane będą mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

2. 	Wszelkie spory inne niż opisane w ust. 1 - mogące wynikać podczas realizacji niniejszej Umowy - będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego.

3. 	Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą sporządzane w postaci podpisanych przez obie Strony aneksów do Umowy.

§ 22

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY   							WYKONAWCA

Załączniki:

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – oferta Wykonawcy