**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego, obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu, na potrzeby Muzeum Narodowego w Kielcach z siedzibą: 25-010 Kielce, Plac Zamkowy 1 w okresie 01.08.2024-31.07.2025 r.
  2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania gazu ziemnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
  3. Charakterystyka obiektu:

Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowa, symbol E, wg PN-C-04750.

Miejsce dostarczania paliwa gazowego: kotłownia przy ul. Jana Pawła II 8

PPG: 8018590365500081691369

Operator Systemu Dystrybucyjnego: PSG Sp. Z o.o.

Obszar taryfowy: tarnowski

Układ pomiarowy – kompaktowy gazomierz miechowy **BK-G6M**

Taryfa gazowa: W-4 (dla usługi dystrybucyjnej)

Ciśnienie paliwa gazowego: nie mniejsze niż 1,8 [kPa]

Moc umowna: 100 kWh/h

Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego w okresie 01.08.2024 r. – 31.07.2025 r.   
(12 miesiące ): 12 200 m3 (137 860 kWh).

Planowany rozkład poboru gazu jest następujący:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miesiąc | m3 | kWh |
| Styczeń | 2 000 | 22 600 |
| Luty | 1 800 | 20 340 |
| Marzec | 1 800 | 20 340 |
| Kwiecień | 1 500 | 16 950 |
| Maj | 200 | 2 260 |
| Czerwiec | 0 | 0 |
| Lipiec | 0 | 0 |
| Sierpień | 0 | 0 |
| Wrzesień | 300 | 3 390 |
| Październik | 1 100 | 12 430 |
| Listopad | 1 500 | 16 950 |
| Grudzień | 2 000 | 22 600 |

Uwaga: Planowany pobór gazu na poszczególne miesiące jest szacunkowy na podstawie zużycia   
w poszczególnych miesiącach w okresie poprzednich 2 lat.

Zainstalowane urządzenie gazowe: kocioł CO – 1 sztuka o mocy 80 kW.

* 1. Wskazane zużycie gazu ziemnego w okresie 01.08.2024 r. – 31.07.2025 r. ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego podanej ilości gazu, jak i pobrania gazu w większej ilości, niż prognozowana. Zamawiający określa ewentualne odchylenie wolumenu względem zapotrzebowania podstawowego do poziomu max +/- 20%. Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego.
  2. Muzeum Narodowe w Kielcach nie jest zwolnione od akcyzy na paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, 1598, 1723).
  3. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, oraz otrzymywanie zbiorczych faktur w formie elektronicznej uwzględniających każdy punkt poboru osobno.
  4. Obecna umowa zawarta jest do 31.07.2024 r.
  5. Muzeum Narodowe w Kielcach jako podmiot prowadzący działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 oraz z 2023 r. poz. 1662), w oświadczeniu odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62bb ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne1) określiło 100 % udział paliwa gazowego zużywanego na potrzeby o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d ww. ustawy.