Opis prowadzenia zamierzonej działalności nie zawierający określeń specjalistycznych

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny wymagany do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegające na przebudowie urządzenia wodnego w postaci rowu przydrożnego poprzez jego częściowe zasypanie.

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega się Gmina Wielka Wieś – Urząd Gminy Wielka Wieś (Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce).

Celem planowanych do wykonania urządzeń wodnych jest budowa chodnika wzdłuż ulicy Krakowskiej w Modlniczce na odcinku do 100,0 m. Spływ wód opadowych lub roztopowych pochodzących z istniejącej nawierzchni pasa drogowego oraz projektowanego chodnika odbywać się będzie powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych 
i podłużnych, a odbiornikiem tych wód będzie w dalszym ciągu kanalizacja deszczowa biegnąca w ulicy Krakowskiej.

Rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych obejmuje odcinkową przebudowę rowu przydrożnego poprzez jego częściowe zasypanie, w ramach budowy chodnika, z zachowaniem jego dotychczasowych funkcji.

Parametry techniczne rowu przydrożnego po przebudowie: rów otwarty 
o przekroju trójkątnym, głębokości 0,2-0,5 m, projektowanym spadku 5,4 %, długości do 31,0 m.

Urządzenie wodne zlokalizowane jest w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, jednostka ewidencyjna: 120615_2, Wielka Wieś - miasto, obręb ewidencyjny: 0007, Modlniczka na działkach nr 711/1, 811/1, 812/1.

Zasięg oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego ogranicza się do powierzchni działek nr 711/1, 811/1, 812/1, na których się znajduje.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Przedmiotowy obszar znajduje się poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Planowane do wykonania urządzenie wodne znajduje się w obszarze otuliny Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego Parku Narodowego. Na terenie przedsięwzięcia nie występują drzewa będące pomnikami przyrody.