**Znak sprawy:** **0003/ZP/TP/2024** Jaworze, 27.06.2024 r.

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1**

**PYTANIE NR 1:**

Proszę o weryfikację załącznika nr 1 - Formularz ofertowy. W poprzednim postępowaniu wycenialiśmy każdy asortyment osobno i na końcu podawaliśmy łączną wartość netto / brutto

**ODPOWIEDŹ:**

W związku z popełnieniem omyłki pisarskiej przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ , zmienia się pkt. 1 w formularzu ofertowym z:

„1. **Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wzorze umowy wraz z załącznikami:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Parametry\*** | **Ilość**  **ton** |
| 1 | Ekomiał węglowy  (suchy) | Wartość opałowa min. 24 000 KJ/kg;  Zawartość popiołu max. 12%  Zawartość siarki max. 1,2%  Wilgotność całkowita max. 20%  Uziarnienie min. 3 mm, maks. 31,5 mm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych | 176 |
| 2 | Ekogroszek I | wartość opałowa  min. 25 000 KJ/kg zawartość popiołu max. 5% zawartość siarki max. 0,6%  wilgotność całkowita max. 20% | 225 |
| 3 | Ekogroszek II | wartość opałowa  min. 25 000 KJ/kg zawartość popiołu max. 12% zawartość siarki max. 1,7%  wilgotność całkowita max. 20% | 11 |

\* dopuszcza się odchylenia wartości parametrów jakościowych paliw stałych , zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2022, poz. 2856)

**Łączna wartość oferty:**

**Wartość netto**: ................................................................zł

(słownie:…………………………………………………………..……………….......złotych)

**Wartości brutto:** ………..................................................zł

(słownie………………………………………………..……………………………..złotych)”

na zapis:

„1.**Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wzorze umowy wraz z załącznikami:**

za kwotę ryczałtu w wysokości:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asortyment** | **Parametry\*** | **Ilość**  **ton** | **Cena netto**  **za 1T**  **(w zł)** | **Cena brutto**  **za 1T**  **(w zł)** | **Wartość brutto**  **ogółem**  **( w zł)** |
| Ekomiał węglowy  (suchy) | Wartość opałowa min. 24 000 KJ/kg;  Zawartość popiołu max. 12%  Zawartość siarki max. 1,2%  Wilgotność całkowita max. 20%  Uziarnienie min. 3 mm, maks. 31,5 mm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych | 176 |  |  |  |
| Ekogroszek I | wartość opałowa  min. 25 000 KJ/kg zawartość popiołu max. 5% zawartość siarki max. 0,6%  wilgotność całkowita max. 20% | 225 |  |  |  |
| Ekogroszek II | wartość opałowa  min. 25 000 KJ/kg zawartość popiołu max. 12% zawartość siarki max. 1,7%  wilgotność całkowita max. 20% | 11 |  |  |  |

\* dopuszcza się odchylenia wartości parametrów jakościowych paliw stałych , zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2022, poz. 2856)

**Łączna wartość oferty:**

**Wartość netto**: ................................................................zł

(słownie:…………………………………………………………..……………….......złotych)

**Wartości brutto:** ………..................................................zł

(słownie………………………………………………..……………………………..złotych).”

Zamawiający,