Znak sprawy: 0003/ZP/TP/2024                                                                       Załącznik nr 6 do SWZ

………………………………………..

(Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie o

### Gwarancji Dostaw

Ja niżej podpisany

reprezentując firmę

oświadczam, że dostawy opału dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, będą odpowiadać minimalnym parametrom określonym w SWZ i nie będą one ulegać zmianie na gorsze w okresie obowiązywania umowy, a mianowicie:

| Lp. | Asortyment | Parametry* | Ilość ton |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekomiał węglowy (suchy) | Wartość opałowa min. 24 000 KJ/kg; Zawartość popiołu max. 12% Zawartość siarki max. 1,2% Wilgotność całkowita max. 20% Uziarnienie min. 3 mm, maks. 31,5 mm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych | 176 |
| 2 | Ekogroszek I | wartość opałowa min. 25 000 KJ/kg zawartość popiołu max. 5% zawartość siarki max. 0,6% wilgotność całkowita max. 20% | 225 |
| 3 | Ekogroszek II | wartość opałowa min. 25 000 KJ/kg zawartość popiołu max. 12% zawartość siarki max. 1,7% wilgotność całkowita max. 20% | 11 |

* dopuszcza się odchylenia wartości parametrów jakościowych paliw stałych , zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2022, poz. 2856)

Na potwierdzenie parametrów, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego winien jest dostarczyć atest jakości na przedmiot zamówienia wystawiony przez właściwy podmiot.

...............................................	      	                   ...............................................................................

(miejscowość /data)                                          podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                lub posiadających pełnomocnictwo