## załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | ilość szt. | ZAKRES PRZEGLĄDU | NR SERYJNY | Szacunkowa ilość przeglądów w okresie 12 m-cy | Koszt przęglądu 1-go urządzenia netto | Łączny koszt przeglądów netto ( 2 x 5 x 6) | Stawka podatku Vat | Łączny koszt przeglądów netto | Łączny koszt przeglądów brutto
l.p. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Pakiet 1 - Kardiomonitor
1 | Monitor głębokiego uśpienia BIS VISTA | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | VTO7974 | 1 |  |  | 8% |  | 0
2 | Monitor głębokiego uśpienia BIS VISTA | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | VTO7972 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 2 - Respiratory
1 | Respirator INSPIRATION | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, przegląd zgodnie z normą PN-EN60601-1, IEC 62353, zestaw naprawczy absorbera , wentylator, zestaw serwisowy pochłaniacza, czyszczenie i wizualna inspekcja, autotest, testy wstępne: test systemu/ obwodu pacjenta, test zewnętrznego czujnika przepływu, test czujnika tlenu, testy wydajnościowe i dokładnościowe: dostarczanej objętości, wytwarzanego ciśnienia, dostarczanego stężenia tlenu, działania systemu alarmowego, działania systemu dostarczania , testy funkcjonalne. | 2007W030519 | 1 |  |  | 8% |  | 0
2 | Respirator INSPIRATION | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, przegląd zgodnie z normą PN-EN60601-1, IEC 62353, zestaw naprawczy absorbera , wentylator, zestaw serwisowy pochłaniacza, czyszczenie i wizualna inspekcja, autotest, testy wstępne: test systemu/ obwodu pacjenta, test zewnętrznego czujnika przepływu, test czujnika tlenu, testy wydajnościowe i dokładnościowe: dostarczanej objętości, wytwarzanego ciśnienia, dostarczanego stężenia tlenu, działania systemu alarmowego, działania systemu dostarczania , testy funkcjonalne. | 2007W030520 | 1 |  |  | 8% |  | 0
3 | Respirator INSPIRATION | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, przegląd zgodnie z normą PN-EN60601-1, IEC 62353, zestaw naprawczy absorbera , wentylator, zestaw serwisowy pochłaniacza, czyszczenie i wizualna inspekcja, autotest, testy wstępne: test systemu/ obwodu pacjenta, test zewnętrznego czujnika przepływu, test czujnika tlenu, testy wydajnościowe i dokładnościowe: dostarczanej objętości, wytwarzanego ciśnienia, dostarczanego stężenia tlenu, działania systemu alarmowego, działania systemu dostarczania , testy funkcjonalne. | 2007W030521 | 1 |  |  | 8% |  | 0
4 | Respirator INSPIRATION | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, przeglad zgodnie z normą PN-EN60601-1, IEC 62353, zestaw naprawczy absorbera , wentylator, zestaw serwisowy pochłaniacza, czyszczenie i wizualna inspekcja, autotes, testy wstępne: test systemu/ obwodu pacjenta, test zewnętyrznego czujnika przepływu, test czujnika tlenu, testy wydajnościowe i dokładonościowe: dostarczanej objętości, wytwarzanego ciśnienia, dostarczanego stężenia tlenu, działania systemu alarmowego, działania systemu dostarczania , testy funkcjonalne. | 2007W030522 | 1 |  |  | 8% |  | 0
5 | Respirator INSPIRATION |  | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, przegląd zgodnie z normą PN-EN60601-1, IEC 62353, zestaw naprawczy absorbera , wentylator, zestaw serwisowy pochłaniacza, czyszczenie i wizualna inspekcja, autotest, testy wstępne: test systemu/ obwodu pacjenta, test zewnętrznego czujnika przepływu, test czujnika tlenu, testy wydajnościowe i dokładnościowe: dostarczanej objętości, wytwarzanego ciśnienia, dostarczanego stężenia tlenu, działania systemu alarmowego, działania systemu dostarczania , testy funkcjonalne. | 2011SC20184 | 1 |  |  | 8% |  | 0
6 | Respirator INSPIRATION | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, przegląd zgodnie z normą PN-EN60601-1, IEC 62353, zestaw naprawczy absorbera , wentylator, zestaw serwisowy pochłaniacza, czyszczenie i wizualna inspekcja, autotest, testy wstępne: test systemu/ obwodu pacjenta, test zewnętrznego czujnika przepływu, test czujnika tlenu, testy wydajnościowe i dokładnościowe: dostarczanej objętości, wytwarzanego ciśnienia, dostarczanego stężenia tlenu, działania systemu alarmowego, działania systemu dostarczania , testy funkcjonalne. | 2011SC20181 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 3- Respirator
1 | Respirator stacjonarny sv 300 | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, przeglad zgodnie z normą PN-EN60601-1, IEC 62353, zestaw naprawczy absorbera , wentylator, zestaw serwisowy pochłąniacza, czyszczenie i wizua;na inspekcja, autotes, testy wstępne: test systemu/ obwodu pacjenta, test zewnętyrznego czujnika przepływu, test czujnika tlenu, testy wydajnościowe i dokłądonościowe: dostarczanej objętości, wytwarzanego ciśnienia, dostarczanego stężenia tlenu, działąnia systemu alarmowego, działąnia systemu dostarczania , testy funkcjonalne. | GB-83005518 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 4 - Respiratory
1 | Respirator Ambumatic | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 22685111 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 5 - Respiratory
1 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY PRISMA VENT 30-C | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 32035393 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 6- Respiratory
1 | Respirator Astral 150 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 22201176019 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 7 - EEG
1 | Aparat EEG z osprzętem PL EEG 350 WAVEPOINT | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 102 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 8 - EEG
1 | REJESTRATOR EEG TYP HOLTER VITAPORT 3typ: M97123 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | .05/4901 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 9 - Zestaw Defibrylatory
1 | Defibrylator TYP LIFEPAK 12 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 305842525 | 1 |  |  | 8% |  | 0
2 | Defibrylator TYP LIFEPAK 12 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 305842524 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 10- Zestaw Defibrylatory
1 | DEFIBRYLATOR IPAD CU SP1 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | G1Q05E311 | 1 |  |  | 8% |  | 0
2 | DEFIBRYLATOR IPAD CU SP1 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | G1Q05E024 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 11 - Zestaw Defibrylatory
1 | defibrylator HeartStart Intrepid | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | CN73902726 | 1 |  |  | 8% |  | 0
2 | defibrylator HeartStart Intrepid | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | CN73902781 | 1 |  |  | 8% |  | 0
3 | defibrylator HeartStart Intrepid | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | CN73902791 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 12 - Autoklaw
1 | Autoklav Vacuclav 24B | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 0024B1127 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 13 - Autoklaw
1 | autoklaw vacuklav 31B+ | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 201831b2508/ SN 32218 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 14 - Sterylizator
1 | sterylizator parowy AS6612 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 112/2010 | 1 |  |  | 23% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 15 - Sterylizator
1 | sterylizator parowy AS6612 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 201 | 1 |  |  | 23% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 16 - Myjnia dezynfektor
1 | Myjnia dezynfektor DEKO 2000 (NR 2) | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 1R08T470PL | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 17 - Myjnia dezynfektor
1 | Myjnia dezynfektor DEKO 2000 (NR 1) | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 1R09T470PL | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 18 - Myjnia ultradźwiękowa
1 | Myjnia ultradźwiękowa UMD642 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 191 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 19 - Urządzenia myjąco-dezynfekujące
1 | urządzenie myjąco-dezynfekujące do narzędzi | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 1310-DTB3123 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 20 - Urządzenia myjąco-dezynfekujące
1 | urządzenie myjąco-dezynfekujące do obuwia | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 1310-DTB3122 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 21 - Stacja uzdatniania wody
1 | stacja uzdatniania wody | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | ON 063366 | 1 |  |  | 23% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 22 - Autoczytnik
1 | 3m attest auto reader 490 | 1 | analiza i kasacja błędów powstałych w trakcie użytkowania sprawdzenie, aktualizacja oprogramowania kalibracja temperatury kalibracja wskazań urządzenia, sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadajacych się do naprawy, wypożyczenie zastępczego autoczytnika na czas kalibracji, w celu zapenienia ciągłosci pracy Sterylizatorni. | 104575 | 2 |  |  | 23% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 23 - Fotel stomatologiczny
1 | fotel stomatologiczny Ludwik | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 884 | 1 |  |  | 23% |  | 0
2 | fotel stomatologiczny Ludwik | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 885 | 1 |  |  | 23% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 24 - Diatermia
1 | aparat do diatermii Lancetron GTF-400 | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. 1. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego 2. Sprawdzenie działania wyłącznika sieciowego 3. Kontrola bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego 4. Kontrola działania przełączników sterujących pracą urządzenia 5. Sprawdzenie działania kontrolek i lampek sygnalizacyjnych 6. Kontrola wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji 7. Kontrola wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia (analizator diatermii chirurgicznych ) 8. Kontrola działania pamięci nastaw urządzenia 9. Oczyszczenie wnętrza urządzenia 10. Regulacja elementów mechanicznych 11. Ocena stanu styków i przewodów elektrycznych | 900006 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 25 - Diatermia
1 | ap. do diatermii | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. 1. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego 2. Sprawdzenie działania wyłącznika sieciowego 3. Kontrola bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego 4. Kontrola działania przełączników sterujących pracą urządzenia 5. Sprawdzenie działania kontrolek i lampek sygnalizacyjnych 6. Kontrola wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji 7. Kontrola wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia (analizator diatermii chirurgicznych ) 8. Kontrola działania pamięci nastaw urządzenia 9. Oczyszczenie wnętrza urządzenia 10. Regulacja elementów mechanicznych 11. Ocena stanu styków i przewodów elektrycznych | 30212 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 26 - Diatermia
1 | diatermia COVIDIEN VOLLEYLAB FT10 | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. 1. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego 2. Sprawdzenie działania wyłącznika sieciowego 3. Kontrola bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego 4. Kontrola działania przełączników sterujących pracą urządzenia 5. Sprawdzenie działania kontrolek i lampek sygnalizacyjnych 6. Kontrola wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji 7. Kontrola wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia (analizator diatermii chirurgicznych ) 8. Kontrola działania pamięci nastaw urządzenia 9. Oczyszczenie wnętrza urządzenia 10. Regulacja elementów mechanicznych 11. Ocena stanu styków i przewodów elektrycznych | T6K09848DX | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 27 - Diatermia
1 | diatermia Covidien Valleylab Forcetriad FT10 Energy Platform | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. 1. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego 2. Sprawdzenie działania wyłącznika sieciowego 3. Kontrola bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego 4. Kontrola działania przełączników sterujących pracą urządzenia 5. Sprawdzenie działania kontrolek i lampek sygnalizacyjnych 6. Kontrola wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji 7. Kontrola wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia (analizator diatermii chirurgicznych ) 8. Kontrola działania pamięci nastaw urządzenia 9. Oczyszczenie wnętrza urządzenia 10. Regulacja elementów mechanicznych 11. Ocena stanu styków i przewodów elektrycznych | T2K32829 EX | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 28 - Krio
1 | AP. DO KRIOCHIRURGII OKA CRIO-S | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. 1. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego 2. Sprawdzenie działania wyłącznika sieciowego 3. Kontrola bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego 4. Kontrola działania przełączników sterujących pracą urządzenia 5. Sprawdzenie działania kontrolek i lampek sygnalizacyjnych 6. Kontrola wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji 7. Kontrola wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia 8. Kontrola działania pamięci nastaw urządzenia 9. Oczyszczenie wnętrza urządzenia 10. Regulacja elementów mechanicznych 11. Ocena stanu styków i przewodów elektrycznych | cs1479ka | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 29- Krio
1 | AP. DO KROCHURURGII | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. 1. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego 2. Sprawdzenie działania wyłącznika sieciowego 3. Kontrola bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego 4. Kontrola działania przełączników sterujących pracą urządzenia 5. Sprawdzenie działania kontrolek i lampek sygnalizacyjnych 6. Kontrola wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji 7. Kontrola wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia 8. Kontrola działania pamięci nastaw urządzenia 9. Oczyszczenie wnętrza urządzenia 10. Regulacja elementów mechanicznych 11. Ocena stanu styków i przewodów elektrycznych | CSC 2549 BI | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 30 - Krio
1 | AP. DO KRIOCHIRURGII SONDA cryo-s | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. 1. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego 2. Sprawdzenie działania wyłącznika sieciowego 3. Kontrola bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego 4. Kontrola działania przełączników sterujących pracą urządzenia 5. Sprawdzenie działania kontrolek i lampek sygnalizacyjnych 6. Kontrola wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji 7. Kontrola wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia 8. Kontrola działania pamięci nastaw urządzenia 9. Oczyszczenie wnętrza urządzenia 10. Regulacja elementów mechanicznych 11. Ocena stanu styków i przewodów elektrycznych | A25/220/R 10949 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 31 -Krio
1 | AP. DO KRIOCHIRURGII SONDA cryo-s | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. 1. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego 2. Sprawdzenie działania wyłącznika sieciowego 3. Kontrola bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego 4. Kontrola działania przełączników sterujących pracą urządzenia 5. Sprawdzenie działania kontrolek i lampek sygnalizacyjnych 6. Kontrola wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji 7. Kontrola wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia 8. Kontrola działania pamięci nastaw urządzenia 9. Oczyszczenie wnętrza urządzenia 10. Regulacja elementów mechanicznych 11. Ocena stanu styków i przewodów elektrycznych | A25/220/R 10944 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 32 - Kolposkop
1 | KOLPOSKOP Pico CCD TV 17" | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 308007 | 1 |  |  | 23% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 33 - USG
1 | APARAT USG CX 50 PHILIPS / PURE WAVE | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | SG01400088 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 34 - USG
1 | USG VOLUSON S10 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | VSX800833 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 35 - USG
1 | USG SPARQ 40761 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | US71410486 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 36 - USG
1 | USG LOGIQ 5 EXPERT | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 26063SU8 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 37 - USG
1 | USG VIVID 4 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 10535 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 38 - USG
1 | USG VIVID 7 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 10776V7L | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 39 - Aparat do elektrochirurgii
1 | ap. do elektrochirurgii Eltron 80 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 1763121203/2003 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 40 - Zestaw do zamykania naczyń
1 | LIGA-SURE-8 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | L7H14223V | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 41 - Stół operacyjny
1 | stół operacyjny WS-46.6 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | brak | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 42 - Stół operacyjny
1 | stół operacyjny ALVO Serenada | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 053N14002012W000 | 1 |  |  | 23% |  | 0
2 | stół operacyjny ALVO Serenada | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 053N14004944W022 | 1 |  |  | 23% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 43 - Stół operacyjny
1 | stół operacyjny SC 1 BALTIC MDT | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. | 18992 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 44 - Aparat RTG
1 | RTG przyłózkowy Mobile Art. Plus MUX -100H | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, Sprawdzenie: 1. statywu wspomagającego 2. baterii 3. zasilania 4. ekspozycji promieni rentgenowskich 5. przewodu przeciwwagi 6. rotacja lampy rtg 7. blokada ramienia lampy rtg 8. ramienia 9. wyłącznika zderzakowego 10. kabla uziemiającego 11. pozostałych kabli 12. wtyczkę kabla zasilającego 13. kolimator 14. czyszczenie systemu 15. wymiana części zużywalnych | 0462Z15907 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 45 -Aparat RTG
1 | RTG KOSTNO-PŁUCNY ZE STOJAKIEM UD 150L-40E | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, Sprawdzenie: 1. statywu wspomagającego 2. baterii 3. zasilania 4. ekspozycji promieni rentgenowskich 5. przewodu przeciwwagi 6. rotacja lampy rtg 7. blokada ramienia lampy rtg 8. ramienia 9. wyłącznika zderzakowego 10. kabla uziemiającego 11. pozostałych kabli 12. wtyczkę kabla zasilającego 13. kolimator 14. czyszczenie systemu 15. wymiana części zużywalnych | 0662R83419 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 46 -Aparat RTG
1 | RTG Mobile Art. Evolution | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, Sprawdzenie: 1. statywu wspomagającego 2. baterii 3. zasilania 4. ekspozycji promieni rentgenowskich 5. przewodu przeciwwagi 6. rotacja lampy rtg 7. blokada ramienia lampy rtg 8. ramienia 9. wyłącznika zderzakowego 10. kabla uziemiającego 11. pozostałych kabli 12. wtyczkę kabla zasilającego 13. kolimator 14. czyszczenie systemu 15. wymiana części zużywalnych | MPF16C767006 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 47 -Aparat RTG
1 | RTG Mobile Art. Evolution | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, Sprawdzenie: 1. statywu wspomagającego 2. baterii 3. zasilania 4. ekspozycji promieni rentgenowskich 5. przewodu przeciwwagi 6. rotacja lampy rtg 7. blokada ramienia lampy rtg 8. ramienia 9. wyłącznika zderzakowego 10. kabla uziemiającego 11. pozostałych kabli 12. wtyczkę kabla zasilającego 13. kolimator 14. czyszczenie systemu 15. wymiana części zużywalnych | MPF16C773005 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 48 -Aparat RTG
1 | RTG stomatologiczny CZUJNIK WEWNĄTRZUSTNY GXS-700 | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, Sprawdzenie: 1. statywu wspomagającego 2. baterii 3. zasilania 4. ekspozycji promieni rentgenowskich 5. przewodu przeciwwagi 6. rotacja lampy rtg 7. blokada ramienia lampy rtg 8. ramienia 9. wyłącznika zderzakowego 10. kabla uziemiającego 11. pozostałych kabli 12. wtyczkę kabla zasilającego 13. kolimator 14. czyszczenie systemu 15. wymiana części zużywalnych | F45400 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 49 -Czytnik płyt obrazowych RTG
1 | Czytnik płyt obrazowych RTG Capsula X LII CR-IR 359RU | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 6725031 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 50 -Skaner płyt obrazowych
1 | skaner płyt obrazywch CR-IR392RU PRIMA T2 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 46566387 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 51 -Skaner płyt obrazowych
1 | skaner płyt obrazwych FCR-XG1 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 56633634 B | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 52- USG okulistyczne
1 | Ultrasonograf okulistyczny AVISO wraz z osprzętem aviso | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 505 | 1 |  |  | 8% |  | #REF!
RAZEM | [8 empty] | 0 | #REF!
Pakiet 53 - USG okulistyczne
1 | usg b-scan | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 757 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 54 - OFTALMOSKOP KLINICZNY
1 | OFTALSMOSKOP KLINICZNY YENA | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 294353 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 55 - Laser do endofotokoagulacji
1 | Laser do Endofotokoagulacji YAG 532nm | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | LC15-9987 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 56 - Laser okulistyczny
1 | LASER OKULISTYCZNY YAG Q switch 1064 nm | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | YA359765 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 57- Laser okulistyczny
1 | LASER OKULISTYCZNY OCULIGHT TX/ PROD. IRIDEX | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | TX1556rEVB | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 58 - Mikroskop
1 | Mikroskop okulistyczny operacyjny OPMI VISU 150 ze statywem BODENSTATIV S5 sn 351165 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 343723 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 59 - Video-kamera do mikroskopu OPMI LUMERA
1 | Video do mikroskopu-kamera | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 990120 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 60 - Mikroskop okulistyczny
1 | Mikroskop operacyjny Opmi Lumera | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 6633121330 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 61 -MIKROSKOP ENDOTELIALNY
1 | MIKROSKOP EM-4000 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 818609 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 62 - Dioptromierz
1 | DIOPTROMIERZ | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 12581 | 1 |  |  | 23% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 63 - Topograf
1 | TOPOGRAF TMS-5 TOMEY | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 749107 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 64 - Aparaty okulistyczne
1 | Aparat do angiografii fluoresceniowej | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 137954 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 65 - Aparaty okulistyczne
1 | Autokeratorefraktometr | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 4763328 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 66 - Aparaty okulistyczne
1 | Aparat angio-CT DRI OCT TRITON PLUS | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 990625 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 67 - Aparaty okulistyczne
1 | AUTOREFRAKTOMETR RM 8000B | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 207082 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 68 - Aparaty okulistyczne
1 | Autokeratorefraktometr ACCUREF K9001 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 88AH5225 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 69 - APARAT DO SPEKTRALNEJ TOMOGRAFII
1 | Aparat SOCT | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | .05240 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 70- POLOMIERZ KOMPUTEROWY
1 | POLOMIERZ KOMPUTEROWY CENTERFIELD 2 typ 56980 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 59817030 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 71 - POLOMIERZ
1 | POLOMIERZ | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 161232 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 72 -Tonometr
1 | TONOMETR HNT-19 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 1NT00P19F0023 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM
Pakiet 73 - Tonometr
1 | TONOMETR NT-4000 NIDEK | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 42543 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 74 - Tonometr
1 | TONOMETR HNT 7000 HUVITZ | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 7NT10G0031 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 75 -Tonometr
1 | TONOMETR NT2000 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 24608 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 76 - ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH
1 | Analizator parametrów I STAT | 1 | przeprowadzenie koniecznych aktualizacji oprogramowania aparatu, sprawdzenie urządzenia symulatorem, potwierdzenie wykonania czynności w protokole. | 318456 | 1 |  |  | 8% |  | 0
2 | Analizator parametrów I STAT | 1 | przeprowadzenie koniecznych aktualizacji oprogramowania aparatu, sprawdzenie urządzenia symulatorem, potwierdzenie wykonania czynności w protokole. | 393159 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 77 - Aparat do znieczulenia
1 | APARAT DO ZNIECZULENIA Tourniquet 5000 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej, sprawdzenie połączeń powietrzno-tlenowych, usunięcie nieszczelnosci, sprawdzenie połączeń mechanicznych i elektrycznych pomiędzy podzespołami, kontrola ciśnienia, wykonanie testów bezpieczeństwa, sprawdzenie szczelności mankietów | 1310-5379/ELC | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 78 - Urządzenie do hipotermii
1 | SYSTEM DO HIPOTERMII CRITICOOL | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, inspekcja wizualna urządzenia, odczyt logów zrzutów błędów, diagnoza systemu oprogramowania , kontrola poprawnego działania systemu ogniw Peltiera, odkażanie układu wodnego wtaz z odwpanieniem układu, wymiana filtra wody, wymiana uszczelnień przewodów, test płyty regulacji ciśnieniń, test funkcjonalny, kontrola parametrów pracy urządzenia tj. kontyrola prędkości schładzania / ogrzewania wody, temperatur granicznych wytwarzanych przez urządzenia, zaworów bezpieczeństwa ciśnieniowego układu wody , testy bezpieczeństwa elektrycznego. Wymiana filtry wody, uszczelniacz przewodów przyłączeniowych pomiędzy urządzeniem a okryciem, uszczelniacze pompy wody | .9975437700008 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 79 - URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PACJENTA
1 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta Unique Temp | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 171202843 | 1 |  |  | 23% |  | 0
2 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta Unique Temp | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 171503259 | 1 |  |  | 23% |  | 0
3 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta Unique Temp | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 171503335 | 1 |  |  | 23% |  | 0
4 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta Unique Temp | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 171503344 | 1 |  |  | 23% |  | 0
5 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta Unique Temp | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 180902293 | 1 |  |  | 23% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 80 - Zestaw laparoskopowy
1 | ZESTAWY LAPAROSKOPOWE stryker | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | monitor VE 26'' sn veh268e0153 konsola kamery 1188 sn 08h054734 głowica kamery 1188 sn 08h055524 obiektyw kamery 1188 sn 07110891803 źródło światła x8000 sn 08h050554 insuflator pneumo sure f114 sn 0808ce124 pompa p102 sn 0809ce099 optyka 0 stopni 10 mm sn 847339 wózek st4 sn 133407 światłowód sn 075246 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 81 - Zestaw artroskopowy
1 | ZESTAW ARTROSKOPOWY stryker | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, test bezpieczeństwa elektrycznego PN-EN62353, test funkcjonalny i wizualny, aktualizacja oprogramowania konsoli kamery | 08i056084 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 82 - Zestaw artroskopowy
1 | ZESTAW ARTROSKOPOWY arthrex | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | DBC180038 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 83 - Histeroskop
1 | HISTEROSKOP HistescCO2 Pneum2221 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | IN1100115542 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 84 - Histeroskop
1 | HISTEROSKOP | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 5000393953 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 85 - AP. DO LOKALIZACJI NACZYŃ
1 | Lokalizator naczyń krwionośnych VIVOLIGHT 500S | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | V5S16110445 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 86 AP. DO LOKALIZACJI NACZYŃ
1 | LOKALIZATOR NACZYŃ KRWIONOŚNYCH ACCUVEIN AV400 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | AV17200052 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Zakres 87 - Morcelator
1 | MORCELATOR Morce Power Plus bk3004 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | BK3004 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 88 - Pompa wodna
1 | pompa wodna EndiJet 2000 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 470845 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 89 - Sprzęt rehabilitacyjny: krioterapia
1 | Aparat do krioterapii KRIOPOL R26 + 2 zbiorniki na ciekły azot TR 26 | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, Oględziny obudowy Oględziny gniazd i złącz Oględziny izolacji przewodów Poprawność działania wyświetlaczy Poprawność działania klawiatury Poprawność działania regulatora mocy Poprawność działania detektora braku LN2 Sprawdzanie poprawności działania węża przesyłowego (jeśli jest). sprawdzenie podstawowych parametrów technicznych głowicy i sterownika urządzenia na zg. z normą 62353. Badane parametry to: ciągłość uziemienia, prąd uziemienia, test uziemienia, upływ uziemienia przy zasilaniu normalnym oraz odwróconym | 318/06 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 90 - Sprzęt rehabilitacyjny: krioterapia
1 | ap. do kriochirurgii R26 WER.1 zbiornik na ciekły azot | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, Oględziny obudowy Oględziny gniazd i złącz Oględziny izolacji przewodów Poprawność działania wyświetlaczy Poprawność działania klawiatury Poprawność działania regulatora mocy Poprawność działania detektora braku LN2 Sprawdzanie poprawności działania węża przesyłowego (jeśli jest). sprawdzenie podstawowych parametrów technicznych głowicy i sterownika urządzenia na zg. z normą 62353. Badane parametry to: ciągłość uziemienia, prąd uziemienia, test uziemienia, upływ uziemienia przy zasilaniu normalnym oraz odwróconym | 122/10/2011 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 91 - Sprzęt rehabilitacyjny: krioterapia
1 | Aparat do krioterapii CRYO-5 | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, Oględziny obudowy Oględziny gniazd i złącz Oględziny izolacji przewodów Poprawność działania wyświetlaczy Poprawność działania klawiatury Poprawność działania regulatora mocy Poprawność działania detektora braku LN2 Sprawdzanie poprawności działania węża przesyłowego (jeśli jest). sprawdzenie podstawowych parametrów technicznych głowicy i sterownika urządzenia na zg. z normą 62353. Badane parametry to: ciągłość uziemienia, prąd uziemienia, test uziemienia, upływ uziemienia przy zasilaniu normalnym oraz odwróconym | 793858 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 92 - Sprzęt rehabilitacyjny krioterapia
1 | ap. do kriochirurgii AK 1-Z | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, , Oględziny obudowy Oględziny gniazd i złącz Oględziny izolacji przewodów Poprawność działania wyświetlaczy Poprawność działania klawiatury Poprawność działania regulatora mocy Poprawność działania detektora braku LN2 Sprawdzanie poprawności działania węża przesyłowego (jeśli jest). sprawdzenie podstawowych parametrów technicznych głowicy i sterownika urządzenia na zg. z normą 62353. Badane parametry to: ciągłość uziemienia, prąd uziemienia, test uziemienia, upływ uziemienia przy zasilaniu normalnym oraz odwróconym | 3786.12.99 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 93 - Sprzęt rehabilitacyjny: Krioterapia
1 | Aparat do krioterapii cryo 6 | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, Oględziny obudowy Oględziny gniazd i złącz Oględziny izolacji przewodów Poprawność działania wyświetlaczy Poprawność działania klawiatury Poprawność działania regulatora mocy Poprawność działania detektora braku LN2 Sprawdzanie poprawności działania węża przesyłowego (jeśli jest). sprawdzenie podstawowych parametrów technicznych głowicy i sterownika urządzenia na zg. z normą 62353. Badane parametry to: ciągłość uziemienia, prąd uziemienia, test uziemienia, upływ uziemienia przy zasilaniu normalnym oraz odwróconym | 1620012859 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 94 - Sprzęt rehabilitacyjny: Krioterapia
1 | Aparat do krioterapii Zimmer Cryo 6 | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, Oględziny obudowy Oględziny gniazd i złącz Oględziny izolacji przewodów Poprawność działania wyświetlaczy Poprawność działania klawiatury Poprawność działania regulatora mocy Poprawność działania detektora braku LN2 Sprawdzanie poprawności działania węża przesyłowego (jeśli jest). sprawdzenie podstawowych parametrów technicznych głowicy i sterownika urządzenia na zg. z normą 62353. Badane parametry to: ciągłość uziemienia, prąd uziemienia, test uziemienia, upływ uziemienia przy zasilaniu normalnym oraz odwróconym | 1920005256 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 95 - Sprzęt rehabilitacyjny: Krioterapia
1 | Aparat do krioterapii CRY-AC TYP: 700 | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, przegląd wg. zaleceń producenta, inspekcja wizualna, przegląd w zakresie: złącze zbiornika, zawory - ciśnieniowy i roboczy, złącze kriosondy, test poprawności działania, test wg. normy PN EN 60601-1 | N060278 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 96- Sprzęt rehabilitacyjny: Platforma stabilometryczna
1 | PLATFORMA STABILOMETRYCZNA 2-PŁYTOWA + OPROGRAMOWANIE | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | V2012/03/27 | 1 |  |  | 23%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 97- Densytometr
1 | Densytometr DPX BRAVO | 1 | ponowne uruchomienie densytometru DPX BRAVO sn BT-400679. - przegląd techniczny ww. urządzenia, - zgodnie z wymaganiami Łódzkiego Sanepidu , aby uruchomić urządzenie potrzebne są 2 egzemplarze projektu pracowni z opisem osłon stałych oraz wentylacji do złożenia w celu zatwierdzenia przez właściwego terenowo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - pomiary dozymetryczne osłon stałych (z związku z pandemią, Sanepid nie udaje się już osobiście w celu wykonania tych pomiarów podczas kontroli przed wydaniem zezwolenia) - MCM posiada licencje Dicom do obsługiwania Worklisty, Retrive i Query, która umożliwi komunikację densytometru ze szpitalnym systemem Pacs Infinitt, ale trzeba ją skonfigurować z systemem. sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | BT-400679 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 98 - Diatermia
1 | diatermia elektrochir. ERBE VIO 300S | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | brak | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 99 - Ogrzewacz pacjenta
1 | ogrzewacz pacjenta Mistral Air | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 81001982 | 1 |  |  | 8% |  | 0
2 | ogrzewacz pacjenta Mistral Air | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 91201143 | 1 |  |  | 8% |  | 0
3 | ogrzewacz pacjenta Mistral Air | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 160342547 | 1 |  |  | 8% |  | 0
4 | ogrzewacz pacjenta Mistral Air | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 160342558 | 1 |  |  | 8% |  | 0
5 | ogrzewacz pacjenta Mistral Air | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 160342560 | 1 |  |  | 8% |  | 0
6 | ogrzewacz pacjenta Mistral Air | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 160342566 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM
Pakiet 100 -Urządzenie do ogrzewania płynów
1 | Urządzenie do ogrzewania płynów Caldera 250 | 1 | sprawdzenie zasilania sieciowego, sprawdzenie stanu przewodu zasilającego, wizualna kontrola urządzenia, sprawdzenie wypoziomowania urządzenia, sprawdzenie ustawienia drzwi zewnętrznych, sprawdzenie ustawienia drzwi wewnętrznych, sprawdzenie stanu i odcisku uszczelek drzwi, sprawdzenie działania czujnika otwartych drzwi, wizualna kontrola wewnętrzna komory, sprawdzenie drożności otworu odprowadzania skroplin, sprawdzenie poziomu zalodzenia parownika, sprawdzenie działania wyjść: przekaźnik, grzałki, układu chłodzenia, przewodów grzejnych, oświetlenie, 1 i 2 wyjście 12V, 1,2,3 wyjście 5 V, podświetlenie wyświetlacza i przycisków , wentylator komory i nadstawki, kominek wentylacyjny, elektrozawór układu chłodzenia, nawilżacz, sprawdzenie działania wejść: odczyt wartości temperatury z 1,2,3 czujnika temperatury Pt100, odczyt wartości temperatury z czujnika temperatury termopara, NTC, TMP04, odczyt wartości z czujnika wilgotności Hygroclip, sprawdzenie poprawności utrzymywania zadanych parametrów wilgotności zewnętrznych czujnikiem, aktualizacja oprogramowania. | K25AC11702 | 1 |  |  | 23% |  | 0
2 | Urządzenie do ogrzewania płynów Caldera 250 | 1 | sprawdzenie zasilania sieciowego, sprawdzenie stanu przewodu zasilającego, wizualna kontrola urządzenia, sprawdzenie wypoziomowania urządzenia, sprawdzenie ustawienia drzwi zewnętrznych, sprawdzenie ustawienia drzwi wewnętrznych, sprawdzenie stanu i odcisku uszczelek drzwi, sprawdzenie działania czujnika otwartych drzwi, wizualna kontrola wewnętrzna komory, sprawdzenie drożności otworu odprowadzania skroplin, sprawdzenie poziomu zalodzenia parownika, sprawdzenie działania wyjść: przekaźnik, grzałki, układu chłodzenia, przewodów grzejnych, oświetlenie, 1 i 2 wyjście 12V, 1,2,3 wyjście 5 V, podświetlenie wyświetlacza i przycisków , wentylator komory i nadstawki, kominek wentylacyjny, elektrozawór układu chłodzenia, nawilżacz, sprawdzenie działania wejść: odczyt wartości temperatury z 1,2,3 czujnika temperatury Pt100, odczyt wartości temperatury z czujnika temperatury termopara, NTC, TMP04, odczyt wartości z czujnika wilgotności Hygroclip, sprawdzenie poprawności utrzymywania zadanych parametrów wilgotności zewnętrznych czujnikiem, aktualizacja oprogramowania. | K25AC11701 | 1 |  |  | 23% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 101 -Urządzenie do ogrzewania płynów
1 | Urządzenie do ogrzewania płynów | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | CLN15STD | 1 |  |  | 23% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 102 -Urządzenie do ogrzewania płynów
1 | Aparat do ogrzewania płynów (szafa termostatyczna) ST4/A/40 | 1 | sprawdzenie zasilania sieciowego, sprawdzenie stanu przewodu zasilającego, wizualna kontrola urządzenia, sprawdzenie wypoziomowania urządzenia, sprawdzenie ustawienia drzwi zewnętrznych, sprawdzenie ustawienia drzwi wewnętrznych, sprawdzenie stanu i odcisku uszczelek drzwi, sprawdzenie działania czujnika otwartych drzwi, wizualna kontrola wewnętrzna komory, sprawdzenie drożności otworu odprowadzania skroplin, sprawdzenie poziomu zalodzenia parownika, sprawdzenie działania wyjść: przekaźnik, grzałki, układu chłodzenia, przewodów grzejnych, oświetlenie, 1 i 2 wyjście 12V, 1,2,3 wyjście 5 V, podświetlenie wyświetlacza i przycisków , wentylator komory i nadstawki, kominek wentylacyjny, elektrozawór układu chłodzenia, nawilżacz, sprawdzenie działania wejść: odczyt wartości temperatury z 1,2,3 czujnika temperatury Pt100, odczyt wartości temperatury z czujnika temperatury termopara, NTC, TMP04, odczyt wartości z czujnika wilgotności Hygroclip, sprawdzenie poprawności utrzymywania zadanych parametrów wilgotności zewnętrznych czujnikiem, aktualizacja oprogramowania. | 2005012 | 1 |  |  | 23% |  | 0
2 | Aparat do ogrzewania płynów (szafa termostatyczna) ST4/A/40 | 1 | sprawdzenie zasilania sieciowego, sprawdzenie stanu przewodu zasilającego, wizualna kontrola urządzenia, sprawdzenie wypoziomowania urządzenia, sprawdzenie ustawienia drzwi zewnętrznych, sprawdzenie ustawienia drzwi wewnętrznych, sprawdzenie stanu i odcisku uszczelek drzwi, sprawdzenie działania czujnika otwartych drzwi, wizualna kontrola wewnętrzna komory, sprawdzenie drożności otworu odprowadzania skroplin, sprawdzenie poziomu zalodzenia parownika, sprawdzenie działania wyjść: przekaźnik, grzałki, układu chłodzenia, przewodów grzejnych, oświetlenie, 1 i 2 wyjście 12V, 1,2,3 wyjście 5 V, podświetlenie wyświetlacza i przycisków , wentylator komory i nadstawki, kominek wentylacyjny, elektrozawór układu chłodzenia, nawilżacz, sprawdzenie działania wejść: odczyt wartości temperatury z 1,2,3 czujnika temperatury Pt100, odczyt wartości temperatury z czujnika temperatury termopara, NTC, TMP04, odczyt wartości z czujnika wilgotności Hygroclip, sprawdzenie poprawności utrzymywania zadanych parametrów wilgotności zewnętrznych czujnikiem, aktualizacja oprogramowania. | 2005013 | 1 |  |  | 23% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 103 - Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania
1 | Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania NOCOSPRAY | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 172z948 | 1 |  |  | 23% |  | 0
2 | Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania NOCOSPRAY | 1 | sprawdzenie poprawnośći działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czyności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu tecnicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadajacych się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 172Y10246 | 1 |  |  | 23% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 104 - GENADYNE
1 | GENADYNE XLR8 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | X11310 | 1 |  |  | 23% |  | 0
2 | GENADYNE A4 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | X11309 | 1 |  |  | 23% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 105 - Pompa objętościowe
1 | POMPA OBJĘTOŚCIOWA INFUSOMAT COMPACT PLUS | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, kontrola urządzenia i lokazlizacja uszkodzeń, kontrola, konserwacjaoraz testy sprawnościowe , kontrola sprawności urządzenia oraz test bezpieczeństwa PN EN 60601/ PN EN 62350 | 12392 | 1 |  |  | 8% |  | 0
2 | POMPA OBJĘTOŚCIOWA INFUSOMAT COMPACT PLUS | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, kontrola urządzenia i lokazlizacja uszkodzeń, kontrola, konserwacjaoraz testy sprawnościowe , kontrola sprawności urządzenia oraz test bezpieczeństwa PN EN 60601/ PN EN 62351 | 12394 | 1 |  |  | 8% |  | 0
3 | POMPA OBJĘTOŚCIOWA INFUSOMAT COMPACT PLUS | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, kontrola urządzenia i lokazlizacja uszkodzeń, kontrola, konserwacjaoraz testy sprawnościowe , kontrola sprawności urządzenia oraz test bezpieczeństwa PN EN 60601/ PN EN 62352 | 12405 | 1 |  |  | 8% |  | 0
4 | POMPA OBJĘTOŚCIOWA INFUSOMAT COMPACT PLUS | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, kontrola urządzenia i lokazlizacja uszkodzeń, kontrola, konserwacjaoraz testy sprawnościowe , kontrola sprawności urządzenia oraz test bezpieczeństwa PN EN 60601/ PN EN 62353 | 12404 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 106 - Pompa strzykawkowa
1 | POMPA 1-STRZYKAWKOWA PERFUSOR COMPACT PLUS | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, kontrola urządzenia i lokazlizacja uszkodzeń, kontrola, konserwacjaoraz testy sprawnościowe , kontrola sprawności urządzenia oraz test bezpieczeństwa PN EN 60601/ PN EN 62353 | 49503 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 107- Video-Bronchoskop
1 | Video-Bronchoskop BF-H1100 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | sn: 2000241; ZESTAW: PROCESOR WIDEO TYP: CV-190 PLUS PAL W/O POWERCORD SN 7220421 ROK PROD. 15-02-2022 MONITOR NDS ENDOVUE 21'' SN C21-014760, ROK PROD. 2022 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA TYP: CLV-190 XENON LIGHT SOURCE SN 7103064, ROK PROD. 12-07-2021 ADAPTER DO 3ETD-40X 1 SZT. | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 108 - Laser biostymulacyjny
1 | Laser biostymulacyjny LP50 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | LP2249 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 109 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem
1 | Łóżko szpitalne IMAGE 3B z wyposażeniem | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 20200104789 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 110 - Kardiomonitory
1 | Kardiomonitor N12 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | F8-04019486 | 1 |  |  | 8% |  | 0
2 | Kardiomonitor N12 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | F8-04019492 | 1 |  |  | 8% |  | 0
3 | Kardiomonitor N12 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | F8-04019402 | 1 |  |  | 8% |  | 0
4 | Kardiomonitor N12 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | F8-04019335 | 1 |  |  | 8% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 111 - Laser biostymulacyjny
1 | Urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne LUNA EMG/ BIOFEEDBACK | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | DF6A19 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 112 - łóżka szpitalne + pompy
1 | łóżko szpitalne eleganza 1 | 53 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 2017-0020981, 2017-0020935, 2017-0020936, 2017-0020937, 2017-0020938, 2017-0020939, 2017-0020940, 2017-0020941, 2017-0020942, 2017-0020943, 2017-0020944, 2017-0020982, 2017-0020980, 2017-0020979, 2017-0020978, 2017-0020960, 2017-0020959, 2017-0020958, 2017-0020957,2017-0020956, 2017-0020955, 2017-0020954, 2017-0020953, 2017-0020947, 2017-0020946, 2017-0020945, 2017-0020970, 2017-0020968, 2017-0020967, 2017-0020966,2017-0020965, 2017-0020964, 2017-0020963, 2017-0020977, 2017-0020976, 2017-00209752017-0020974, 2017-0020973, 2017-0020972, 2017-0020971, 2017-0020962, 2017-0020961, 20170020969, 2017-0030401, 2017-0030402, 2017-0030409, 2017-0030410, 2017-0030417, 2017-0030418, 2017-0030421, 2017-0030422, 2017-0030423, 2017-0030424 | 1 |  |  | 8%
2 | pompy | 26 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | S/N POMPY 201 0057377, S/N POMPY 20140057376. S/N POMPY 20140057378. S/N POMPY 20140057381. S/N POMPY 20140040273. S/N POMPY 20140040269. S/N POMPY 20140057391 S/N POMPY 20140057383. S/N POMPY 20140044854. S/N POMPY 20140057380. S/N POMPY 20140040276, S/N POMPY 20140057392, S/N POMPY 20140057373, S/N POMPY 20140057372, S/N POMPY 20140040276, S/N POMPY 20140044856, S/N POMPY 20140057388. , S/N POMPY 20140057375 , S/N POMPY 20140040268. , S/N POMPY 20140040274.SN POMPY: 20140057369, S/N POMPY 20140057386. , S/N POMPY 20140040271. , S/N POMPY 20140040278., S/N POMPY 20140057382. , S/N POMPY 20140057377. | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 113 - łóżka szpitalne
1 | łóżko szpitalne seta lino | 69 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, przeglad części elektryczncyh i mechanicznych, pomiar elektryczny wg. PN-EN 62353, kontrola działania części elektryczncyh i mechanicznych | 419133-010-029, 419133-010-028, 419133-010-027, 419133-010-026, 419133-010-025, 419133-010-024, 419133-010-023, 419133-010-022, 419133-010-021, 419133-010-020 , 419133-010-019, 419133-010-018, 419133-010-017, 419133-010-016, 419133-010-015, 419133-010-014, 419133-010-013, 419133-010-012, 419133-010-011, 419133-010-010, 419133-010-009, 419133-010-008, 419133-010-007, 419133-010-006, 419133-010-005, 419133-010-004, 419133-010-003, 419133-010-002, 419133-010-00, 419133-090-035, 419133-090-036, 419133-090-037, 419133-090-038, 419133-090-039, 419133-090-040, 419133-090-025, 419133-090-026, 419133-090-028, 419133-090-029, 419133-090-030, 419133-090-033, 419133-090-007, 419133-090-008, 419133-090-011, 419133-090-012, 419133-090-014, 419133-090-015, 419133-090-017, 419133-090-018, 419133-090-020, 419133-090-021, 419133-090-022, 419133-090-023, 419133-090-024, 419133-090-010, 419133-090-002, 419133-090-003, 419133-090-004, 419133-090-005, 419133-090-006, 419133-090-009, 419133-090-013, 419133-090-016, 419133-090-019, 419133-090-027, 419133-090-031, 419133-090-032, 419133-090-034, 419133-090-001 | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 114 - Centrala Intensywnego Nadzoru
1 | centrala intensywnego nadzoru COMEN, Model STAR 8800 | 1 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | SYL0047QM | 1 |  |  | 8%
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Pakiet 115 - Zgrzewarka rolkowa ze stołem rolkowym
1 | zgrzewarka rolkowa RS 120A WIPAK + stół rolkowy typ RVZT 108 | 2 | sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wykonanie czynności konserwujących, przeprowadzenie koniecznych kalibracji i legalizacji, potwierdzenie wykonania czynności w protokole serwisowym wraz z wpisem do paszportu technicznego, wydanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy. przegląd techniczny wg. zaleceń producenta, | 30210217, 30210218 | 1 |  |  | 23% |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
W Pakietach nr: 2,3,4,12,13,21,22,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,56,58,59,60,63,78,80,81,82,103,104,105,106,107,111 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał/ wykonał :
* dostęp do kluczy serwisowych
* dostęp do upgrade’u oprogramowania
* zakres przeglądów okresowych zgodny z zaleceniami producenta (standardy producneta)
* dokument potwierdzający od producenta, że firma ma dostęp do oryginalnych części zamiennych, kluczy serwisowych
* aktualny dokument potwierdzający, że pracownik odbył szkolenie na dany model urządzenia.